## Arkusz4
Lp | Opis | Index | Cena PLN netto | Termin dostawy (w tygodniach od momentu zamówienia)
1 | PRZEKAŹNIK INTERF. 1P 230VAC/DC | 1-04-09.0061 | 0
2 | PRZEKAŹ. INTERFEJS. 2P 8A 24V DC | 1-04-09.0161 | 0
3 | AKUMULATOR 12V 0,8 AH MWS 0,8-12 | 1-04-03.0031 | 0
4 | WYŁ. NADPR. PL6-B32/3 | 1-04-08.0284 | 0
5 | WYŁ. NADPR.PL6-B6/3 | 1-04-08.0286 | 0
6 | WYŁ. NADPR. PL6-B63/3 | 1-04-08.0293 | 0
7 | WYŁ. RÓŻN.NADPR. PFL6-16/1N/B/003-A | 1-04-08.0306 | 0
8 | PRZEKAŹNIK CZAS. RPC-2MA-UNI | 1-04-09.0053 | 0
9 | ZASILACZ IMPULS. DRC-100B | 1-04-03.0003 | 0
10 | ZASILACZ IMPULS. MDR-100-24 | 1-04-03.0012 | 0
11 | ZASILACZ IMPULS. MDR-60-12 | 1-04-03.0020 | 0
12 | PRZEKAŹ. PRZEMYSŁ. 2Z 25A 230V AC | 1-04-09.0006 | 0
13 | CZUJNIK TERM 10A IP20 01141.0-00 | 1-04-01.0008 | 0
14 | CZUJNIK TEMP PT1000 TO92 | 1-04-01.0009 | 0
15 | OGRANICZNIK PRZEP. G M TNS 275 4P | 1-04-01.0024 | 0
16 | SLS 5150 KRAŃCÓWKA | 1-04-01.0033 | 0
17 | PROGRAMOWALNY PRZET. OBWODÓW P30H | 1-04-04.0016 | 0
18 | D5 2P0 POSOBNIK | 1-04-04.0026 | 0
19 | LICZNIK AC. 1-FAZ I 3-FAZ BEZP100A | 1-04-04.0049 | 0
20 | STYCZNIK AC 80A 3-POL. 230V | 1-04-05.0022 | 0
21 | STYCZNIK AC 70A 4-POL. W AC1 230VAC | 1-04-05.0044 | 0
22 | EVR250A-24B STYCZNIK, PRZEWÓD 1M | 1-04-05.0076 | 0
23 | FILTR EMC 100A 50KW FIN3755.100.M | 1-04-06.0003 | 0
24 | PRZEKŁADNIK-WGB-35-TB KL.B | 1-04-07.0086 | 0
25 | PRZEKAŹ. RÓŻNICOWOPRĄD. RG1M | 1-04-09.0005 | 0
26 | BENDER B71036401 | 1-04-09.0010 | 0
27 | PRZEKAŹNIK BEZP. R1.188.1840.0 | 1-04-09.0032 | 0
28 | PRZEKAŹNIK NADZORCZY RPN-1VFT-A400 | 1-04-09.0054 | 0
29 | PRZEKAŹNIK KONTROLI REZYSTANCJI IZOLACJI ISOCHA425-D4-4 BENDER | 1-04-09.0157 | 0
31 | MODUŁ KOMUNIKACJI INSYS | 1-04-99.0044 | 0
32 | ROUTER LTE RUT951 | 1-04-99.0340 | 0
33 | PŁYTKA 12 ADRESOWA | 1-06-01.0012 | 0
34 | MODUŁ MOCY EV3811-015K-HR | 1-06-02.0014 | 0
35 | KABEL ŁAD AC 3F 63A 5M NIEBIESKIE | 1-08-01.0021 | 0
36 | ZŁĄCZE CHADEMO 125A FUJIKURA E55057-35-6 | 1-08-01.0022 | 0
37 | KABEL ŁAD. DC 250A 5M 70MM2 | 1-08-01.0074 | 0
38 | NAPĘD PRZYCISKU BEZP.BEZ PODŚW | 1-09-01.0040 | 0
39 | PODŚWIETLANY STYCZNIK PRZYCISKOWY | 1-09-01.0057 | 0
40 | WENTYLATOR AC OSIOWY 230VAC | 1-09-03.0010 | 0
41 | CLC2 - MODUŁ KONTROLERA ŁADOWANIA | 2-06-01-CLC2.11100 | 0
42 | CM01-MODUŁ WYŚWIETL ZETTLER +CAN | 2-06-01-CM01.2100 | 0
43 | RFID-CZYTNIK KART Z CAN | 2-06-01-RFID.000 | 0
45 | TORADEX BEZ GSM | 2-06-01-toradex.000 | 0
46 | MODUŁ KOMUNIKACYJNY CCU3 V.LTE | 2-06-01-CCU3.100 | 0
47 | CLC1 500KBPS-MODUŁ KONTR. ŁADOWAN | 2-06-01-CLC1.1000 | 0
48 | SPM AC |  | 0
49 | SPM CHAdeMO |  | 0
50 | SPM CCS |  | 0
51 | Wieland Krancówka magnetyczna SMA0223 | 1-04-01.0014 | 0
52 | Przekładnik różnicowoprądowy WGC-35 klasa A fi 35 mm | 1-04-07.0012 | 0
53 | Złacze diagnostyczne CANSLOT | 1-04-99.0046 i 2-06-01-CANSLOT.00 | 0
54 | Przetwornik temperatury RTD-PT1000 | 1-04-09.0148 | 0
55 | Czujnik temp. PT1000 | 1-04-01.0009 | 0
56 | Astat DMM-PRO380MOD-100 | 1-04-04.0013 | 0
57 | Wkładki NH00 160A | 1- 04-08.0025 | 0
58 | Wkładki NH000 100A | 1-04-08.0026 | 0
59 | Wkładka topik owa 1A 1000V DC gPV 10x 38 | 1- 04- 08.0075 | 0
60 | Bezpiecznik 6,3 A | 1-04-09.0154 | 0
61 | Sterownik stycznika próżniowego Atronik SSP3K | 1-05-99.0005 | 0
62 | Stycznik GV221CAB | 1-04-05.0019 | 0
63 | Gniazdo Modułu mocy | 1-06-99.0050 | 0
64 | Kable CHAdeMO producenta Sumitom | 1-08-01.0035 | 0
65 | CM01 - Moduł wyświetlacza ORLEN wersja z wyświetlaczem DEM1024600L DisplayElektronik bez CAN | 2-06-01-CM01.1000 | 0
66 | Izolatory szyn zasilających | Występują w każdej stacji | 0
67 | Uchwyt a wtyczkę CHAdeMO Fujikura | Występują zamiennie z pozycją nr 70 | 0
68 | Uchwyt a wtyczkę AC Typ2 | Występują w każdej stacji | 0
69 | Uchwyt a wtyczkę CCS | Występują w każdej stacji | 0
70 | Uchwyt a wtyczkę CHAdeMO Sumitomo | Występują zamiennie z pozycją nr 69 | 0
71 | Zamek-komplet | Występują w każdej stacji | 0
72 | PLC01 RED BEET | 2-06-01-PLC01.1000 | 0
73 | Mata filtracyjna Typ 5205 145x13 | Występują w każdej stacji | 0
74 | Moduł zasilania 200 | G2-8001 | 0
75 | Moduł sterownika głównego | 2-06-01-CLC4.0102 | 0
76 | Terminal płatniczy PAX IM 30 | 1-06-99.0081 | 0
77 | SPM CCS | 2-06-01-SPM1C.000 | 0
78 | Wyświetlacz RFID | 2-06-01-DISP7TC.0002 | 0
79 | Przycisk awaryjny | 1-09-01.0031 | 0
80 | Krańcówka | 1-04-01.0037 | 0
81 | 400 Moduł wyjść DC | 2-25-06.0001 | 0
82 | Moduł mocy | 1-06-02.0018 | 0
83 | Wentylator | 1-09-03.0033 | 0
84 | Stycznik 3 polowy, 38A w AC3, 24VDC | 1-04-05.0100 | 0
85 | Przycisk | 1-09-01.0075 | 0
86 | Kabel CCS | 1-08-01.0122 | 0
87 | Zasilacz | oznaczenie 201T4 dla stacji QP-12340 | 0
|  | SUMA | 0