## ZAKRES ROBÓT
Zbiorcze Zestawienie Kosztów SP 4528 Gajków
Program: Budowa nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej
Wartość w tyś. zł
Lp. | Nazwa elementu kosztów | jednostka miary | ilość jednostek
1 | 2 | 3 | 4
I | Prace zasadnicze
1 | Prace ziemne - wykonanie wykopów wraz z zabezpieczeniem | 1 | kpl
2 | Wymiana istniejących studzienek kanalizacyjnych - wg projektu | 1 | kpl
3 | Budowa nowych studzienek kanalizacyjnych - wg projektu | 1 | kpl
4 | Wykonanie instalacji zewnętrzych kanalizacji sanitarnej i deszczowej - wg projektu | 1 | kpl
5 | Dostawa i montaż przepompowni scieków wraz układem sterowania oraz zasilaniem - wg projektu | 1 | kpl
6 | Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz zewnętrznej - wg projektu | 1 | kpl
7 | Odtworzenie nawierzchni utwardzonych oraz terenów zielonych | 1 | kpl
8 | Uzgodnie zajecia pasa drogowego - na czas prowadzenia prac | 1 | kpl
9 | Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac | 1 | kpl
10 | Odcięcie wyłączonej z ekploatacji kanalizacji | 1 | kpl
11 | Przeprowadzenie pozycji odbioru przyłącza kanalizacyjnego przez gestora sieci ZGK Czernica | 1 | kpl
12 | Dokumentacja powykonawcza zgodnie ze standardem ORLEN S.A. | 1 | kpl
II | Prace nietypowe - wszelkie inne prace niezbędne do realizacji modernizacji stacji, niewymienione powyżej a konieczne do wykonania po wizji lokalnej w terenie oraz zgodnie z dokumentacją (wymienić poniżej)
1. | Inne: | 1 | kpl
2.
ZESTAWIENIE ZBIORCZE
I | Prace zasadnicze
II | Prace nietypowe
Razem koszt realizacji
Proszę o sprawdzenie reguł po wpisaniu danych
Uwagi dla Oferenta:
1. | Przed złożeniem oferty konieczna jest wizja lokalna w terenie.
2. | W trakcie przygotowywania oferty każdorazowo należy dodać pozycje, które pominięto w zestawieniu.
3. | Powyższa ryczałtowa oferta cenowa musi zawierać w sobie koszty wszystkich opłat administracyjnych i urzędowych związanych z rozpoczęciem oraz zakończeniem robót budowlanych.
4. | Ilości robót /przedmiary/ Oferent określa samodzielnie wg dokumentacji technicznej oraz po wizji lokalnej na terenie stacji paliw.
5. | Ceną wiążącą jest zaoferowana kwota ryczałtowa za dany element robót i suma tych kwot - cena ryczałtowa za cały zakres Generalnego Wykonawcy.
Termin wykonywania prac: do 6 tygodni od daty przekazania terenu budowy wykonawcy.