1. Bendrieji duomenys.

AB „Orlen Lietuva“ (Mažeikių g.75, Juodeikių k. Mažeikių r. sav.) vykdomi naujo technologinio įrenginio statybos darbai, kurių metu bus vykdomi elektros įrangos paleidimo – derinimo darbai šiose apimtyse:

- - 6kV įrenginių relinė apsauga ir automatika;

- - 0,4kV įrenginių relinė apsauga ir automatika;

- - nuolatinės srovės skydai;

- - nepertraukiami maitinimo šaltiniai;

- - dažnio keitikliai;

- - švelnaus paleidimo įrenginiai.

- Reikalingas darbų prižiūrėtojas (1 asmuo)  išvardintų paleidimo – derinimo darbų priežiūrai Užsakovo nurodytose apimtyse.

2. Priedai.

Priedas Nr.1 Kasdienių išlaidų ataskaitos forma

3. Darbų aprašymas ir darbų specifika.

3.1. Darbų aprašymas.

Vykdyti kitų Užsakovo Rangovų ir Subrangovų atliekamų elektros įrenginių paleidimo – derinimo darbų priežiūrą:

- sistemingai dalyvauti paleidimo – derinimo darbų vykdyme;

- įvertinti atliekamų paleidimo – derinimo darbų apimtis, jų pakankamumą pagal Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių reikalavimus;

- tikrinti atliekamų darbų kokybę;

- priimti paleidimo - derinimo darbus;

- dalyvauti atliekant funkcinius (kompleksinius) bandymus;

- tikrinti valdymo ir montavimo schemų vidinių bei išorinių prijungimų atitikimą tikrovei;

- patikrinti paleidimo – derinimo darbų protokolus, patvirtinti matavimų ir bandymų rezultatų atitikimą galiojančių norminių aktų reikalavimams pasirašant ant protokolų;

- peržiūrėti ir teikti rekomendacijas Rangovų paruoštoms elektros įrenginių eksploatavimo instrukcijoms operatyviniam personalui;

- teikti informaciją Užsakovui apie paleidimo – derinimo darbų progresą;

- teikti savalaikę informaciją Užsakovui raštu apie nustatytas neatitiktis ir trūkumus.

3.2. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma).

- Rangovas pasiūlyme pateikia valandinius įkainius – darbo dienomis (nuo 8:00 iki 17:00 val.) ir viršvalandžiams (nuo 17:00 iki 8:00 val. / savaitgaliais / naktimis / švenčių dienomis). Į valandinius įkainius turi būti įskaičiuotos visos papildomos sąnaudos, tokios kaip transportas, apgyvendinimas, įranga ir pan. Laiko sąnaudos, skirtos atvykimui į darbo vietą, turi būti įtrauktos į valandinį įkainį. Laikas pietums (1 val.) neįtraukiamas į darbo laiko apskaitą.

- Priežiūros darbų vykdymas (pvz. techninės dokumentacijos peržiūra) galimas tik AB „ORLEN Lietuva“ ir RHCU įrenginio teritorijose.

- Darbo laiko apskaitai Rangovas pildo priede Nr.1 pateiktą kasdienių išlaidų ataskaitos formą ir kartą per savaitę pateikia derinimui Užsakovui.

- Rangovas, atliekantis RHCU įrenginio elektros įrangos paleidimo – derinimo darbus SOW išvardintos įrangos apimtyse, negali vykdyti paleidimo – derinimo darbų priežiūros.

3.3. Reikalavimai darbų vykdymui ir dokumentacijai.

Nėra.

3.4. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

- Rangovas privalo turėti teisę vykdyti elektros tinklo iki 10 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbus.

- Rangovas privalo turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius atestatus, suteikiančius teisę asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius iki 10kV, eksploatuoti (bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginių relinę apsaugą ir vykdyti darbų vadovo, darbų vykdytojo, brigados nario funkcijas elektros įrenginiuose iki 10kV.

- Gebėti skaityti brėžinius, principines valdymo ir logines schemas, žinoti relinės apsaugos ir automatikos bei galios elektronikos veikimo principus.

- Žinoti ir gebėti vartoti (skaityti, rašyti, kalbėti) anglų kalbą profesinėje srityje.

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

## Užsakovas suteikia darbo vietą (be IT įrangos) administracinėse patalpose.

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

## Medžiagų ir įrangos tiekimo poreikio nenumatoma.

6. Reikalavimai darbų užbaigimui.

Nėra.

7. Reikalavimai darbų pridavimui.

Užsakovui perduota patikrinta ir pasirašyta techninė dokumentacija.

8. Reikalavimai darbų grafikui.

1. Planuojamas paleidimo – derinimo darbų laikotarpis 2025.05.01 – 2026.09.30. Teikdamas valandinius įkainius rangovas turi įvertinti, kad nurodytas grafikas yra preliminarus ir Užsakovas gali inicijuoti sutarties pratęsimą iki 2026.12.31.

2. Rangovo dalyvavimas paleidimo – derinimo darbuose visą darbų atlikimo laikotarpį yra neprivalomas ir vykdomas pagal Užsakovo poreikį. Užsakovas apie Rangovo paslaugos poreikį informuoja ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas. Paslauga užsakoma ne trumpesniam kaip 5 darbo dienų laikotarpiui.

3. Viršvalandinių darbų poreikio vykdymą nustato Užsakovas ir iš anksto suderina su Rangovu.