1. Bendrieji duomenys.

[Pateikite bendrą reikalingų atlikti darbų pavadinimą, tikslą, darbų atlikimo vietą.]

Sugedo 8 vnt. uždujinimo signalizatorių Det-tronics PIRECLB4A1W. Visi prietaisai fault režime, raudona indikacija. Gedimas, kurio šalinimas neaprašytas vartotojo remonto instrukcijose. Šio gedimo negalima diagnozuoti bei sutaisyti vietoje. Prietaisus reikia siųsti remontuoti į gamintojo servisą. Be šių signalizatorių nebus užtikrintas saugus įrenginių eksploatavimas.

2. Priedai.

[Išvardykite susijusią papildomą medžiagą (dokumento numeris ir tikslus pavadinimas). Jei pateikiate paveikslus, brėžinius ar schemas reikalavimui apibūdinti, įsitikinkite, ar jie neprieštarauja darbų apimtyje nurodytiems reikalavimams.]

Priedas Nr. 1 Sugedusių prietaisų SN ir gedimo tipai.

3. Darbų aprašymas ir darbų specifika.

3.1. Darbų aprašymas.

[Apibrėžkite ir paaiškinkite kiekvieną darbą, kurį reikės atlikti. Nurodykite pagrindinius žingsnius ir veiksmus, kuriuos rangovas turės atlikti. Nurodykite, preliminarią eilės tvarką darbų atlikimui. Planuojant darbų apimtį, būtina įvertinti įrenginio/įrangos atliktų patikrų rezultatus, atsižvelgti į nuolatinės kontrolės bei anksčiau užfiksuotų incidentų (jei tokių buvo) duomenis.]

- Rangovas organizuoja prietaisų pasiėmimą iš OL;

- Rangovas suremontuoja sugedusius prietaisus;

- Rangovas grąžina prietaisus į OL.

3.2. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma).

[Išskirkite specifinius reikalavimus, kurie, Jūsų nuomone, gali turėti įtakos darbų atlikimui, kainai, rezultatams. (Pvz.: rekomendacija apsilankyti darbų atlikimo vietoje nurodytu laikotarpiu ir pan.]

- Remontą turi atlikti gamintojas (Det-tronics) arba rangovas, turintis gamintojo sertifikatą atlikti šių signalizatorių remonto darbus.

- Komerciniame pasiūlyme kiekvieno prietaiso remonto kaina turi būti nurodyta atskira eilute.

- Jeigu prietaisą gamintojas negalės suremontuoti, prietaisas turi būti grąžintas Užsakovui, už šio prietaiso remontą mokama nebus. Mokėjimas gali būti atliktas tik už diagnostiką, jei komerciniame pasiūlyme Rangovas bus nurodęs vieno prietaiso diagnostikos kainą.

- Rangovas turi suteikti 12 mėn. garantiją suremontuotai įrangai.

- Daliniai apmokėjimai pagal Rangovo pareikalavimą bus atliekami tik tuo atveju, jeigu Rangovas iš anksto savo pasiūlyme bus nurodęs darbų etapus, už kuriuos reikalaus atitinkamo apmokėjimo (pateiks Mokėjimo Grafiką).

3.3. Reikalavimai darbų vykdymui ir dokumentacijai.

[Nurodykite kokią dokumentaciją darbų vykdymui turi pateikti rangovas. Jei tai yra duomenys, nurodykite ir aprašykite, kokių konkrečiai duomenų reikia ir kokius standartus šie duomenys turi atitikti. Jei rangovas turi užpildyti dokumentą, nurodykite pageidaujamą formatą, turinį arba pateikite nuorodą į dokumento parengimo reikalavimus.]

Nėra

3.4. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

[Tiksliai nurodykite, kokius kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti rangovas. Pateikite reikalavimus ir aprašymus, taikytinus darbų atlikimui, konstrukcijai, patikimumui, personalui ir t.t.]

Rangovas turi pateikti galiojantį sertifikatą, kad atstovauja gamintoją arba yra gamintojo sertifikuotas remontuoti šio tipo prietaisus.

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

[Jei rangovas, atlikdamas konkrečius darbus, turės naudoti jam užsakovo pateiktas medžiagas, įrangą ar paslaugas nurodykite, kas jam bus suteikta ir kuriuo metu.]

Užsakovas supakuos prietaisus ir perduos išsivežimui OL sandėlių baro krovinių terminale.

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

[Išvardinkite ką Rangovas privalo teikti kaip darbų dalį ir turi įskaičiuoti į kainą.]

Rangovas visomis darbams reikalingomis medžiagomis, įranga ir transportavimo paslaugomis apsirūpina pats.

6. Reikalavimai darbų užbaigimui.

[Nustatykite pagrindinius etapus ir terminus arba kontrolinius taškus užduočių vykdymo metu, kai užsakovas atliktus darbus peržiūrės, tvirtins, priims kaip tinkamus arba atmes.]

Nėra

7. Reikalavimai darbų pridavimui.

[Pateikite reikalavimus, pagal kuriuos bus sprendžiama, ar atliktas darbas atitinka reikalavimus ir yra priimtinas.]

Kai suremontuoti signalizatoriai bus grąžinti užsakovui, užsakovas patikrins jų veikimą, bus pateikti remonto aktai.

8. Reikalavimai darbų grafikui.

[Nurodykite numatomą darbų atlikimo laikotarpį. Jei nurodomas laikotarpis nuo sutarties pasirašymo, jis turi būti nurodomas kalendorinėmis dienomis, savaitėmis, arba mėnesiais.]

Per 16 savaičių nuo sutarties pasirašymo.