**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Nadzór Radiologicznym nad źródłem izotopowym z urządzeń AKPiA**

**w ORLEN Południe Zakład Jedlicze - umowa ramowa na okres 36 miesięcy**

1. **WSTĘP**

Przedmiotem postępowania zakupowego jest wykonanie prac nadzoru radiologicznego nad źródłem izotopowym z urządzenia AKPiA w ORLEN Południe S.A. Zakład Jedlicze, w ramach umowy ramowej na czas określony (3 lata).

Ryczałtowy zakres prac :

1. Pełnienie nadzoru radiologicznego zgodnie z wymogami Prawa Atomowego w związku ze stosowaniem urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze Cs-137.
2. Kwartalne Dozymetryczne pomiary w środowisku pracy. Współpraca z Działem BHP OPD przy opracowaniu dokumentacji wewnętrznej związanej z zastosowanym urządzeniem.
3. Badanie coroczne szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych.
4. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony radiologicznej.
5. Nadzór nad dokumentacją dla Państwowej Agencji Atomistyki.
6. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Radiologicznej
7. **WYMAGANIA OFERTOWE i**
8. W/w roboty proponowane są do rozliczeń na wyceny ryczałtowej. Prace zlecone poza ryczałem będą rozliczane na podstawie kosztorysów powykonawczych w oparciu o katalogi KNR, KNP i stawki lub rzeczywisty czasu pracy i stawkę godzinową zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się rozliczenie w oparciu o wstępną wycenę/ofertę/ ryczałt po zatwierdzeniu Zamówienia/Zlecenia przez upoważnione osoby z ramienia Zamawiającego.
9. W ofercie powinny być zawarte składniki cenotwórcze dla prac remontowych do rozliczeń KNR:

* Roboczogodziny elektromontera- R-b(tryb zwykły i awaryjny),
* Koszty ogólne - Ko,
* Koszty zakupu- Kz,
* Zysk-Z.

Oraz dodatkowo stawki do rozliczeń godzinowych:

* RBg rzeczywistego czasu pracy przy pracach remontowych dla prac w trybie zwykłym od godziny 6.00 do 22.00
* RBg rzeczywistego czasu pracy przy pracach remontowych dla prac w trybie awaryjnym od godziny 22.00 do 06.00 lub w dni wolne i święta

1. Praca sprzętu rozliczana będzie na podstawie stawek zawartych w cenniku SEKOCENBUD.
2. Czas reakcji do podjęcia działań na wezwanie Zamawiającego: 12h od wezwania.
3. Elastyczny czas pracy- dostępność 24 h.
4. Potwierdzenie gotowości odbycia szkolenia BHP i p.poż.
5. Praca wykonywana własnymi siłami i własnym sprzętem. Zatrudnienie podwykonawcy wymaga zgody Zamawiającego na warunkach zawartych w zaakceptowanym przez Wykonawcę wzorze umowy.
6. Polisa OC o sumie gwarancyjnej min. 100.000 zł, obejmującą zakresem szkody spowodowane przez Wykonawcę lub jego pracowników oraz straty poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu. Przez cały okres obowiązywania Umowy Wykonawca musi posiadać ważną polisę ubezpieczeniową.
7. Potwierdzenie wymaganego doświadczenia, okresu funkcjonowania na rynku w przedmiotowej branży - minimum pełne 5 lat (potwierdzone listą zrealizowanych prac, KRS, referencjami, koncesjami, pozwoleniami, autoryzacją producenta, innymi certyfikatami potwierdzającymi jakość wykonywania usług, świadectwami ukończenia kursów przez pracowników, uprawnieniami lub licencją).
8. Gwarancja na wykonywane prace min: 12m-ce.
9. **SPOSÓB PROWADZENIA POSTĘPOWANIA ORAZ SKŁADANIA OFERT**

Oferty składane będą na Platformie Zakupowej Connect w otwarty zapytaniu ofertowym.

Składanie ofert będzie odbywać się równolegle – Oferenci składać będą jednocześnie część formalną, techniczną i handlową oferty. Do każdej z powyższych części przewidziano osobny formularz oferty.

Oferty oceniane będą przez Zespół Zakupowy etapowo – dlatego ważne jest, aby każdy z elementów oferty (formalny/ techniczny/ handlowy) był załączony przez Oferenta w wyznaczonej sekcji na Platformie Connect – gdyż na danym etapie oceny widoczny dla oceniających jest wyłącznie dana część oferty (formalna / techniczna / handlowa).

PRZEBIEG OFERTOWANIA:

Oferenci, wraz z zapytaniem ofertowym otrzymają dostęp do zakresu rzeczowego wraz załącznikami:

1. FORMULARZ - Oferty Formalnej wraz z załącznikami.
2. FORMULARZ - Oferty Technicznej wraz z załącznikami.
3. SIWZ – zakres rzeczowy

i zostaną poproszeni o złożenie oferty zgodnej z formularzami poszczególnych części oferty.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość uzupełniania wszystkich dokumentów przez Oferentów przez cały okres zapytania ofertowego.

Brak spełnienia któregoś z kryteriów formalnych lub technicznych uprawnia Zamawiającego do odrzucenia oferty. Przewidziano jednak dopytania kierowane do Oferentów, celem wyjaśnienia lub uzupełnienia oferty

Kryteria formalne oceniane będą w formule 0/1 (nie spełnia / spełnia)

Kryteria techniczne oceniane będą w formule 0/1 (nie spełnia / spełnia)

Kryteria handlowe to:

Sposób wyceny: Oferent wycenia każdą z pozycji cenowych – punktacja przydzielona Oferentowi opierać się będzie na ocenie pojedynczych kryteriów cenowych, zgodnie z przydzieloną im wagą procentową przez Zamawiającego.

Przewidziane jest przeprowadzenie negocjacji w różnych formach tj. negocjacji bezpośrednich, negocjacji za pomocą elektronicznego systemu aukcyjnego.

**Oferty jak i wszelkie pytania należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Connect. Odpowiedź będzie przekazana tą samą drogą.**

* Językiem wiodącym postępowania jest język polski
* Oferty techniczne i uwagi do draftu umowy wymagane są w języku polskim.
* Negocjacje i korespondencja odbywać się będą w języku polskim.
* W przypadku Oferentów zagranicznych umowa będzie dwujęzyczna (polsko-angielska) z zastrzeżeniem iż w przypadku kwestii spornych wiodąca będzie wersja polska umowy .
* ORLEN Południe S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe
* ORLEN Południe S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego.
* Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art.66 i n. k.c

Obowiązek informacyjny:

1. Administratorem Danych jest ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini przy ul. Fabryczne 22, 32-540 Trzebinia, NIP: 628-00-00-977, REGON: 272696025.
2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: rodo.poludnie@orlen.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postępowania zakupowego.
4. Odbiorcami danych są:
5. organy administracji publicznej na mocy odpowiednich przepisów prawa;
6. podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji postępowania zakupowego, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
8. Każdemu przysługuje prawo do:
9. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
10. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
11. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym.