## E_Document_list
1. Elektrotechninės projekto dalies minimalus dokumentų komplektas:/Minimum set of documents for the electrical project:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Document | Dokumento kodas | Techninis projektas (TP) | Darbo (Techninis darbo) projektas (DP, TDP) | Taip pastatyta
# |  |  | Document code | Technical design | Detailed design | As build
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Titulinis lapas | Title | -
2 | Suderinimų lapas | Agreements list | SL
3 | Aiškinamasis raštas | Explanatory note | AR
4 | Brėžinių ir dokumentų žiniaraštis | Drawing and Document list | DZ
5 | Pagrindiniai rodikliai | Key Indicators | PR
6 | Bendrieji duomenys | General data | BD
7 | Medžiagų ir įrenginių žiniaraštis | Bill of material | MZ
8 | Techninės specifikacijos | Technical specifications | TS
9 | Darbų apimčių žiniaraštis | Scope of work list | AZ
10
11 | Jėgos tinklai (projekto dalis) | Power network | JT
12 | Teritorijos planas / įrenginių išdėstymo brėžinys | Plot plan / Arangment drawing | IP
13 | Požeminių ir antžeminių kabelių trasų brėžinys | Underground and above ground cable trays | KT
14 | Kabelių tiesimo brėžinys | Cable laying drawing | KT
15 | Skaičiuojamoji vienlinijinė schema | Computational single - line scheme | SV
16 | Vienlinijinė schema | Single - line diagram | VS
17 | Principinė valdymo schema | Control circuit diagram | PS
18 | Montavimo/kabelių prijungimo schema | Wiring and cable connection diagram | MS
19 | Struktūrinė schema | Structural diagram | SS
20 | Funkcinė schema | Functional diagram | FS
21 | Tipiniai mazgai ir pjūviai | Standard details and sections | TM
22 | Kabelių žurnalas / sąrašas | Cable list | KZ
23 | Montavimo detalės ir pjūviai | Installation details and sections | MB
24 | Medžiagų ir įrenginių žiniaraštis | Bill of materials | MZ
25 | Trumpųjų jungimų skaičiavimo rezultatai | Calculations of Short circuits | IK
26 | Apkrovų, įtampos nuostolių skaičiavimai | Calculations of loads and voltage drops | US
27 | Apsaugos aparatų nuostatų reikšmių parinkimo ataskaita / suvestinė lentelė | Protection selection report and settings list | APS
28 | Imtuvų sąrašas | Users list | EI
29 | Vienlinijinė operatyvinė schema | Operational single line diagram | OVS
30
31 | Įžeminimas ir apsauga nuo žaibo(projekto dalis) | Grounding and lightning protection | IZ
32 | Teritorijos planas / įrenginių išdėstymo brėžinys | Plot plan / Arangment drawing | IP
33 | Montavimo detalės ir pjūviai | Installation details and sections | MB
34 | Apsaugos zonų skaičiavimai | Calculations of protection zones | AZ
35 | Apsaugos zonų brėžinys | Drawing of protection zones | AB
36 | Medžiagų ir įrenginių žiniaraštis | Bill of materials | MZ
37
38 | Relinė apsauga ir automatika (projekto dalis) | Relay protection and automatic | RAA
39 | Įrenginių išdėstymo brėžinys | Arangment drawing | IP
40 | Kabelių tiesimo brėžinys | Cable laying drawing | KT
41 | Principinė valdymo schema | Control circuit diagram | PS
42 | Montavimo/prijungimo schema | Wiring and cable connection diagram | MS
43 | Loginė schema | Logical diagram | LS
44 | Mikroprocesorinių valdiklių, relių, dažnio keitiklių programos ir nustatymų lapai | Setting list of relays, controllers, VFD | NL
45 | Vidutinės (6,10kV) ir aukštos (110kV) įtampos apsaugų ir automatikos nustatymai | Medium and high voltage relay protection and automatic settings list | NL
46 | Žemos įtampos (0,4kV) apsaugų ir automatikos nustatymai | Low voltage (0,4kV) relay protection and automatic settings list | NL
47 | Sklendžių, vožtuvų pavarų nustatymų lapas | Setting list of MOV | NL
48 | Kabelių žurnalas / sąrašas | Cable list | KZ
49 | Signalų sąrašas | List of signals | SS
50 | Apsaugų nuostatų skaičiavimo metodika, rezultatai | Methodology and report of protections selection | AS
51 | Apsaugų selektyvumo kreivės | Selectivity curves of protections | AK
52 | Elektros tinklo parametrų skaičiavimai (trumpieji jungimai, įtampos kritimas, galių pasiskirstymas ir kt.) | Report of power system calculations (short circuit, voltage drops, power flow, etc.) | ETS
53 | Medžiagų ir įrenginių žiniaraštis | Bill of materials | MZ
54
55 | Apšvietimas (projekto dalis) | Lighting | AT
56 | Įrenginių išdėstymo brėžinys | Arangment drawing | IP
57 | Kabelių tiesimo brėžinys | Cable laying drawing | KT
58 | Principinė valdymo schema | Control circuit diagram | PS
59 | Vienlinijinė schema | Single - line diagram | VS
60 | Apšviestumo skaičiavimai | Lighting calculations | AS
61 | Montavimo schema/tvirtinimo brėžiniai | Installation details | MB
62
63 | Šildymas specializuotais kabeliais (projekto dalis) | Heat tracing | HT
64 | Kabelių parinkimo skaičiavimai | Heat tracing calculations | KS
65 | Kabelių išdėstymo ant šildomų įrenginių izometriniai brėžiniai | Izometric drawings with installation details of heat tracing cables and elements | IZO
66 | Medžiagų ir įrenginių žiniaraštis | Bill of materials | MZ
67 | Termostatų/valdiklių nustatymo lapai | Setting list of thermostats, controllers | NS
68 | Kabelių montavimo detalės ir pjūviai | Installation details of heat tracing cables | MB
69 | Vienlinijinė schema | Single - line diagram | VS
70 | Principinė temperatūros kontrolės ir valdymo schema | Control circuit diagram of temperature control | TK
71 | Ryšio organizavimo struktūrinė schema | Communication diagram | RS
72 | Signalų sąrašas | Signal list | SS
73 | Linijų sąrašas | Line list | LS
74 | Linijų, pozicijų elektrinio šildymo duomenų lapai | Data sheets of heat tracing selection | HDS
75
76 | Elektros Energijos Apskaita (projekto dalis) | Electrical energy acountning | EEA
77 | Vienlinijinė schema (su elektros energijos skaitiklių įrengimo vieta) | Single - line diagram (with energy metering) | VS
78 | Signalų sąrašas | Signal list | SS
79 | Ryšio organizavimo struktūrinė schema | Communication diagram | RS
80 | Kabelių tiesimo brėžinys | Cable laying drawing | KT
81 | Įrenginių išdėstymo brėžinys | Arangment drawing | IP
82 | Ryšių, apskaitos skydų ir spintų schemos, brėžiniai | Communication, energy mettering panels drawings | MPS
83 | Principinė valdymo schema | Control circuit diagram | PS
84 | Montavimo/prijungimo schema | Wiring and cable connection diagram | MS
85 | Mikroprocesorinių valdiklių, kontrolerių, relių, elektros energijos skaitiklių parametrų ir nustatymų lapai | Setting list of relays, controllers, energy meters | NL
86
87 | Potencialiai sprogių aplinkų nustatymas (projekto dalis) | Hazardous areas clasification | EX
88 | Potencialiai sprogių aplinkų planas | Plot plan of hazardous areas | IP
89 | Potencialiai sprogių aplinkų klasifikavimo ataskaita | Hazardous areas clasification report | AR
90