## Protokolas
IEC 62382:2006
Analoginio/Diskretinio signalo kilpos tikrinimo protokolas | [13 empty] | Nr. MN1638-I-R-804-_ _ _
Analoginio signalo įėjimo ir išėjimo tikrinimo protokolas | [17 empty] | 2012m. Gegužės _ _ d.
Gamyb.pad. |  |  | Įrenginys |  |  | Sekcija |  | Tech. Poz. |  |  | Agregatas |  | Projekto Nr.
Funkcija: | [6 empty] | Tikslas: |  |  |  |  | Tarpsnis:
Pastaba: Šis tikrinimas atliekamas patikrinus laidus nuo taško iki taško ir įdiegus pagrindinę programinę įrangą.
Reikia tikrinti iš naujo, jei atliekami įrengimo arba programinės įrangos funkcijos ryšio pakeitimai.
Netaikytos skiltys išbraukiamos arba įrašoma N/A (netaikoma)
Prietaiso tipas:
Rezultatai
1. Dokumentų tikrinimas (kursyvu pažymėta: įprastomis sąlygomis nėra)
Kilpos dokumentų rengimas baigtas? Kabelių tikrinimas-jungčių nuo taško iki taško tikrinimas baigtas? | [16 empty] | Data
Techninės įrangos specifikacija/schema yra | [8 empty] | Elektrinių jungčių principinė schema yra | [7 empty] | Pavardė
Prietaiso sertifikatai yra | [8 empty] | SW-FAT tikrinimo protokolas yra | [7 empty] | Parašas
Įrenginio perdavimo naudoti dokumentas yra | [8 empty] | Užprogramuota
2. Apžiūra
Ar kilpos elementai yra pajungti/ sumarkiruoti? | [16 empty] | Data
Kabelių riebokšliai ir jungtys sandarios? | [8 empty] | Produkto tekėjimo kryptis paženklinta ? | [7 empty] | Pavardė
|  |  |  | Visi kilpos elementai yra sumontuoti ir paženklinti? | [12 empty] | Parašas
Ar matavimo prietaisai atitinka principines elektrines schemas (kilpos schemą) ir specifikaciją?
Valdymo elementų, keitiklių ir kt. konfigūravimas baigtas (pvz., DIP jungikliai tinkamai nustatyti)?
3. Veikimo tikrinimas
[9 empty] | Ar oras tiekiamas į prietaisą? | [6 empty] | N/A | Data
[9 empty] | Ar įdėti sistemos saugikliai? | [6 empty] | P | Pavardė
[9 empty] | Ar prietaisas veikiai? | [6 empty] | P | Parašas
Priimta interv. paklaida % | [8 empty] | Ar kilpa veikia teisingai? | [6 empty] | P
Priimta matav. paklaida % |  |  |  |  | 1.5 | Skalė
Užduodama |  |  | Vertė |  |  | Rodmuo
reikšmė | [5 empty] | Laukas/PU |  | DCS |  | Keitiklių skydas |  | PGT |  |  | Rezultatas
20 mA |  |  | 100% |  | -
16 mA |  |  | 75% |  | -
12 mA |  |  | 50% |  | -
8 mA |  |  | 25% |  | -
4 mA |  |  | 0% |  | -
- |  |  | - |  | -
SW/Spec.:pavojaus signalų ir perjungimo lygiai OK?
Intervalo ir vienetų rodmenys OK?
|  |  | Signal. Ribos |  |  | Signal. Reikšmė |  | Užduotis |  | DCS |  | Keitiklių skydas |  |  | Savirašis/kita |  | Rezultatas
Signalizacija |  |  | MIN
MAX
Blokuotė |  |  | MIN
MAX
|  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | -
- |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | -
- |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | -
- |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | -
- |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | -
SW/Spec.:valdymas veikia OK? | [8 empty] | SW/Spec.:blokavimas veikia OK?
Sklendė, kt. veikia kaip nurodyta?
| Sklendės oro tiekimo trikties padėtis: UŽDARYTA? | [13 empty] | Statusas: |  |  |  | Data
| DCS triktis:galinio elemento (sklendės,kt.) veikimas atitinka specifikaciją? | [13 empty] | Išduota tikrinimo grupei |  |  |  | 2011.05. _ _
[15 empty] | Išduota remonto grupei |  |  |  | N/A
[15 empty] | Išduota konstr. remontui |  |  |  | N/A
[15 empty] | Išduota progr. remontui |  |  |  | N/A
P |  | Atitinka | [12 empty] | Išduota konstruktoriams |  |  |  | N/A
PR |  | Atitinka po remonto | [12 empty] | Kilpa užregistruota ir sukomplektuota |  |  |  | 2012.05. _ _
F |  | Neatitinka