**Przygotowanie zakresu rzeczowego i wyceny modernizacji Elektrociepłowni w OPD Zakład Jedlicze wg. poniższych prac:**

1. Kapitalny remont 3 budynków starej kotłowni tj: budynek kotłowni OOG-32, budynek kotłowni kotłów OD-16, budynek Turbinowni. Do wyburzenia budynek kotłowni kotłów węglowych.

Uwaga: W tym celu należy wykonać pełną ekspertyzę stwierdzającą czy jest możliwa dalsza eksploatacji wymienionych budynków i co należy zmodernizować/ wyremontować.

2. Wykonanie osuszania fundamentów wraz z ich wzmocnieniem tam gdzie niezbędne. Wykonanie izolacji pionowej wraz z wykonaniem płytek odbojowych.

3. Wykonanie pełnej modernizacji posadzek wewnętrznych w budynkach.

4. Wykonanie nowych tynków na ścianach.

5. Wymiana pełnej stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach.

6. Wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z jej pokryciem.

7. Wykonanie wszystkich instalacji w budynku:

- kanalizacyjnej

- wody pitnej

- ogrzewania CO

8. Budowa nowego komina wraz z kanałami dla trzech kotłów jak wyżej.

Wymagana wizja lokalna.