## Arkusz1
MOP WIŚNIOWA GÓRA WSCHÓD
Lp. | Opis pozycji | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa (PLN) | Wartość (PLN)
A | Roboty ziemne
1 | Wykopy liniowe pod instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i olejowe (o różnych głębokościach, w tym prace ręczne) | kpl. | 1 | 0 | 0
2 | Wykonanie podsypki z piasku, gr. 10 cm | kpl. | 1 | 0 | 0
3 | Zasypka i zagęszczenie wykopów z piasku | kpl. | 1 | 0 | 0
4 | Utylizacja urobku | kpl. | 1 |  | 0
B | Instalacje wodociągowe 58mb
1 | Przebudowa instalacji wodociągowej z rur Ø63 PEHD klasy 100 | kpl. | 1 |  | 0
2 | Przebudowa/wykonanie instalacji wodociągowej z rur Ø32 PEHD klasy 100 | kpl. | 1 |  | 0
3 | Dostawa i montaż punktu czerpalnego | kpl. | 1 |  | 0
4 | Kształtki, połączenia, armatura do instalacji wodociągowej (zestaw) | kpl. | 1 |  | 0
5 | Przebudowa instalacji wodociągowej w kotłowni | kpl. | 1 |  | 0
C | Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
1 | Wykonanie instalacji z rur Ø160 PEHD klasy 100 | kpl. | 1 |  | 0
2 | Demontaż hydrantu przeciwpożarowego | szt. | 1 |  | 0
3 | Dostawa i montaż nowego hydrantu przeciwpożarowego wraz z badaniem wydajności hydrantu | szt. | 1 |  | 0
4 | Kształtki, połączenia, armatura do instalacji ppoż. (zestaw) | kpl. | 1 |  | 0
D | Instalacja kanalizacji sanitarnej
1 | Wykonanie instalacji z rur Ø110 PCV kielichowych | m | 6 |  | 0
2 | Uszczelnienia złączy | kpl. | 1 |  | 0
3 | Podłączenie do istniejącej studzienki rewizyjnej | szt. | 1 |  | 0
4 | Kształtki, połączenia do instalacji sanitarnej | kpl. | 1 |  | 0
E | Instalacja kanalizacji deszczowej+ kanalizacja deszczowa z altany śmietnikowej/magazyn soli (brak w projekcie)- łącznie 35mb
1 | Wykonanie instalacji z rur Ø110 PCV kielichowych | kpl. | 1 |  | 0
2 | Wykonanie instalacji z rur Ø160 PCV kielichowych | kpl. | 1 |  | 0
3 | Dostawa i montaż studzienek rewizyjnych Ø425 z tworzywa sztucznego (komplet ze stożkiem, teleskopem i włazem D400) | kpl. | 2 |  | 0
4 | Kształtki, połączenia do instalacji deszczowej | kpl. | 1 |  | 0
F | Instalacja oleju opałowego
1 | Wykonanie instalacji z rur Ø12x1 Cu w rurze osłonowej SECON-X 60/75 DN50 wraz z przyłączem | mb | 26 |  | 0
2 | montaż zbiornika podziemnego 3 m³ z kompletnym wyposażeniem (dostawa po stronie zleceniodawcy) | szt. | 1 |  | 0
3 | Demontaż istniejącego zbiornika na olej opałowy oraz instalacji (utylizacja zbiornika po stronie zleceniodawcy) | kpl. | 1 |  | 0
G | Roboty wykończeniowe i porządkowe
1 | Odtworzenie nawierzchni po wykonanych pracach ziemnych w tym min. humusowanie , sianie trawy, przesadzenie drzew i krzewów, | kpl. | 1 |  | 0
3 | Dokumentacja powykonawcza wraz z protokołami w wersji pap.i elektronicznej | kpl. | 1 |  | 0
Suma ogółem (netto): |  |  |  |  | 0
* wykonanie instalacji zgodnie z projektem min. z zastosowanie rur osłonowych