Płock, 4 września 2025

Załącznik techniczny do zapytania ofertowego

- Przedmiot oferty

Przedmiotem oferty jest naprawa wyeksploatowanych elementów  dla 2 szt. zestawów hydroforowych INSTAL COMPACT  IC/08/0104 URZ/IC/01643 i IC/08/0104 URZ/IC/01642

w budynku ORLEN Projekt S.A. ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock.

- Zakres oferty:

W zakresie naprawy należy uwzględnić poniższe elementy oraz inne nie opisane poniżej, ale wymagane dla prawidłowej pracy podanych zestawów hydroforowych :

Naprawa zestawu hydroforowego URZ/IC/01642

- wymiana sterownika IC2001V 2.24 na sterownik HORNER

- wyprowadzenie nowych połączeń

- podłączenie

- zaprogramowanie

- test układu po naprawie

Serwis Kit sterownik PLC (HORNER)

Algorytm sterowania standardowy

Przetwornik ciśnienia MBS  - 2 szt.

Zasilacz impulsowy MDR 24V - 1 szt.

Przekaźnik kontroli napięcia (BZF) - 1 szt.

Materiały instalacyjne elektryczne

Aktualizacja schematów elektrycznych

Naprawa zestawu hydroforowego URZ/IC/01643

- wymiana sterownika IC2001V 2.24 na sterownik HORNER

- wyprowadzenie nowych połączeń

- podłączenie

- zaprogramowanie

- test układu po naprawie

Serwis Kit sterownik PLC (HORNER)

Algorytm sterowania standardowy

Przetwornik ciśnienia MBS - 1 szt.

Zasilacz impulsowy MDR 24V - 1 szt.

Przekaźnik kontroli napięcia (BZF) - 1 szt.

Materiały instalacyjne elektryczne

Aktualizacja schematów elektrycznych

- Dodatkowe informacje

  - Osoby kontaktowe w zakresie technicznym:

Pani A. Balcerska nr tel. 669 551 990 e-mail: anna.balcerska@orlenprojekt.eu

Pani J. Chorzewska nr tel. 665 850 646 e-mail: joanna.chorzewska@orlenprojekt.eu

  - Terminy realizacji prac:

- rozpoczęcie prac: od daty podpisania zamówienia.

- zakończenie prac: termin do ustalenia.

- wizja w terenie: TAK niezbędnie wymagana.

W sprawie uzgodnienia terminu wizji lokalnej prosimy o kontakt z następującymi osobami:

Pani E. Pyrzyna nr tel. 665 650 417 e-mail: eliza.pyrzyna@orlenprojekt.eu

Pan J. Woźniak nr tel. 607 817 959 e-mail: jacek.wozniak@orlenprojekt.eu

- Oferta powinna zawierać

  - Potwierdzenie realizacji całości zakresu prac w ustalonym terminie.

  - Całkowita cena za realizację dostawy materiałów i wykonanie usługi.

ORLEN Projekt S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyn.