|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OFERTA NA PRACE WYNIKAJĄCE Z PRZEGLĄDU PPOŻ. - PRACE KONIECZNE** | |  |
| **Nazwa budynku :** | **Nazwa asortymentu / prac** | **Ilość** |
| **Budynek mieszkalny nr 1 (M1)** | Kasacja GP-6x ABC | 1 |
|  | Gaśnica proszkowa GP-6x ABC | 1 |
|  | Badanie UDT zbiornika ze względu na brak dopuszczenia do eksploatacji (GS- 5x BC) | 1 |
|  |  |  |
| **Budynek mieszkalny nr 2 (M2)** | Kasacja GP-6x ABC | 2 |
|  | Gaśnica proszkowa GP-6x ABC | 2 |
|  |  |  |
| **Budynek C10** | Kasacja GP-6x ABC | 5 |
|  | Gaśnica proszkowa GP-6x ABC | 5 |
|  | Badanie UDT zbiornika ze względu na brak dopuszczenia do eksploatacji (GS- 5x BC) | 1 |
|  |  |  |
| **Budynek Portiernia Kasprzaka** | Kasacja GP-6x ABC | 2 |
|  | Kasacja GP-4x ABC | 1 |
|  | Gaśnica proszkowa GP-6x ABC | 3 |
|  |  |  |
| **Budynek C7 (PGNiG)** | Kasacja GP-6x ABC | 6 |
|  | Gaśnica proszkowa GP-6x ABC | 5 |
|  | Kasacja AP-25x ABC | 1 |
|  | Badanie UDT zbiornika ze względu na brak dopuszczenia do eksploatacji (GS- 5x BC) | 1 |
|  | Szybka | 2 |
|  |  |  |
| **Budynek C8** | Remont GP-6x ABC | 1 |
|  | Kasacja GP-6x ABC | 3 |
|  | Gaśnica proszkowa GP-6x ABC | 3 |
|  | Badanie UDT zbiornika ze względu na brak dopuszczenia do eksploatacji (GS- 5x BC) | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Próba węża DN25 | 3 |
|  |  |  |
| **Budynek B1** | Remont GP-6x ABC | 11 |
|  | Kasacja GP-6x ABC | 3 |
|  | Gaśnica proszkowa GP-6x ABC | 3 |
|  | Badanie UDT zbiornika ze względu na brak dopuszczenia do eksploatacji (GS- 5x BC) | 1 |
|  | Podłączenie DN25 | 3 |
|  |  |  |
| **Budynek Portiernia Prądzyńskiego** | Remont GP-6x ABC | 1 |
|  | Znak foto „gaśnica" 15x15 | 1 |
|  |  |  |
| **Budynek C13** | Remont GP-6x ABC | 2 |
|  | Badanie UDT zbiornika ze względu na brak dopuszczenia do eksploatacji (GS- 5x BC) | 1 |
|  | Próba węża DN25 | 2 |
|  |  |  |
| **Budynek C11** | Kasacja GP-6x ABC | 6 |
|  | Gaśnica proszkowa GP-6x ABC | 6 |
|  | Znak foto „gaśnica" 15x15 | 5 |
|  | Podłączenie DN25 | 1 |
|  |  |  |
| **Budynek C12** | Kasacja GP-6x ABC | 1 |
|  | Gaśnica proszkowa GP-6x ABC | 1 |
|  |  |  |
| **Budynek RW15** | Kasacja GS-5x BC | 3 |
|  | Gaśnica śniegowa GS-5x B (z dołączoną deklaracją UDT zezwalającą na eksploatację) | 3 |
|  | Kasacja koca gaśniczego | 1 |
|  | Koc gaśniczy | 1 |
|  |  |  |
| **Budynek C14** | Remont GP-6x ABC | 2 |
|  | Kasacja GP-6x ABC | 1 |
|  | Gaśnica proszkowa GP-6x ABC | 1 |
|  | Kasacja GS-5x BC | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Gaśnica śniegowa GS-5x B (z dołączoną deklaracją UDT zezwalającą na eksploatację) | 1 |
|  | Próba węża DN25 | 1 |
|  |  |  |
| **Budynek nr 34** | Remont GP-6x ABC | 2 |
|  | Remont GP-2x ABC | 1 |
|  |  |  |
| **Budynek RW1** | Kasacja GS-5x BC | 4 |
|  | Gaśnica śniegowa GS-5x B (z dołączoną deklaracją UDT zezwalającą na eksploatację) | 4 |
|  |  |  |
| **Budynek C15 część I** | Remont GP-6x ABC | 3 |
|  | Remont GWG-2x | 1 |
|  | Badanie UDT zbiornika ze względu na brak dopuszczenia do eksploatacji (GS- 5x BC) | 1 |
|  | Znak foto „gaśnica" 15x15 | 3 |
|  | Znak foto „gaśnica" 20x20 | 1 |
|  | Próba węża DN25 | 2 |
|  |  |  |
| **Budynek C15 część II** | Remont GP-6x ABC | 1 |
|  | Kasacja GP-6x ABC | 1 |
|  | Gaśnica proszkowa GP-6x ABC | 1 |
|  | Badanie UDT zbiornika ze względu na brak dopuszczenia do eksploatacji (GSE-2x BC) | 1 |
|  | Znak foto „gaśnica" 15x15 | 1 |
|  | Znak foto „gaśnica" 20x20 | 1 |
|  | Próba węża DN25 | 3 |
|  |  |  |
| **Budynek C9** | Remont GP-6x ABC | 1 |
|  | Kasacja GP-6x ABC | 3 |
|  | Gaśnica proszkowa GP-6x ABC | 3 |
|  | Znak foto „dobieg" 15x30 | 1 |
|  | Znak foto „przejście" 15x30 | 2 |
|  | Znak foto ,,WE" 20x40 | 2 |
|  | Próba węża DN25 | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Budynek MONITO** | Remont GP-6x ABC | 1 |
|  | Kasacja GP-6x ABC | 1 |
|  | Gaśnica proszkowa GP-6x ABC | 1 |
|  |  |  |
| **Budynek C5** | Kasacja GP-6x ABC | 4 |
|  | Gaśnica proszkowa GP-6x ABC | 4 |
|  | Znak foto ,,WE" 20x40 | 1 |
|  | Próba węża DN25 | 2 |
|  |  |  |
| **Budynek L2** | Remont GP-6x ABC | 4 |
|  | Kasacja GP-6x ABC | 1 |
|  | Gaśnica proszkowa GP-6x ABC | 1 |
|  | Kasacja koca gaśniczego | 2 |
|  | Koc gaśniczy | 3 |
|  | Znak foto „gaśnica" 15x15 | 11 |
|  | Znak foto „gaśnica" 20x20 | 1 |
|  | Znak foto „koc" 15x15 | 2 |
|  | Znak foto „dobieg" 15x30 | 1 |
|  | Znak foto „przejście" 15x30 | 5 |
|  | Kasacja GS-5x BC | 3 |
|  | Gaśnica śniegowa GS-5x B (z dołączoną deklaracją UDT zezwalającą na eksploatację) | 7 |
|  | Badanie UDT zbiornika ze względu na brak dopuszczenia do eksploatacji (GS- 5x BC) | 1 |
|  | Szybka | 2 |
|  |  |  |
| **Budynek C3** | Kasacja GP-6x ABC | 7 |
|  | Gaśnica proszkowa GP-6x ABC | 7 |
|  | Znak foto „gaśnica" 15x15 | 1 |
|  | Próba węża DN25 | 5 |
|  | Podłączenie DN25 | 2 |
|  |  |  |
| **Budynek C1** | Remont GP-6x ABC | 12 |
|  | Kasacja GP-6x ABC | 1 |
|  | Gaśnica proszkowa GP-6x ABC | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Badanie UDT zbiornika ze względu na brak dopuszczenia do eksploatacji (GS- 5x BC) | 6 |
|  | Próba węża DN25 | 10 |
|  |  |  |
| **Budynek G1** | Znak foto „gaśnica" 15x15 | 2 |
|  | Próba węża DN25 | 7 |
|  |  |  |
| **Budynek L1** | Remont GP-6x ABC | 12 |
|  | Kasacja GP-6x ABC | 3 |
|  | Gaśnica proszkowa GP-6x ABC | 3 |
|  | Kasacja GS-5x BC | 5 |
|  | Gaśnica śniegowa GS-5x B (z dołączoną deklaracją UDT zezwalającą na eksploatację) | 5 |
|  | Kasacja koca gaśniczego | 2 |
|  | Koc gaśniczy | 2 |
|  | Badanie UDT zbiornika ze względu na brak dopuszczenia do eksploatacji (GS- 5x BC) | 4 |
|  | Znak foto „schody w dół" 15x30 | 2 |
|  | Próba węża DN52 | 6 |
|  |  |  |
| **Budynek C18** | Remont GP-6x ABC | 2 |
|  | Kasacja GP-2x ABC | 1 |
|  | Kasacja GWG-2x | 1 |
|  | Gaśnica pianowa GPN-2x | 1 |
|  |  |  |
| **Budynek RW2** | Kasacja GS-5x BC | 4 |
|  | Gaśnica śniegowa GS-5x B (z dołączoną deklaracją UDT zezwalającą na eksploatację) | 3 |
|  |  |  |
| **Budynek C6 (część biurowa)** | Remont GP-6x ABC | 8 |
|  | Kasacja GP-6x ABC | 2 |
|  | Gaśnica proszkowa GP-6x ABC | 2 |
|  | Znak foto „gaśnica" 20x20 | 4 |
|  | Znak foto ,,WE" 20x40 | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Badanie UDT zbiornika ze względu na brak dopuszczenia do eksploatacji (GS- 5x BC) | 1 |
|  |  |  |
| **Budynek C2 (COT)** | Remont GP-6x ABC | 1 |
|  | Kasacja GP-6x ABC | 3 |
|  | Gaśnica proszkowa GP-6x ABC | 1 |
|  | Kasacja GWG-2x | 1 |
|  | Gaśnica pianowa GPN-2x | 1 |
|  | Badanie UDT zbiornika ze względu na brak dopuszczenia do eksploatacji (GS- 5x BC) | 4 |
|  | Znak foto „gaśnica" 15x15 | 2 |
|  | Poprawa montażu wieszaka | 3 |
|  | Pokrętło zaworu 25 | 1 |
|  |  |  |
| **Budynek I1** | Remont + UDT GS-5x BC | 1 |
|  | Badanie UDT zbiornika ze względu na brak dopuszczenia do eksploatacji (GS- 5x BC) | 1 |
|  |  |  |
| **BudynekI9** |  | |
|  | Kasacja GP-6x ABC | 2 |
|  | Gaśnica proszkowa GP-6x ABC | 2 |
| **Budynek I10** | Remont GP-6x ABC | 1 |
|  | Remont GS-5x ABC | 1 |
|  |  |  |
| **Budynek E1** | Kasacja GP-6x ABC | 2 |
|  | Gaśnica proszkowa GP-6x ABC | 2 |
|  | Badanie UDT zbiornika ze względu na brak dopuszczenia do eksploatacji (GS- 5x BC) | 1 |
|  |  |  |
| **Klub Sportowy Świt** | Kasacja GWG-2x | 1 |
|  | Gaśnica pianowa GPN-6x ABF | 1 |
|  | Znak ,,HZ" 20x20 | 3 |
|  |  |  |
| **Teren zewnętrzny** | Znak ,,HZ" 20x20 | 3 |
|  |  |  |