## Arkusz1
Zakres przeglądów cyklicznych systemów pomiarowych - tabela cenowa
Lp | Prace | Ilość | jednostka | ilość przeglądów w ciągu roku | cena pojedyńczego przeglądu | Wartość roczna prac
Systemy pomiarowe na kominie IOS
1 | APARATURA (poz. 1.5, 1.6): | 12 | szt | 4 |  | 0
- wymiana filtrów i oringów w głowicach sond poboru próbki,
- przedmuch ogrzewanych węży poboru próbki,
- sprawdzenie wizualne poprawności pracy szaf analityki,
- wymiana wężyków w pompkach perystaltycznych kondensatu ,
- wymiana filtrów pyłowych w szafach i czyszczenie szkieł obudów,
- wymiana filtrów wilgoci w szafach i czyszczenie szkieł obudów,
- sprawdzenie czujników wilgoci,
- czyszczenie membran zaworów trójdrożnych,
2 | ANALIZATORY ULTRAMAT 6 (poz. 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1): | 6 | szt | 4 |  | 0
- przegląd wartości diagnostycznych,
- przegląd dziennika zdarzeń,
- kalibracja analizatora „z ręki”,
3 | ANALIZATORY OXYMAT 61 (poz.1.2, 2.2, 3.,2, 4.2, 5.2, 6.2): | 6 | szt | 4 |  | 0
- przegląd wartości diagnostycznych,
- przegląd dziennika zdarzeń,
- kalibracja analizatora „z ręki”,
4 | ANALIZATORY NH3/H2O AXETRIS (poz.1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3):: | 6 | szt | 4 |  | 0
- sprawdzenie poprawności działania i ewentualne przemycie komory pomiarowej,
- sprawdzenie stanu membrany pompy spalin,
5 | PYŁOMIERZE FWE200 (poz.: 1.4, 2.4, 3.4, 5.4, 6.4): | 6 | szt | 4 |  | 0
- sprawdzenie wizualne poprawności pracy pyłomierza,
- demontaż lancy pomiarowej, jej rozebranie
i czyszczenie elementów teflonowych przed
i za komorą pomiarową w szczególności eżektora,
- otwarcie i czyszczenie komory termocyklonu, wymiana uszczelki vitonowej pokrywy zamykającej,
- mycie węży poboru i zrzutu spalin,
- przeczyszczenie rur poboru i zrzutu spalin,
- wymiana filtra powietrza w wentylatorze wymuszającym przepływ spalin,
- czyszczenie komory pomiarowej,
- czyszczenie elementów szklanych w układzie optycznym,
- sprawdzenie liniowości na filtrach kontrolnych,
6 | PRZEPŁYWOMIERZE FLSE100 (poz. 1.7, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5): | 6 | szt | 4 |  | 0
- sprawdzenie poprawności działania,
- czujniki ciśnienia i temperatury spalin:
- sprawdzenie poprawności działania.
Systemy pomiarowe przed Absorberami IOS
7 | APARATURA (poz. 8, 10, 11, 12, 13) | 1 | kpl | 4 |  | 0
- opróżnienie zbiornika skroplin,
- wymiana filtrów i oringów w głowic sond poboru próbki,
- przedmuch ogrzewanych węży poboru próbki,
- sprawdzenie wizualne poprawności pracy szaf analityki,
- wymiana wężyków w pompkach perystaltycznych kondensatu
- wymiana filtrów pyłowych w szafach i czyszczenie szkieł obudów,
- wymiana filtrów wilgoci w szafach i czyszczenie szkieł obudów,
- sprawdzenie czujników wilgoci,
- czyszczenie membran zaworów trójdrożnych,
8 | · ANALIZATORY ULTRAMAT 6 (poz. 9, 13.tiret pierwszy): | 2 | szt | 4 |  | 0
- przegląd wartości diagnostycznych,
- przegląd dziennika zdarzeń,
- kalibracja analizatora „z ręki”,
9 | ANALIZATORY OXYMAT 61 poz. 9, 13.tiret drugi) | 2 | szt | 4 |  | 0
- przegląd wartości diagnostycznych,
- przegląd dziennika zdarzeń,
- kalibracja analizatora „z ręki”,
- sprawdzenie stanu membrany pompy spalin,
10 | PYŁOMIERZE FWE200 (poz.7): | 2 | szt | 4 |  | 0
- sprawdzenie wizualne poprawności pracy pyłomierza,
- demontaż lancy pomiarowej, jej rozebranie
i czyszczenie elementów teflonowych przed
i za komorą pomiarową w szczególności eżektora,
- otwarcie i czyszczenie komory termocyklonu, wymiana uszczelki vitonowej pokrywy zamykającej,
- mycie węży poboru i zrzutu spalin,
- przeczyszczenie rur poboru i zrzutu spalin,
- wymiana filtra powietrza w wentylatorze wymuszającym przepływ spalin,
- czyszczenie komory pomiarowej,
- czyszczenie elementów szklanych w układzie optycznym,
- sprawdzenie liniowości na filtrach kontrolnych.
Systemy pomiarowe na układach spalin kotłów 1-2, 4-7
11 | APARATURA przy analizatorach (przed i za SCR): | 18 | szt | 2 |  | 0
- opróżnienie zbiorników skroplin
w szafach,
- wymiana filtrów i oringów w głowicach sond poboru próbki,
- przedmuch węży poboru próbki,
- sprawdzenie wizualne poprawności pracy szaf analityki,
- wymiana wężyków w pompkach perystaltycznych kondensatu
- wymiana filtrów pyłowych w szafach
i czyszczenie szkieł obudów,
- wymiana filtrów wilgoci w szafach
i czyszczenie szkieł obudów,
- sprawdzenie czujników wilgoci,
- czyszczenie membran zaworów trójdrożnych,
12 | ANALIZATORY ULTRAMAT 23: | 18 | szt | 2 |  | 0
- przegląd wartości diagnostycznych,
- przegląd dziennika zdarzeń,
ów- kalibracja analizatora „z ręki”,
- sprawdzenie stanu membran pomp spalin (szt.2),
13 | TLENOMIERZE CYRKONOWE: | 12 | szt | 2 |  | 0
- sprawdzenie poprawności pracy tlenomierzy cyrkonowych,
- kalibracja:
- „0” gazem wzorcowym,
- „100” powietrzem
14 | ANALIZATORY NH3/H2O: | 6 | szt | 2 |  | 0
- sprawdzenie współliniowości nadajników
i odbiorników,
- przemycie szklanych elementów układów optycznych,
- sprawdzenie ciśnienia powietrza płuczącego,
- sprawdzenie i kalibracja na kuwetach wzorcowych,
15 | PYŁOMIERZE SB100 DUSTHUNTER: | 12 | szt | 2 |  | 0
- sprawdzenie wizualne poprawności pracy pyłomierza,
- przemycie szkieł układów optycznych,
- wymiana filtra powietrza zaporowego,
- sprawdzenie zabrudzenia,
- sprawdzenie parametryzacji z programowania serwisowego,
16 | PYŁOMIERZE FWE200: | 6 | szt | 2 |  | 0
- sprawdzenie wizualne poprawności pracy pyłomierza,
- demontaż lancy pomiarowej, jej rozebranie
i czyszczenie elementów teflonowych przed
i za komorą pomiarową w szczególności eżektora,
- otwarcie i czyszczenie komory termocyklonu, wymiana uszczelki vitonowej pokrywy zamykającej,
- mycie węży poboru i zrzutu spalin,
- przeczyszczenie rur poboru i zrzutu spalin,
- wymiana filtra powietrza w wentylatorze wymuszającym przepływ spalin,
- czyszczenie komory pomiarowej,
- czyszczenie elementów szklanych w układzie optycznym,
- sprawdzenie liniowości na filtrach kontrolnych.
Systemy pomiarowe na układach spalin kotła 3
17 | APARATURA przy analizatorach: | 2 | kpl | 2 |  | 0
- opróżnienie zbiornika skroplin w szafie
- wymiana filtrów i oringów w głowicach sond poboru próbki,
- przedmuch węży poboru próbki,
- sprawdzenie wizualne poprawności pracy szafy analitycznej,
- wymiana wężyków w pompkach perystaltycznych kondensatu
- wymiana filtrów pyłowych w szafie
i czyszczenie szkieł obudowy,
- wymiana filtrów wilgoci w szafie i czyszczenie szkieł obudowy,
- sprawdzenie czujników wilgoci,
- czyszczenie membran zaworów trójdrożnych,
18 | ANALIZATORY ULTRAMAT 23: | 2 | szt | 2 |  | 0
- przegląd wartości diagnostycznych,
- przegląd dziennika zdarzeń,
- kalibracja analizatora „z ręki”,
- sprawdzenie stanu membran pomp spalin ,
19 | · TLENOMIERZE CYRKONOWE: | 2 | szt | 2 |  | 0
- sprawdzenie poprawności pracy tlenomierzy cyrkonowych,
- kalibracja:
ü „0” gazem wzorcowym,
ü „100” powietrzem
20 | PYŁOMIERZ FWE200: | 1 | szt | 2 |  | 0
- sprawdzenie wizualne poprawności pracy pyłomierza,
- demontaż lancy pomiarowej, jej rozebranie
i czyszczenie elementów teflonowych przed
i za komorą pomiarową w szczególności eżektora,
- otwarcie i czyszczenie komory termocyklonu, wymiana uszczelki vitonowej pokrywy zamykającej,
- mycie węży poboru i zrzutu spalin,
- przeczyszczenie rur poboru i zrzutu spalin,
- wymiana filtra powietrza w wentylatorze wymuszającym przepływ spalin,
- czyszczenie komory pomiarowej,
- czyszczenie elementów szklanych w układzie optycznym,
- sprawdzenie liniowości na filtrach kontrolnych.
Systemy pomiarowe na układach spalin kotła 8
21 | APARATURA przy analizatorach (przed i za S.C.R): | 2 | kpl | 2 |  | 0
- opróżnienie zbiorników skroplin w szafach,
- wymiana filtrów i oringów w głowicach sond poboru próbki,
- przedmuch węży poboru próbki,
- sprawdzenie wizualne poprawności pracy szaf analityki,
- wymiana wężyków w pompkach perystaltycznych kondensatu
- wymiana filtrów pyłowych w szafach
i czyszczenie szkieł obudów,
- wymiana filtrów wilgoci w szafach
i czyszczenie szkieł obudów,
- sprawdzenie czujników wilgoci,
- czyszczenie membran zaworów trójdrożnych,
22 | ANALIZATORY ULTRAMAT 23: | 2 | szt | 2 |  | 0
- przegląd wartości diagnostycznych,
- przegląd dziennika zdarzeń,
ów- kalibracja analizatora „z ręki”,
- sprawdzenie stanu membran pomp spalin (szt.2),
23 | TLENOMIERZE CYRKONOWE: | 2 | szt | 2 |  | 0
- sprawdzenie poprawności pracy tlenomierzy cyrkonowych,
- kalibracja:
ü „0” gazem wzorcowym,
ü „100” powietrzem
24 | ANALIZATOR NH3/H2O: | 1 | szt | 2 |  | 0
- sprawdzenie współliniowości nadajników
i odbiorników,
- przemycie szklanych elementów układów optycznych,
- sprawdzenie ciśnienia powietrza płuczącego,
- sprawdzenie i kalibracja na kuwetach wzorcowych,
25 | PYŁOMIERZ SB100 DUSTHUNTER: | 1 | szt | 2 |  | 0
- sprawdzenie wizualne poprawności pracy pyłomierza,
- przemycie szkieł układów optycznych,
- wymiana filtra powietrza zaporowego,
- sprawdzenie zabrudzenia,
- sprawdzenie parametryzacji z programowania serwisowego,
26 | PYŁOMIERZ FWE200: | 1 | szt | 2 |  | 0
- sprawdzenie wizualne poprawności pracy pyłomierza,
- demontaż lancy pomiarowej, jej rozebranie
i czyszczenie elementów teflonowych przed
i za komorą pomiarową w szczególności eżektora,
- otwarcie i czyszczenie komory termocyklonu, wymiana uszczelki vitonowej pokrywy zamykającej,
- mycie węży poboru i zrzutu spalin,
- przeczyszczenie rur poboru i zrzutu spalin,
- wymiana filtra powietrza w wentylatorze wymuszającym przepływ spalin,
- czyszczenie komory pomiarowej,
- czyszczenie elementów szklanych w układzie optycznym,
- sprawdzenie liniowości na filtrach kontrolnych.
Prace awaryjne
27 | stawka godzinowa za prace awaryjne | 200 | godz. |  |  | 0
28 | Ryczałt za dojazd dla rac awaryjnych dla dwóch osób | 10 | szt |  |  | 0
Łączna wartość oferty: | [5 empty] | 0