| RANGOVAS: |  |  | Užaskovas | Akcinė bendrovė “ORLEN Lietuva” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Objektas |  |
|  |  |  | Data |  |

ELEKTROS MONTAVIMO DARBŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO

A K T A S  Nr.__________

|  | Komisija susidedanti iš užsakovo atstovų |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vardas, pavardė |  |  |  |  |  |  |
|  | vardas, pavardė |  |  |  |  |  |  |
|  | Montavimo darbų vykdytojo atstovas |  |  |  |  |  |  |
|  | vardas, pavardė |  |  |  |  |  |  |
|  | Atliko sumontuotų elektros įrenginių patikrinimą. |  |  |  |  |  |  |
| 1. Perdavimui pateikta |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Įrenginių pavadinimas, pagrindinė techninė charakteristika |  |  |  |  |  |

| 2. Įrenginai sumontuoti pagal projektą/techninių sprendimų dokumentą paruoštą |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas, projektinė organizacija |  |  |
|  | 3. Elektros įrenginiai išbandyti |  |  |
|  |  | (nurodyti įtampą, apkrovimą, trukmę) |  |
|  | 4. Komisija patikrino techninę dokumentaciją pateiktą ir parengtą pagal Lietuvos Respublikos norminių aktų ir Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ reikalavimus. |  |  |
|  | 5. Komisijos nustatyti trūkumai, defektai, nukrypimai nuo galiojančių taisyklių (arba pridedami priedai): |  |  |

Komisijos išvados:

|  | Vertinimas |
| --- | --- |
| 1. Atliktų darbų kokybė. |  |
| 2. Elektros montavimo darbų atitikimas EĮĮT, LR norminių aktų reikalavimams. |  |
| 3. Įrenginiai paruošti tikrinimui, paleidimui ir atidavimui naudoti. |  |

| Perdavė: |  |
| --- | --- |

pareigos, vardas, pavardė, parašas, data

| Priėmė: |  |
| --- | --- |

pareigos, vardas, pavardė, parašas, data

pareigos, vardas, pavardė, parašas, data

Įrengimų priežiūros ir kontrolės grupė:

Nustatyti trūkumai surašyti Projekto vykdymo priežiūros ir techninės dokumentacijos kontrolės akte Nr.

Išvada, pareigos, vardas, pavardė, parašas, data

ELEKTROS MONTAVIMO DARBŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTO Nr.  ______

PRIEDAS NR. 1

Vykdant sumontuotų elektros įrenginių ir techninės dokumentacijos patikrinimą  pastebėti šie montavimo darbų trūkumai, nukrypimai nuo galiojančių taisyklių ir kiti defektai:

| Eil. Nr. | Trūkumo aprašymas | Rangovo atžyma apie trūkumo ištaisymą. Pareigos, parašas, data. |
| --- | --- | --- |

| Užsakovas: |  |
| --- | --- |

pareigos, vardas, pavardė, parašas, data

| Rangovas: |  |
| --- | --- |

pareigos, vardas, pavardė, parašas, data