## MN0489
Užsakovas: | AB "ORLEN Lietuva"
Vykdytojas: | UAB" RANGOVAS "
Užsakymo Nr. | Pateiks užsakovas
Lokacija
Kondicionierius
ELECTROLUX |  |  |  | Vidinis blokas |  | Išorinis blokas
(sieninis) | Modelis
Serijos Nr.
| Šaldymo agentas |  |  |  |  | ŠA kiekis (kg)
"Žiemos modulis" | [5 empty] | Kompr. šildymas
Našumas Qn (kW) |  |  |  | Šaldymas |  | Šildymas
El. galia Pn (kW)
Įtampa (V)
El. prijungimo vieta
| Pagaminimo metai |  |  |  |  | Kodas
Eksploatacijos pradžia | [5 empty] | Paženklinta
| Nom. / inv. Nr. |  |  |  |  | Įr. hermetiška
TA
1. Valdymo operacijų ir režimų patikrinimas |  |  |  |  | atlikta |  |  | ne
2. Šaldymas |  |  |  |  | veikia |  |  | ne
3. Šildymas |  |  |  |  | veikia |  |  | ne
4. Vidinio bloko ir filtro valymas |  |  |  |  | atlikta |  |  | ne
5. Vidinio bloko dezinfekcija |  |  |  |  | atlikta |  |  | ne
6. Kondensato drenažo vamzdelis |  |  |  |  | būklė gera |  |  | išvalytas
7. Išorinis bloko valymas |  |  |  |  | atlikta |  |  | ne
8. Elektrinių kontaktų patikra (kontaktų suvaržymas) |  |  |  |  | atlikta |  |  | ne
9. Šaldymo agento nuotėkis |  |  |  |  | nėra |  |  | yra
10. Slėgio matavimas |  |  |  |  | atlikta | bar |  | ne
11. Šaldymo agento pildymas |  |  |  |  | atlikta | kg |  | ne
12. Vamzdelių izoliacijos būklė |  |  |  |  | gera |  |  | ne
13. Vamzdelių izoliacijos keitimas |  |  |  |  | atlikta |  |  | ne
14. Gedimai, trūkumai, pastabos: |  |  | Sumontuota įranga tinkama eksploatavimui.
Atliko:
|  |  | vardas/pavardė |  | parašas |  | data
|  |  | vardas/pavardė |  | parašas |  | data
Tikrino:
|  |  | vardas/pavardė |  | parašas |  | data
Note on K20: Gediminas Grušas: Suteiks užsakovas