## ZAMÓWIENIE
. | dotyczy : | Altany Magazynowe i3 - wykaz materiałów na 10 altan (uzupełnienie)
(nazwa kontraktu)
Lp | Nazwa |  | Ilość | Jedn. | Cena jedn. | Wartość netto | uwagi
1 | Łącznik świecznikowy n/t IP54 biały podwójny |  | 4 | szt |  | 0 | Łacznik i gniazdo tego samego producenta, ta sama linia
2 | Gniazdo podwójne n/t IP54 białe z klapką białą 2x2P+Z |  | 33 | szt |  | 0
3 | Gniazdo siłowe stałe n/t 32A/400V, 5P, 3P+N+Z, IP44 |  | 7 | szt |  | 0
4 | Przewód YDYp 3x1,5 450/750V biały |  | 200 | m |  | 0 | Proszę o podanie ceny za mb, nie km
5 | Przewód YDYp 3x2,5 450/750V biały |  | 200 | m |  | 0
6 | Rozdzielnica n/t SRn-12, 1x12, N+PE, IP40, biała, drzwiczki transparentne |  | 7 | szt |  | 0
7 | Rozdzielnica n/t SRn-18, 1x18, N+PE, IP40, biała, drzwiczki transparentne |  | 2 | szt |  | 0
8 | Szyna grzebieniowa widełkowa 3P, 63A, 16mm2,12M |  | 7 | szt |  | 0 | Cały osprzęt elektryczny jednego producenta, żadna tania marka tylko coś trwałego, średnia półka cenowa np. Schnider, Hager, Legrand, Eaton, itd..
9 | Szyna grzebieniowa widełkowa 3P, 63A, 16mm2,18M |  | 2 | szt |  | 0
10 | Wyłącznik nadprądowy K60N, 1P B10A 6kA |  | 8 | szt |  | 0
11 | Wyłącznik nadprądowy K60N, 1P, C16A, 6kA |  | 27 | szt |  | 0
12 | Lampka sygnalizacyjna (kontroler faz) 3-fazowa |  | 2 | szt |  | 0
13 | Wyłącznik nadprądowy K60N, 3P, C16A, 6kA |  | 8 | szt |  | 0
14 | Wyłącznik róznicowoprądowy IDK, 4P 40A, 30mA, typ AC |  | 6 | szt |  | 0
15 | Świetlówka liniowa LED G13 T8 15W 1200mm 1800lm 6500K |  | 10 | szt |  | 0
16 | Oprawa natynkowa / Panel LED 120x30cm, min 40W, min 3500lm, 6000K, biała |  | 18 | szt |  | 0 | Oprawy kompletne wraz ze wszystkimi akcesoriami potrzebnymi do montażu (wbudowany zasilacz, śruby, kołki, itd..)
17 | Oprawa natynkowa LED IP66, ~120cm, 32W, 3500lm, 6000K, biała |  | 4 | szt |  | 0
18 | Oprawa natynkowa LED IP66, ~60cm, 18W, 1800lm, 6000K, biała |  | 2 | szt |  | 0
19 | Kanał elektroinstalacyjny 17/15 biały 2m |  | 50 | szt |  | 0 | Wszystkie listwy tego samego producenta, ta sama linia
20 | Kanał elektroinstalacyjny 32/15 biały 2m |  | 30 | szt |  | 0
21 | Kanał elektroinstalacyjny 60/40 biały 2m |  | 50 | szt |  | 0
|  |  | Wartość zamówienia netto: |  |  | 0
Dostarczenie wszelkich atestów i certyfikatów na zakupione materiały elektryczne
W uwagach proszę o opis jakiego producenta i model Państwo oferują