WYTYCZNE

DO OPRACOWANIA INSTRUKCJI EKSPLOATACJI

- Wstęp.

Dane pozwalające jednoznacznie określić opisywaną maszynę lub urządzenie oraz miejsce i warunki stosowania:

- obsługiwane urządzenie/zespół urządzeń,

- nazwa stanowiska pracy,

- miejsce wykonywania pracy,

- komórka organizacyjna,

- wymagane kwalifikacje.

- Podstawowe pojęcia:

Eksploatacja urządzeń, w tym również urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych - należy rozumieć całość czynności, jakie wykonuje ich obsługa od momentu przejmowania urządzeń do eksploatacji, poprzez próby odbiorowe, ruch próbny, ruch urządzeń w okresie eksploatacji, remonty, aż do likwidacji urządzenia.

Eksploatacja urządzenia – to czynności związane nie tylko z prowadzeniem ruchu urządzeń, ale także dotyczące :

- Przeglądów i remontów oraz konserwacji urządzeń,

- Prób eksploatacyjnych, badań specjalistycznych i pomiarów technicznych urządzenia

Urządzenia energetyczne – urządzenia, instalacje, sieci, w rozumieniu prawa energetycznego, stosowane w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw lub energii.

Inne urządzenia techniczne - urządzenia, które nie spełniają definicji urządzenia energetycznego, natomiast są wskazane do opracowania instrukcji eksploatacji np. przenośniki taśmowe, suszarki i inne.

Instrukcja eksploatacji określa procedury i zasady wykonywania czynności niezbędnych dla bezpiecznego wykonywania pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz innych urządzeniach technicznych. Instrukcje opracowuje się na podstawie przepisów prawa oraz dokumentacji  (Dokumentacja Techniczno- Ruchowa), producenta która może stanowić załącznik.

Instrukcja eksploatacji powinna zawierać:

- charakterystykę urządzeń;

- opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowania;

- zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami zgodnymi                                        z obowiązującym nazewnictwem;

- opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy                           i zatrzymaniem urządzenia w warunkach normalnej pracy tego urządzenia;

- zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia;

- wymagania w zakresie konserwacji, napraw, remontów urządzeń oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów;

- wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych dla danej grupy urządzeń, obiektów oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia;

- identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego związanych z eksploatacją danego urządzenia;

- organizację prac eksploatacyjnych;

- wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, łączności oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków ochrony stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego.

Jeżeli zapisy z ww. punktów 4, 5, 7, 8, 9, 10 – są wymagane w Instrukcji  Stanowiskowej, BHP i Bezpieczeństwa Pożarowego to  w takim przypadku wymagane jest wskazanie lokalizacji stosownych zapisów.

- Wykaz urządzeń lub instalacji energetycznych wymagających opracowania instrukcji eksploatacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu                        i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją, urządzeń, instalacji i sieci:

  - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

- urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej                             lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;

- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;

- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV;

- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV;

- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV;

- zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW;

- urządzenie elektrotermiczne;

- urządzenia do elektrolizy;

- sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;

- elektryczna sieć trakcyjna;

- elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

- urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i jej wprowadzenie do sieci elektroenergetycznej o mocy wyższej niż 10 kW;

- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt a-l.

- urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;

- urządzenia ratowniczo-gaśnicze;

- urządzenia ochrony granic.

  - Urządzenia wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające                    i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

- kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 50 kW i mocy nie wyższej niż 500 kW, wraz                                z urządzeniami pomocniczymi;

- kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 500 kW i o mocy nie wyższej niż 1800 kW wraz                         z urządzeniami pomocniczymi;

- kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 1800 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi;

- sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż   50 kW i o przesyle ciepła nie wyższym niż 500 kW;

- sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 500 kW;

- turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 15 MW wraz z urządzeniami pomocniczymi;

- turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 15 MW i o mocy nie wyższej niż 100 MW wraz z urządzeniami pomocniczymi;

- turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 100 MW i o mocy nie wyższej niż 500 MW wraz z urządzeniami pomocniczymi;

- turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 500 MW wraz                             z urządzeniami;

- przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;

- przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 500 kW;

- urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;

- urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 500 kW;

- pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy wyższej niż 50 kW                   i o mocy nie wyższej niż 500 kW;

- pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 500 kW;

- sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW i o mocy nie wyższej niż   200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;

- sprężarki o mocy wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;

- urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw                        o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;

- piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW;

- urządzenia umożliwiające przechowywanie ciepła lub chłodu w celu                   ich późniejszego wykorzystania o mocy wyższej niż 10 kW;

- aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji                             do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt a-t;

- urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;

- urządzenia ratowniczo-gaśnicze;

- urządzenia ochrony granic.

  - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

- urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;

- urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;

- urządzenia do magazynowania paliw gazowych;

- sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, w tym punkty gazowe);

- sieci gazowe o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, tłocznie gazu);

- urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;

- urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa;

- przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW;

- turbiny gazowe;

- aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt a-i;

- urządzenia i instalacje do skraplania gazu ziemnego;

- urządzenia i instalacje do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego;

- instalacje do tankowania sprężonego gazu ziemnego;

- instalacje do tankowania skroplonego gazu ziemnego;

- urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia.

  - Inne  urządzenia techniczne wymagające instrukcji eksploatacji jeżeli zasilane są napięciem wyższym niż 1 kV lub jeżeli moc samego urządzenia  elektrycznego jest wyższa niż 20 kW oraz instalacje cieplne o mocy zainstalowanej nie wyższej niż 50 kW:

- urządzenia transportujące,

- suszarki,

- wtryskarki,

- agregaty chłodnicze.

- młynki rozdrabniające,

- inne  w uzgodnieniu ze służbą BHP.

Dopuszcza się możliwość  sporządzenia jednej Instrukcji dla podobnej grupy urządzeń np. pomp, wymienników, rurociągów itp. oraz dla pakietu urządzeń wchodzących w skład jednego układu (z poszczególnym wyróżnieniem, opisaniem i sklasyfikowaniem wszystkich urządzeń zgodnie z wymogiem zawarcia konkretnych treści w instrukcji eksploatacji).

Dla istniejących urządzeń, grupowanie/podział instrukcji należy do  Służb Utrzymania Ruchu. Wszelkie uzgodnienia należy prowadzić w uzgodnieniu z gospodarzem obiektu.