Specyfikacja na zakup wagi wraz z dostawą, wzorcowaniem oraz legalizacją wg poniższych wymagań:

| Parametr | Zapytanie | UWAGI |
| --- | --- | --- |
| Przedmiot zakupu | Waga elektroniczna Analityczna |  |
| Obciążenie Max | 52 g |  |
| Działka odczytowa | 0,00001 g |  |
| Czas stabilizacji | <5s |  |
| Inne: | Wyświetlacz graficzny kolorowy dotykowy Monitoring warunków środowiskowych, Pamięć wewnętrzna, obszerna, szklana komora ważenia Wi-Fi /wejście USB/ Hotspot/ możliwość prześnienia danych na pendrive/laptop |  |
| Wymagane | Wzorcowanie oraz legalizacja wagi |  |
| Wzorcowanie | Wzorcowanie wykonywane na miejscu w Laboratorium zleceniodawcy |  |
| Punkty wzorcowania | 0,001g; 0,002g; 0,01g; 1g; 25g; 52g |  |
| Czas realizacji zamówienia – dostarczenia wagi oraz wzorcowania | Do 31.12.2025 |  |
| Forma płatności | Przelew do 30 dni |  |
| Świadectwo wzorcowania | Wymagane z akredytowanego laboratorium |  |
| Inne | - |  |