## ZAKRES ROBÓT
ZZK_SP47_Krynica-Zdrój_Rew.0
Zbiorcze Zestawienie Kosztów SP 47 Krynica-Zdrój, ul. Stara Droga 5, 33-380 Krynica-Zdrój
Program: ZiB pawilonu stacji z dostosowaniem do S.C. 2.0., modernizacja techniczna z posadowieniem altany śmietnikowej
Lp. | Nazwa elementu kosztów | Ilość | J.M. | Potwierdzam wycenę w ofercie handlowej *
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I | Prace zasadnicze
1 | Pawilon stacji - wykonanie fundamentu pod pawilon zgodnie z projektem. | 1 | kpl
2 | Pawilon stacji - wykonanie instalacji wewnętrznych, instalacja odgromowa, montaż urządzeń instalacji grzewczej, ściany wewnętrzne i drzwi, rozdzielnia główna i instalacja elektryczna. Wykonanie wnętrza pawilonu stacji do SC 2.0.- M (sala sprzedaży + zaplecze). Dostawa armatury sanitarnej, grzewczej, wod-kan., wykończenie, kompletna kotłownia zgodnie z projektem. | 1 | kpl
3 | Fundament kompresora. | 1 | kpl
4 | Fundament odkurzacza. | 1 | kpl
5 | Przeniesienie znaku odświetlanego kompresor + odkurzacz wraz z zasilaniem i fundamentem. | 1 | kpl
6 | Nawierzchnie z kostki betonowej z krawężnikami. | 1 | kpl
7 | Chodniki z kostki betonowej. | 1 | kpl
8 | Wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu - malowanie znaków poziomych (w tym malowanie miejsc dla niepełnosprawnych i stacji ładowania pojazdów elektrycznych) + montaż znaków pionowych zgodnie z projektem uwzględniający PZT. | 1 | kpl
9 | Fundament, dostawa i montaż altany śmietnikowej wraz z wykonaniem opaski z kostki brukowej i krawężników wokół altany - zgodnie z PZT. Altana śmietnikowa zgodnie z kartą katalogową. | 1 | kpl
10 | Zieleń na terenie stacji (w tym odtworzenie po wykonanych robotach). | 1 | kpl
11 | Centralne sterowanie urządzeń / karta katalogowa WT 26/. | 1 | kpl
12 | System Sygnalizacji Pożaru /SSP/ (wraz z projektem) /karta katalogowa WT 29/. | 1 | kpl
13 | Sieci elektryczne zewnętrzne bez oświetlenia terenu (w tym wykonanie studni kablowych). | 1 | kpl
14 | Sieci elektryczne - oświetlenie terenu waz z dostawą kpl słupów i lamp oświetleniowych. | 1 | kpl
II | Przyłącza
1 | Przyłącze energetyczne - zgodnie z warunkami WP/079903/2019/O09R08 oraz umową UP/079903/2019/O09R08. | 1 | kpl
2 | Sieć teletechniczna. | 1 | kpl
3 | Śieć wodociągowa. | 1 | kpl
4 | Studzienka wodomierzowa. | 1 | kpl
5 | Sieć kanalizacji deszczowo-przemysłowej. | 1 | kpl
6 | Sieć kanalizacji sanitarnej. | 1 | kpl
7 | Sieć gazowa. | 1 | kpl
III | Prace nietypowe
1 | Demontaże i przełożenia istniejących sieci. | 1 | kpl
2 | Roboty rozbiórkowe wraz z wywiezieniem i utylizacją. | 1 | kpl
3 | Relokacja słupów oświetlenia terenu. | 1 | kpl
4 | Wykonanie skarpy zgodnie z dokumentacją. | 1 | kpl
5 | Przebudowa złącza kablowego. | 1 | kpl
6 | Przełącznik sieć/agregat wraz z opracowaniem projektowym. | 1 | kpl
7 | Demontaż wizualizacji pawilonu. | 1 | kpl
8 | Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich z instalacją odgromową, rynnami i rurami spustowymi na wiacie paliwowej. | 1 | kpl
9 | Wykonanie projektu systemu asekuracji wraz z montażem systemu na wiacie paliwowej (zgodnie z karta katalogową WT-30). | 1 | kpl
10 | Wykonanie projektu systemu asekuracji wraz z montażem systemu na budynku pawilonu (zgodnie z karta katalogową WT-30). | 1 | kpl
11 | Odtworzenie istniejących nawierzchni utwardzonych po wykonanych pracach. | 1 | kpl
12 | Wewnętrzne rolety przeciwsłoneczne witryny okiennej sali sprzedaży /karta katalogowa MW16/. | 1 | kpl
13 | Wewnętrzne rolety przeciwsłoneczne do pokoju kierownika i pomieszczenia socjalnego. | 1 | kpl
14 | Wykonanie nawierzchni z kostki pod ogródek letni. | 1 | kpl
15 | Dostawa i montaż poręczy i uchwytów do toalet dla niepełnosprawnych MERIDA, montaż pozostałego wyposażenia MERIDA dostarczonego przez Inwestora. | 1 | kpl
16 | Montaż oświetlenia pawilonu dostarczonego przez inwestora (oświetlenie podstawowe, awaryjne, ewakuacyjne). | 1 | kpl
17 | Ochrona i zabezpieczenie stacji podczas prowadzenia prac - brak sprzedaży zastępczej. | 1 | kpl
18 | Wykonanie przepustów kablowych (zasilanie, sterowanie) między nowymi studniami przed pawilonem a dystrybutorami ( w przypadku niedrożności i braku możliwości wykorzystania starych). | 1 | kpl
19 | Badanie wydajności istniejącego hydrantu. | 1 | kpl
20 | Demontaż i ponowny montaż kompresora i odkurzacza. | 1 | kpl
21 | Dokumentacja powykonawcza zgodnie ze standardem ORLEN S.A. | 1 | kpl
IV | Prace nietypowe - wszelkie inne prace niezbędne do realizacji modernizacji stacji, niewymienione powyżej zgodnie z dokumentacją oraz wizją lokalną a konieczne do wykonania po wizji lokalnej w terenie oraz zgodnie z dokumentacją (wymienić poniżej)
1. | Inne: | 1 | kpl
2. |  | 1 | kpl
* - wpisać "X" jeśli skalkulowano w ofercie handlowej - w arkuszu ZZK (z cenami) - uzupełnić każdą linię z wykazaną ilością
Uwagi dla Oferenta:
1. | Prace będą prowadzone przy zamkniętej działalności handlowo-usługowej na stacji paliw. Harmonogram prac należy tak ustalić, aby równocześnie były prowadzone prace zewnętrzne jak i budowa nowego pawilonu stacji paliw
2. | Przed złożeniem oferty konieczna jest wizja lokalna w terenie.
3. | W trakcie przygotowywania oferty każdorazowo należy dodać pozycje, które pominięto w zestawieniu.
4. | Powyższa ryczałtowa oferta cenowa musi zawierać w sobie koszty wszystkich opłat administracyjnych i urzędowych związanych z rozpoczęciem oraz zakończeniem robót budowlanych.
5. | Ilości robót /przedmiary/ Oferent określa samodzielnie wg dokumentacji technicznej oraz po wizji lokalnej na terenie stacji paliw.
6. | Ceną wiążącą jest zaoferowana kwota ryczałtowa za dany element robót i suma tych kwot - cena ryczałtowa za cały zakres Generalnego Wykonawcy.
7. | GW zobowiązany jest do koordynowania dostaw inwestorskich oraz asysty podczas ich realizacji.
8. | Prace prowadzone w oparciu o Pozwolenie na Budowę / zgłoszenia wraz z koniecznością uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie po stronie Generalnego Wykonawcy wraz ze wszelkimi opłatami administracyjnymi. Decyzja nr 675/2024 z dnia 31.05.2024 ( BUD.6740.74.2024)
9. | Na terenie stacji po stronie PSG będzie wykonywany przyłacz instalacji gazowej zgodnie z warunkami i trasą przyłącza (dołączono do dokumentacji)
Termin wykonania prac: rozpoczęcie marzec 2026 (31.03), zakończenie lipiec 2026 (18 tygodni max)
| Pieczęć i podpis Oferenta: | ……………………………………………