Zakup sondy pomiarowej wiatraczkowej wraz z wzorcowaniem wg poniższych wymagań:

| Parametr | Zapytanie | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Nazwa | Sonda pomiarowa |  |
| Typ, rodzaj | Wiatraczkowa, cyfrowa z Bluetooth, z pomiarem temperatury |  |
| Zakresy pomiarowe | - -10 do +70 °C - 0,6 do 25 m/s |  |
| Rozdzielczość | - 0,1 m/s |  |
| Średnica | Ø 16 mm |  |
| Wzorcowanie | Wymagane wraz ze świadectwem wzorcowania z akredytowanego laboratorium w języku polskim |  |
| Długość teleskopu | 570 – 1000 mm |  |
| Punkty wzorcowania | 0,6; 0,8; 1,0; 2,5; 5,0; 10,0; 18,0; 25,0 [m/s] wraz z liniowością |  |
| Ilość (sztuk) | 1 szt. |  |
| Transport | Po stronie zleceniobiorcy |  |
| Czas realizacji zamówienia | Do 31.12.2025 |  |
| Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |
| Instrukacja obsługi | Wymagana w języku polskim |  |
| Forma płatności | Przelew 30 dni |  |
| Inne | - Kompatybilna z miernikiem Testo 400 |  |