Specyfikacja na zakup wagi wraz z dostawą, legalizacją, wzorcem masy oraz stołem antywibracyjnym i jego montażem wg poniższych wymagań:

| Parametr | Zapytanie | UWAGI |
| --- | --- | --- |
| Przedmiot zakupu | Waga elektroniczna wraz z legalizacją, wzorcem masy oraz stołem antywibracyjnym i jego montażem |  |
| Obciążenie Max wagi | Nie mniejsze niż 6 kg |  |
| Działka odczytowa wagi | 0,1 g |  |
| Wymiary szalki wagi | Nie mniejsze niż 350 mm x 400 mm |  |
| Materiał szalki wagi | Stal nierdzewna |  |
| Legalizacja wagi | Wymagane |  |
| Czas realizacji zamówienia – dostarczenia wagi, wzorca, stołu antywibracyjnego i jego montaż | Do 31.12.2025 |  |
| Forma płatności | Przelew 30 dni |  |
| Dostawa | Po stronie zleceniobiorcy |  |
| Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |
| Świadectwo wzorcowania wzorca masy | Wymagane z akredytowanego laboratorium w języku polskim |  |
| Dodatkowo | - Wzorzec masy – 1 kg, klasa E2 wraz z świadectwem wzorcowania z akredytowanego laboratorium w języku polskim i ochronnym plastikowym opakowaniem - Stół antywibracyjny dopasowany pod wyżej wymienioną wagę – wysokość blatu roboczego 80 cm; wymiary blatu roboczego 135 cm x 77 cm; konstrukcja stołu: stal malowana proszkowo; płyta stabilizująca: płyta granitowa. Wymagany montaż stołu ze strony zleceniobiorcy. |  |