## Kotły
Zakres Prac "B" 73/TUM/2025 kotły energetyczne nr 1 - 8 Wartości podane w kolumnie ,,Ilość" dotyczą wszystkich kotłów
Punkt | Opis i jednostka | Ilość | jednostka | Jednostowy koszt prac za 1 (m; m²; m³; mb; szt.; T; operacja) | Wartość | R | M | S
a | b | c | d | e | f | g | h | i
1. | Demontaż i montaż włazu prostokątnego 0,15 m3 - 24 szt. | 24 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Wymiana uszkodzonych dyfuzorów na palnikach - 80 szt. | 80 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Naprawa wymurówki palników - 7,0 m3 masy Alplast 62. | 7 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Otwarcie i zamknięcie leja komory paleniskowej z wymianą korka - szt. 24. | 24 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Oczyszczenie nagaru na wylotach powietrza na palnikach - 4 m3. | 4 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Naprawa wypełnienia włazów i pokryw w rejonie przegrzewaczy masą BOS-145/5 30 szt. | 30 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Wymiana posadzki komory paleniskowej z masy BOS-145/5 - 36 m3. | 36 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Wymiana stopni schodów w komorze paleniskowej - 4,7 m3. | 4.7 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Uzupełnienie izolacji przejść przegrzewaczy podgrzewacza i zdmuchiwaczy przez ściany ekranowe kotła - 1,6 m3. | 1.6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Załadunek, transport i utylizacja odpadu o kodzie 16 11 06 do 160T | 160 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0