Załącznik do zapytania ofertowego

**FORMULARZ CENOWY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zakres prac do realizacji** | **Typ urządzenia** | **ILOŚĆ/ DŁUGOŚĆ** | **kwota netto oferty (PLN)** |
| 1 | Słup 15kV | Wg projektu | 2 szt. |  |
| 2 | Rozłącznik SN ręczny | Wg projektu | 2 szt. |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| **Wartość netto oferty (do wpisania w Connect w polu Cena / Price oraz Wartosc / Value):** | | | |  |

|  |
| --- |
|  |
| (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy |