MEDŽIAGŲ SPECIFIKACIJA

| Poz.Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Standartas | Sertifikato, pažymėjimo Nr. | Medžiaga (plienas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vamzdis Ø 630×12 | m | 80,56 | 10704-76 | 5635 | 20 |
| 2 | Vamzdis Ø 325×12 | m | 85,36 | 8732-78 | 127 | 20 |
| 3 | Vamzdis Ø 273×10 | m | 0,33 | 8732-78 | 4342 | 20 |
| 4 | Vamzdis Ø 219×8 | m | 27,06 | 8732-78 | 464 | 20 |
| 5 | Vamzdis Ø 159×8 | m | 23,69 | 8732-78 | 462/5 | 20 |
| 8 | Alkūnė 900 (segmentinė) Ø 630×12 | vnt. | 4 | 16037-80 |  | 20 |
| 9 | Alkūnė 900 Ø325×16 | vnt. | 10 | 17375-83 | 142/145 | 20 |
| 10 | Alkūnė 450 Ø325×16 | vnt. | 10 | 17375-83 | 142/145 | 20 |
| 11 | Alkūnė 900 Ø159×8 | vnt. | 40 | 17375-83 | 1383 | 20 |
| 12 | Perėjimas PK Ø 325×12 - 273×10 | vnt. | 5 | 17378-83 | 43 | 20 |
| 13 | Perėjimas PK Ø 273×10 - 219×8 | vnt. | 5 | 17378-83 | 16 | 20 |
| 14 | Perėjimas PK Ø 219×10 - 159×8 | vnt. | 5 | 17378-83 | 43 | 20 |
| 15 | Aklė sferinė Ø 273×12 | vnt. | 2 |  |  |  |
| 16 | Aklė sferinė Ø 219×10 | vnt. | 24 | 17379-83 | 1667 | 20 |
| 17 | Aklė sferinė Ø 159×8 | vnt. | 2 | 17379-83 | 2200 | 20 |
| 18 | Aklė sferinė Ø 57×5 | vnt. | 1 | 17379-83 | 2200 | 20 |
| 20 | Vožtuvas apsauginis DN 200 Ps 16 | vnt. | 3 |  |  |  |
| 21 | Sklendė DN 150 Ps 40 | vnt. | 1 |  |  | 20Л |
| 22 | Sklendė DN 150 Ps 16 | vnt. | 15 | API -602 |  | ASTM A216 WCB |
| 26 | Flanšas DN 600 Ps 16 | vnt. | 3 | 12830-83 |  |  |
| 27 | Flanšas DN 250 Ps 25 | vnt. | 2 | 12831-83 |  |  |
| 28 | Flanšas DN 200 Ps 25 | vnt. | 24 | 12831-83 |  |  |
| 29 | Flanšas DN 200 Ps 16 | vnt. | 3 |  |  |  |
| 30 | Flanšas DN 150 Ps 40 | vnt. | 2 |  |  |  |
| 31 | Flanšas DN 150 Ps 16 | vnt. | 28 |  |  |  |
| 35 | Atrama KR-22×630 | vnt. | 2 | 14911-69 |  | anglinis |
| 36 | Atrama OПП-2 100× 630 | vnt. | 2 | 14911-69 |  | anglinis |
| 37 | Atrama OПБ-1 630 | vnt. | 1 | 14911-69 |  | anglinis |
| 38 | Atrama OПП-2 100×325 | vnt. | 6 | 14911-69 |  | anglinis |
| 39 | Atrama OПБ-1 325 | vnt. | 3 | 14911-69 |  | anglinis |
| 40 | Atrama Kch-325 | vnt. | 1 | OCT 36-146 |  | anglinis |
| 41 | Atrama 159-TP-AC1 | vnt. | 5 | OCT 36-146-88 |  |  |
| 42 | Kamštis srieginis 1″ | vnt. | 17 |  |  |  |
| 39 | Atrama pakaba DN 150 | vnt. | 5 |  |  |  |
| 40 | Atrama OПП-2 100×108 | vnt. | 2 | 14911-69 |  |  |
| 41 | Kamštis srieginis DN 1″ | vnt. | 15 |  |  |  |
| 43 | Kamštis srieginis M25 | vnt. | 1 |  |  |  |
| 44 | Tuščiavamzdis | vnt. | 2 |  |  |  |
| 1997m. 01 mėn. remontas |  |  |  |  |  |  |
| 2b | Sklendė DN 150 Ps 40 | vnt. | 1 |  |  |  |
| 5b | Flanšas DN 250 Ps 16 | vnt. | 2 | 1050-74 | 524 | 20 |
| 1997m. 09 mėn. remontas |  |  |  |  |  |  |
| 1c | Vamzdis Ø 159×6 | m | 0,23 | 8732-78 | 98 | 20 |
| 2004m. 05 mėn. remontas |  |  |  |  |  |  |
| 1g | Vamzdis Ø 159×8 | m | 3,4 | 8731 8732 | 462/5 | 20 |
| 2g | Vamzdis Ø 530×8 | m | 20,43 | 10705 | 1719, 1720 | 20 |
| 3g | Alkūnė 900 Ø 530×10 | vnt. | 1 | 17375 | 0100 | 20 |
| 4g | Alkūnė 450 Ø 530×10 | vnt. | 1 | 17375 | 0100 | 20 |
| 5g | Alkūnė 900 Ø 159×8 | vnt. | 2 | 17375 | 1383 | 20 |
| 6g | Trišakis Ø 530×12 | vnt. | 1 | 17376 | 443 | 20 |
| 7g | Perėjimas K Ø 377×12 - 325×10 | vnt. | 1 | 17378 | 431 | 20 |
| 8g | Perėjimas K Ø 530×12 - 377×10 | vnt. | 1 | 17378 | 181/Ex/2003 | 20 |
| 9g | Perėjimas K Ø 630×12 - 530×12 | vnt. | 1 | 17378 | 181/Ex/2003 | 20 |
| 10g | Flanšas 2-300 × 16 | vnt. | 1 | 12821 | 1989/3375 | 20 |
| 11g | Aklė sferinė 2-530×10 | vnt. | 1 | 17379 | 158/Ex/2003 | 20 |
| 12g | Sklendė ZKL-2 300×16 | vnt. | 1 | TУ 3741-001-07533604 | 130 | 20 |
| 13g | Atrama 530-KП-A12 | vnt. | 4 | 16127 |  | 20 |
| 2004m. 10 mėn. remontas |  |  |  |  |  |  |
| 1h | Atvamzdis srieginis K1″ | vnt. | 3 | T-011402-TM-03-89-69 | 518-103769/14/04 | 20 |
| 2h | Sklendė 1″ class 800 | vnt. | 3 | API-598 |  | ASTM A 105 |
| 2004m. 12 mėn. remontas |  |  |  |  |  |  |
| 1i | Sklendė 1″ class 800 | vnt. | 3 | API-598 |  | ASTM A 105 |
| 2i | Atvamzdis srieginis K1″ | vnt. | 3 | T-011402-TM-03-89-69 | 336-89407/14/04 | 20 |
| 2004m. 10 mėn. remontas |  |  |  |  |  |  |
| 1j | Sklendė 1″ class 800 | vnt. | 1 | API-598 |  | ASTM A 105 |
| 2j | Atvamzdis srieginis K1″ | vnt. | 1 | T-011402-TM-03-89-69 | 518-103769/14/04 | 20 |
| 2004m. 12 mėn. remontas |  |  |  |  |  |  |
| 1k | Sklendė 1″ class 800 | vnt. | 3 | API-598 |  | A 105 |
| 2k | Atvamzdis srieginis K1″ | vnt. | 3 | T-011402-TM-03-89-69 | 518-103769/14/04 | 20 |
| 2012m. 05 mėn. remontas |  |  |  |  |  |  |
| 1l | Sklendė 1″ class 800 | vnt. | 3 | API-598 |  | A 105 |
| 2l | Atvamzdis srieginis K1″ | vnt. | 3 | T-011402-TM-03-89-69 | 518-103769/14/04 | 20 |
| 2012m. 05 mėn. Rekonstrukcija UAB “Industrika” |  |  |  |  |  |  |
|  | Vamzdis Ø219x8 | m. | 1,20 | Gost 8732-78 | Paž.Nr.4821 Sert.Nr.965 | 20 Gost 1050 |
|  | Trišakis Ø325x10-219x8 | vnt | 1 | Gost 17376 | Paž.Nr.3764 Paso Nr.12705/2 | 20 Gost 1050 |
|  | Atvamzdis Nipoletas 36“ 1 ½“ x ½“ 3000 XS PE | vnt | 4 | AN -09-93.1 | Paž.Nr.10/05 Paso Nr.34-2009/12/28 | 20 Gost 1050 |
|  | Flanšas 1-200x16 | vnt | 7 | Gost 12821-80 | Paž.Nr.11/56 Sert.Nr.36854 | 20 Gost 1050 |
|  | Sklendė 1-200x16 | vnt | 3 | API 598 | Sert. Nr. 11WJH083-5d | ASTM A216 WCB |
|  | Ventilis ½“ class 800 | vnt | 4 | API 598 | Nr.110707 | ASTM A105 N |
|  | Srieginis kamštis ½“ 3/6000 NPT | vnt | 4 | ASME B16.11 | Paž.Nr.11/80 Sert.Nr.CTCERT201100000276 | ASTM A105 |
|  | Tarpinės camprofile Dn 25 Pn 40 R/F | vnt | 2 | EN 1514 | Nr.84/2011-AS | 1,4541/ grafitas |
|  | Tarpinės camprofile Dn 600 Pn 10 R/F | vnt | 1 | EN 1514 | Nr.17/2012-AS | 1,4541/ grafitas |
|  | Tarpinės camprofile Dn 200 Pn 16 R/F | vnt | 8 | EN 1514 | Nr.13/2011-AS | 1,4541/ grafitas |
|  | Tarpinės camprofile Dn 150 Pn 16 R/F | vnt | 21 | EN 1514 | Nr.13/2011-AS | 1,4541/ grafitas |
|  | Tarpinės camprofile Dn 300 Pn 40 M/F | vnt | 1 | EN 1514 | Nr.13/2011-AS | 1,4541/ grafitas |
| 57. | Smeigės / veržlės | vnt | 66/132 | ASME SA193 ASME SA194 | Nr.12034/30-1611/058 | ASTM A193 B7 ASTM A194 H2 |
| - Rekonstrukcija UAB « VARIMONTA » |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Vamzdis Ø159x8 | m. | 2,33 | EN 10216-2 | Paž. Nr.14/12 | P265GH |
| 82. | Trišakis Ø159x8 | vnt. | 9 | GOST 17376 | Paž. Nr.14/35 | Plienas 20 |
| 83. | Sferinė aklė Ø159x8 | vnt. | 3 | GOST 17379 | Paž. Nr.1887 | 09G2S |
| 84. | Sferinė aklė Ø159x12 | vnt. | 3 | GOST 17379 | Detalių identifikacijos Paž. Nr.375, 371 | Plienas 20 |
| 85. | Prailginto tipo ventilis ¾“ class 800 SW/NPT | vnt. | 3 | API 602 | Sert. Nr. C070898-006/01 | ASTM A105N |
| 86. | Srieginis kamštis ¾“ 3/6000 NPT | vnt. | 3 | ASME B16.11 | Sert. Nr. CTCERT201300000192 | ASTM A105N |
| 87. | Flanšas Ds200x150Ps16 | vnt. | 6 | OLP00639 | Pasas Nr. 167/14 | P265GH |
| 88. | Flanšas 3-150x40 | vnt. | 3 | GOST12821 | Paž. Nr. 4052 | Plienas 20 |
| Rekonstrukcija – 2015.03 mėn. (UAB „Varimonta“) |  |  |  |  |  |  |
| 89. | Vamzdis Ø219x7 | m. | 6,46 | GOST 8732/8731 | Paž. Nr. 1884 | Plienas 20 |
| 90. | Vamzdis Ø159x6 | m. | 2,52 | GOST 8732/8731 | Paž. Nr. 3292 | Plienas 20 |
| 91. | Alkūnė 90° 159x10 | vnt. | 3 | GOST 17375 | Paž. Nr.3518 | Plienas 20 |
| 92. | Aklė sferinė Ø219x10 | vnt. | 5 | GOST 17379 | Sertifikatas Nr. 78 | 09G2S |
| 92.1 | Aklė sferinė Ø219x8 | vnt. | 1 | GOST 17379 | Paž. Nr. 3059 | Plienas 20 |
| 93. | Flanšas 1-200x16 | vnt. | 6 | GOST 12821 | Paž. Nr.12/93 | Plienas 20 |
| 94. | Flanšas 1-150x16 | vnt. | 3 | GOST 12821 | Paž. Nr.12/93 | Plienas 20 |
| 95. | Prailginto tipo ventilis ¾“ class 800 SW/NPT | vnt. | 3 | API 602 | Sert. Nr. C070898-006/01 | ASTM A105N |
| 96. | Srieginis kamštis ¾“ 3/6000 NPT | vnt. | 3 | ASME B16.11 | Sert. Nr. CTCERT201300000192 | ASTM A105N |
| 96.1 | Atrama 159-TO-A1 | vnt. | 1 | OCT 36-146 | Pažymėjimas Nr. 2402/12 | Cт 3 |
| Rekonstrukcija UAB „Industrika“ 2015.03.30 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Vamzdis Ø159x8 | m. | 2,14 | EN 10216 | Paž.Nr.14/12 Sert.Nr.70360/14 | P265 GH |
| 98 | Trišakis Ø159x8 | vnt. | 9 | GOST 17376 | Paž.Nr.15/23 Sert.Nr.I212.1 | 20 GOST 1050 |
| 99 | Flanšai 3-150x40 | vnt. | 3 | GOST 12821 | Paž.Nr.4052 Sert.Nr.13032 | 20 GOST 1050 |
| 100 | Nestandartinis flanšas Ds 200x150 Ps16 | vnt. | 6 | OLP00639 | Pasas Nr.350/15 | P265 GH |
| 101 | Elipsinė aklė Ø159x12 | vnt. | 6 | - | Paž.Nr.375 | 20 GOST 1050 |
| 102 | Atvamzdis 36“-6“x1“ #3000 | vnt. | 3 | ASME B16.25 | Paž.Nr.12/114 Sert.Nr.390 | ASTM A105 |
| 103 | Ventilis 1“ #800 NPT | vnt. | 3 | API 602 | Sert.Nr.14/06543 | ASTM A105 N |
| 104 | Srieginis kamštis 1“ 3/6000 NPT | vnt. | 3 | ASME B16.11 | Sert.Nr.CTCERT201300000111 | ASTM A105 N |
| Rekonstrukcija UAB „AMIKSAS“ 2018.04.01 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Vamzdis Ø159x8 | m. |  | EN 10216 | 74031/17 | P265 GH |
| 106 | Alkūnė 90° Ø159x8 | vnt. | 7 | GOST 17375 | I2499.41 | Plienas 20 |
| 107 | Flanšas 3-150x40 | vnt. | 4 | GOST 12821 | PAŽYMA NR.17/261 | Plienas 20 |
| 108 | Flanšas 2“ class 150 WN RF XS | vnt. | 2 | ASME B16.5 | B78155 | ASTM A105 |
| 109 | Flanšas 2“ class 300 WN RF STD | vnt. | 2 | ASME B16.5 | MRG-12472/17 | ASTM A105 |
| 110 | Flanšas 1-25x16 | vnt. | 2 | GOST 12821 | AW/2017/11/12304 | P265GH |
| 111 | Flanšinė aklė 2“ class 150 RF | vnt. | - | ASME B16.5 | MRG-20991 | Demontuota 2022.06.06 |
| 112 | Atvamzdis nipoletas 36“-6“x2“ #3000 XS | vnt. | 4 | ASTM A105N | 390 | ASTM A105 |
| 113 | Atvamzdis nipoletas 36“-6“x1“ #3000 XS | vnt. | 2 | ASME B16.11 | PASAS NR.19-677628/00-14/09 | Plienas20 |
| 114 | Niepelis 2“ XS BW/NPT | vnt. | 1 | ASME B36.10 |  | ASTM A106B |
| 115 | Sklendė 2-150x40 | vnt. | 4 | DIN 3352 | 0670/Mc-0-1301 | ASTM A216 WCB |
| 116 | Rutulinė sklendė 2“ class 300 RF | vnt. | 1 |  |  | ASTM A216 WCB |
| Rekonstrukcija UAB „MONTUOTOJAS“ 2022.06.06 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Vamzdis ½“ Sch 160 (21,3x4,78) | m | 0,3 | ASME B36.10 | 20/339 E18379 | ASTM A106B |
| 118 | Flanšinė aklė 2“, RF, 150CL | vnt | 2 | ASME B16.5 | 22/85 440/22 | ASTM A105 |
| 119 | Sklendė ½“, 800CL, SW-NPT | vnt | 2 | API602 | 22/67 C 211839-001/01 | ASTM A105 |