## zestawienie technicz. mieszanek
Załącznik nr 1 - OFERTA HANDLOWA (LAB/2/000010/26)
| Mieszanka nr 1 |  | Mieszanka nr 2 |  | Mieszanka 3 |  | Mieszanka 4 |  | Mieszanka 5 |  | Mieszanka 6 |  | Mieszanka 7 |  | Mieszanka 8 |  | Mieszanka 9
| Wymagania | Oferta | Wymagania | Oferta | Wymagania | Oferta | Wymagania | Oferta | Wymagania | Oferta | Wymagania | Oferta | Wymagania | Oferta | Wymagania | Oferta | Wymagania | Oferta
Norma | ASTM D 2712 |  | UOP 212 |  | UOP 960 |  | UOP 960 |  | UOP 539 |  | UOP 539 |  | UOP 539 |  | UOP 539 |  | UOP 603
RM/CRM | RM |  | RM |  | CRM |  | CRM |  | RM |  | CRM |  | CRM |  | CRM |  | RM
Skład mieszanki | metan - 20 ppm mol etan - 200 ppm mol etylen - 10 ppm mol propan - 3000 ppm mol izo-butan - 10 ppm mol n-butan - 10 ppm mol 1.3 butadien - 5 ppm mol w propylenie (opcjonalnie wartość stężenia propylenu wraz z niepewnością rozszerzoną) |  | 100 ppm v/v siarkowodoru (H2S) w azocie |  | 10 mg/kg 2-butanonu w izobutanie |  | 100 ppm eteru dimetylowego w propanie. |  | Wodór – ok. 12,5 %mol Tlenek Węgla – ok. 1,0 %mol Dwutlenek Węgla – ok. 1,0 %mol Tlen – ok. 1,0 %mol Metan – ok. 5,0 %mol Etan – ok. 4,0 %mol Etylen – ok. 2,0 %mol Acetylen – ok. 1,0 %mol Propan – ok. 6,0 %mol Propylen – ok. 3,0 %mol Propadien – ok. 1,0 %mol Cyklopropan – ok. 300 ppm mol Butan – ok. 4,0 %mol Trans-2-buten – ok. 3,0 %mol Cis-2-buten – ok. 1,0 %mol Izobutylen – ok. 1,0 %mol 1-buten – ok. 2,0 %mol Izobutan – ok. 2,0 %mol 1,3 butadien – ok. 3,0 %mol Pentan – ok. 1,0 %mol Izopentan – ok. 1,0 %mol Trans-2-penten – ok. 2000 ppm mol Cis-2-penten – ok. 3000 ppm mol 2-metylo-2-buten – ok. 2000 ppm mol 1-penten – ok. 4000 ppm mol Heksan – ok. 1000 ppm mol w azocie |  | Wodór – ok. 12,5 %mol Tlenek Węgla – ok. 1,0 %mol Dwutlenek Węgla – ok. 1,0 %mol Tlen – ok. 1,0 %mol Metan – ok. 5,0 %mol Etan – ok. 4,0 %mol Etylen – ok. 2,0 %mol Acetylen – ok. 1,0 %mol Propan – ok. 6,0 %mol Propylen – ok. 3,0 %mol Propadien – ok. 1,0 %mol Cyklopropan – ok. 300 ppm mol Butan – ok. 4,0 %mol Trans-2-buten – ok. 3,0 %mol Cis-2-buten – ok. 1,0 %mol Izobutylen – ok. 1,0 %mol 1-buten – ok. 2,0 %mol Izobutan – ok. 2,0 %mol 1,3 butadien – ok. 3,0 %mol Pentan – ok. 1,0 %mol Izopentan – ok. 1,0 %mol Trans-2-penten – ok. 2000 ppm mol Cis-2-penten – ok. 3000 ppm mol 2-metylo-2-buten – ok. 2000 ppm mol 1-penten – ok. 4000 ppm mol Heksan – ok. 1000 ppm mol w azocie |  | Benzen 0,02%mol Toluen 0,015%mol p- lub m-ksylen 0,01%mol o-ksylen 0,01%mol m-ksylen 0,008%mol n-heptan 0,01%mol n-heksan 0,500%mol n-pentan 0,500%mol i-pentan 1,001%mol n-butan 1,000%mol i-butan 1,003%mol Propan 1,003%mol w azocie |  | tlen - 20 % mol azot - 34 % mol tlenek węgla - 1 % mol dwutlenek węgla - 45 % mol |  | metan - 25 ppm mol tlenek węgla - 1,5 ppm mol dwutlenek węgla - 5 ppm mol w wodorze
Rodzaj butli (np. aluminiowa, dwuzaworowa) | butla aluminiowa |  | aluminiowa |  | butla aluminiowa |  | butla aluminiowa |  | butla aluminiowa |  | butla aluminiowa |  | butla aluminiowa |  | butla aluminiowa |  | butla aluminiowa
Pojemność wodna butli [w litrach] | 50 l |  | 10 l |  | Butla 15,5 l |  | Butla min 10 l |  | 50 l |  | 50 l |  | 10 l / 50 l |  | 10 l |  | 10 l
Rodzaj przyłącza | DIN 14 |  | DIN 14 |  | Przyłącze CGA |  | Przyłącze CGA |  | DIN 14 |  | DIN 14 |  | DIN 14 |  | DIN 14 |  | DIN 14
Ciśnienie [w bar] | ok. 6 bar-g |  | ok 200 bar-g | [5 empty] | ok. 6 bar-g |  | ok. 6 bar-g |  | ok. 150 bar-g |  | ok. 150 bar-g |  | ok. 200,0 bar-g
Masa gazu w butli [w kg] / Ilość mieszanki w butli [w m3] | ok 0,4m3 |  | min. 1,8m3 |  | 4,536 kg |  |  |  | ok. 0,4 kg ok. 0,4 m3 |  | ok. 0,4 kg ok. 0,4 m3 |  | ok. 1,27 kg |  | ok . 1,5 kg |  | ok. 0,153 kg
Minimalna Stabilność mieszanki [w miesiącach od dostarczenia do Laboratorium] | min. 48 |  | min. 36 |  | min. 12 |  | min. 12 |  | min. 24 |  | min. 24 |  | min. 24 |  | min. 36 |  | min. 24
kod CN
Wymagana dokumentacja | Certyfikat zgodny z normą ISO 6141. Certyfikat oraz karta charaterystyki w języku polskim. Prosimy o załączenie w części technicznej przykładowych certyfikatów. |  | Certyfikat zgodny z normą ISO 6141. Certyfikat oraz karta charaterystyki w języku polskim. Prosimy o załączenie w części technicznej przykładowych certyfikatów. |  | CRM posiadający potwierdzoną (ustanowioną) spójność pomiarową: 1) wyprodukowany przez NMI i zarejestrowany w bazie BIPM KCDB; 2) wyprodukowany przez akredytowanych Producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA; 3) wymagane dostarczenie zakresu akredytacji wg PN-EN ISO 17034, potwierdzające, że dany CRM jest ujęty w zakresie akredytacji. W przypadku CRM, który został wyprodukowany przez producenta zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 17034, ale producent nie ma go w Zakresie Akredytacji (czyli na świadectwie dołączonym do certyfikowanego materiału odniesienia jest jedynie deklaracja producenta co do spełnienia wymagań PN-EN ISO 17034 przy produkcji), prosimy o przedstawienie dodatkowych informacji/dowodów (nie ograniczając się tylko do tego i gdy ma to zastosowanie): 1) dokumenty i zapisy dotyczące kompetencji angażowanych podwykonawców, 2) postępowanie z wyposażeniem pomiarowym uwzględniające jego zastosowanie w produkcji / wytwarzaniu CRM, 3) dokumenty i zapisy dotyczące ustanowienia spójności pomiarowej wartości certyfikowanej, 4) zapisy dotyczące oceny jednorodności CRM, 5) zapisy dotyczące oceny i monitorowania stabilności CRM, 6) dokumenty i zapisy dotyczące charakteryzowania CRM, przypisywania wartości właściwości CRM oraz ich niepewności, 7) odpowiednią zawartość certyfikatów i etykiet Certyfikat zawierający niepewność rozszerzoną dla powyższych stężeń. Certyfikat oraz karta charakterystyki w języku polskim. Prosimy o załączenie w części technicznej przykładowych certyfikatów. |  | CRM posiadający potwierdzoną (ustanowioną) spójność pomiarową: 1) wyprodukowany przez NMI i zarejestrowany w bazie BIPM KCDB; 2) wyprodukowany przez akredytowanych Producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA; 3) wymagane dostarczenie zakresu akredytacji wg PN-EN ISO 17034, potwierdzające, że dany CRM jest ujęty w zakresie akredytacji. W przypadku CRM, który został wyprodukowany przez producenta zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 17034, ale producent nie ma go w Zakresie Akredytacji (czyli na świadectwie dołączonym do certyfikowanego materiału odniesienia jest jedynie deklaracja producenta co do spełnienia wymagań PN-EN ISO 17034 przy produkcji), prosimy o przedstawienie dodatkowych informacji/dowodów (nie ograniczając się tylko do tego i gdy ma to zastosowanie): 1) dokumenty i zapisy dotyczące kompetencji angażowanych podwykonawców, 2) postępowanie z wyposażeniem pomiarowym uwzględniające jego zastosowanie w produkcji / wytwarzaniu CRM, 3) dokumenty i zapisy dotyczące ustanowienia spójności pomiarowej wartości certyfikowanej, 4) zapisy dotyczące oceny jednorodności CRM, 5) zapisy dotyczące oceny i monitorowania stabilności CRM, 6) dokumenty i zapisy dotyczące charakteryzowania CRM, przypisywania wartości właściwości CRM oraz ich niepewności, 7) odpowiednią zawartość certyfikatów i etykiet Certyfikat zawierający niepewność rozszerzoną dla powyższych stężeń. Certyfikat oraz karta charakterystyki w języku polskim. Prosimy o załączenie w części technicznej przykładowych certyfikatów. |  | Certyfikat zgodny z normą ISO 6141. Certyfikat oraz karta charaterystyki w języku polskim. Prosimy o załączenie w części technicznej przykładowych certyfikatów. |  | CRM posiadający potwierdzoną (ustanowioną) spójność pomiarową: 1) wyprodukowany przez NMI i zarejestrowany w bazie BIPM KCDB; 2) wyprodukowany przez akredytowanych Producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA; 3) wymagane dostarczenie zakresu akredytacji wg PN-EN ISO 17034, potwierdzające, że dany CRM jest ujęty w zakresie akredytacji. W przypadku CRM, który został wyprodukowany przez producenta zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 17034, ale producent nie ma go w Zakresie Akredytacji (czyli na świadectwie dołączonym do certyfikowanego materiału odniesienia jest jedynie deklaracja producenta co do spełnienia wymagań PN-EN ISO 17034 przy produkcji), prosimy o przedstawienie dodatkowych informacji/dowodów (nie ograniczając się tylko do tego i gdy ma to zastosowanie): 1) dokumenty i zapisy dotyczące kompetencji angażowanych podwykonawców, 2) postępowanie z wyposażeniem pomiarowym uwzględniające jego zastosowanie w produkcji / wytwarzaniu CRM, 3) dokumenty i zapisy dotyczące ustanowienia spójności pomiarowej wartości certyfikowanej, 4) zapisy dotyczące oceny jednorodności CRM, 5) zapisy dotyczące oceny i monitorowania stabilności CRM, 6) dokumenty i zapisy dotyczące charakteryzowania CRM, przypisywania wartości właściwości CRM oraz ich niepewności, 7) odpowiednią zawartość certyfikatów i etykiet Certyfikat zawierający niepewność rozszerzoną dla powyższych stężeń. Certyfikat oraz karta charakterystyki w języku polskim. Prosimy o załączenie w części technicznej przykładowych certyfikatów. |  | CRM posiadający potwierdzoną (ustanowioną) spójność pomiarową: 1) wyprodukowany przez NMI i zarejestrowany w bazie BIPM KCDB; 2) wyprodukowany przez akredytowanych Producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA; 3) wymagane dostarczenie zakresu akredytacji wg PN-EN ISO 17034, potwierdzające, że dany CRM jest ujęty w zakresie akredytacji. W przypadku CRM, który został wyprodukowany przez producenta zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 17034, ale producent nie ma go w Zakresie Akredytacji (czyli na świadectwie dołączonym do certyfikowanego materiału odniesienia jest jedynie deklaracja producenta co do spełnienia wymagań PN-EN ISO 17034 przy produkcji), prosimy o przedstawienie dodatkowych informacji/dowodów (nie ograniczając się tylko do tego i gdy ma to zastosowanie): 1) dokumenty i zapisy dotyczące kompetencji angażowanych podwykonawców, 2) postępowanie z wyposażeniem pomiarowym uwzględniające jego zastosowanie w produkcji / wytwarzaniu CRM, 3) dokumenty i zapisy dotyczące ustanowienia spójności pomiarowej wartości certyfikowanej, 4) zapisy dotyczące oceny jednorodności CRM, 5) zapisy dotyczące oceny i monitorowania stabilności CRM, 6) dokumenty i zapisy dotyczące charakteryzowania CRM, przypisywania wartości właściwości CRM oraz ich niepewności, 7) odpowiednią zawartość certyfikatów i etykiet Certyfikat zawierający niepewność rozszerzoną dla powyższych stężeń. Certyfikat oraz karta charakterystyki w języku polskim. Prosimy o załączenie w części technicznej przykładowych certyfikatów. |  | CRM posiadający potwierdzoną (ustanowioną) spójność pomiarową: 1) wyprodukowany przez NMI i zarejestrowany w bazie BIPM KCDB; 2) wyprodukowany przez akredytowanych Producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA; 3) wymagane dostarczenie zakresu akredytacji wg PN-EN ISO 17034, potwierdzające, że dany CRM jest ujęty w zakresie akredytacji. W przypadku CRM, który został wyprodukowany przez producenta zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 17034, ale producent nie ma go w Zakresie Akredytacji (czyli na świadectwie dołączonym do certyfikowanego materiału odniesienia jest jedynie deklaracja producenta co do spełnienia wymagań PN-EN ISO 17034 przy produkcji), prosimy o przedstawienie dodatkowych informacji/dowodów (nie ograniczając się tylko do tego i gdy ma to zastosowanie): 1) dokumenty i zapisy dotyczące kompetencji angażowanych podwykonawców, 2) postępowanie z wyposażeniem pomiarowym uwzględniające jego zastosowanie w produkcji / wytwarzaniu CRM, 3) dokumenty i zapisy dotyczące ustanowienia spójności pomiarowej wartości certyfikowanej, 4) zapisy dotyczące oceny jednorodności CRM, 5) zapisy dotyczące oceny i monitorowania stabilności CRM, 6) dokumenty i zapisy dotyczące charakteryzowania CRM, przypisywania wartości właściwości CRM oraz ich niepewności, 7) odpowiednią zawartość certyfikatów i etykiet Certyfikat zawierający niepewność rozszerzoną dla powyższych stężeń. Certyfikat oraz karta charakterystyki w języku polskim. Prosimy o załączenie w części technicznej przykładowych certyfikatów. |  | Certyfikat zgodny z normą ISO 6141. Certyfikat oraz karta charaterystyki w języku polskim. Prosimy o załączenie w części technicznej przykładowych certyfikatów.
Ilość do zakupu w 2026 | 1 szt. | 1 | 1 szt. | 1 | 1 szt. | 1 | 1 szt. | 1 | 2 szt. | 2 | 1 szt. | 1 | 1 szt. | 1 | 1 szt. | 1 | 1 szt. | 1
Termin dostaw (liczba tygodni od dnia złożenia zamówienia/wywołania) | [8 empty] | dostawa na wywołanie (przybliżone terminy: 04.2026 i 10.2026) proszę o podanie liczby tygodni potrzebnej na dostawę pierwszej butli od otrzymania zamówienia
Planowany czasokres dzierżawy [w mies.] | Na okres stabilności mieszanki lub do momentu zużycia |  | Na okres stabilności mieszanki lub do momentu zużycia |  | Na okres stabilności mieszanki lub do momentu zużycia |  | Na okres stabilności mieszanki lub do momentu zużycia |  | Na okres stabilności mieszanki lub do momentu zużycia |  | Na okres stabilności mieszanki lub do momentu zużycia |  | Na okres stabilności mieszanki lub do momentu zużycia |  | Na okres stabilności mieszanki lub do momentu zużycia |  | Na okres stabilności mieszanki lub do momentu zużycia
Cena 1 szt. mieszanki (bez kosztów transportu, opłaty paliwowej, ADR i dzierżawy) [PLN netto]
Koszt dostawy 1 szt. butli (suma wszelkich składowych kosztów wpływających na koszt dostawy) [PLN netto]
Koszt dziennej dzierżawy 1 szt. butli [PLN netto]
Koszt rocznej dzierżawy 1 szt. butli [PLN netto]
CENA ZAKUPU (koszt mieszanki łącznie z kosztem dostawy, bez kosztów dzierżawy) [PLN netto] |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Wartość oferty:
0