## Sheet1
Naudotų medžiagų sąrašas
List of used materials
| Objekto pavadinimas: | PŽC-55-siurblinė | Vamzdynas: 174/6
No. | Medžiagos pavadinimas Material name | Medžiagos pavadinimas Material name | Matmuo Dimension | Medžiagos standartas ir markė Material grade | Gaminio standartas Reference standarts | Mat. Vnt. Unit | Kiekis Quantity | Liejimo Nr. Heat No. | Sertifikato Nr. Certifikate No.
1 | Vamzdis | PIPE | 273 x 8 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 8731; 8732 | m | 149.44 | - | -
2 | Vamzdis | PIPE | 219 x 8 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 8731; 8732 | m | 84 | - | -
3 | Vamzdis | PIPE | 159 x 8 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 8731; 8732 | m | 0.97 | - | -
4 | Vamzdis | PIPE | 108 x 6 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 8731; 8732 | m | 7.2 | - | -
5 | Vamzdis | PIPE | 89 x 6 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 8731; 8732 | m | 1.71 | - | -
6 | Vamzdis | PIPE | 57 x 4 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 8731; 8732 | m | 5.04 | - | -
7 | Vamzdis | PIPE | 32 x 3 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 8733; 8734 | m | 0.93 | - | -
8 | Alkūnė 90° | ELBOW 90° | 273 x 8 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 17375 | vnt. | 6 | - | -
9 | Alkūnė 45° | ELBOW 45° | 273 x 10 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 17375 | vnt. | 3 | - | -
10 | Alkūnė 90° | ELBOW 90° | 219 x 8 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 17375 | vnt. | 21 | - | -
11 | Alkūnė 45° | ELBOW 45° | 219 x 10 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 17375 | vnt. | 1 | - | -
13 | Alkūnė 90° | ELBOW 90° | 108 x 4 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 17375 | vnt. | 3 | - | -
14 | Alkūnė 90° | ELBOW 90° | 57 x 4 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 17375 | vnt. | 4 | - | -
15 | Perėjimas K | CONCENTRIC REDUCER | 273 x 10-219 x 8 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 17378 | vnt. | 2 | - | -
16 | Perėjimas K | CONCENTRIC REDUCER | 219 x 10-159 x 8 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 17378 | vnt. | 2 | - | -
17 | Perėjimas sferinis | CONCENTRIC | 219 x 8-89 x 6 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 17378 | vnt. | 6 | - | -
18 | Perėjimas K | CONCENTRIC REDUCER | 159 x 8-108 x 6 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 17378 | vnt. | 1 | - | -
19 | Sferikas | CAP | 273 x 12 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 17378 | vnt. | 1 | - | -
20 | Atvamzdis | NIPPLE | 33,7 x 3 | ГОСТ 1050; 20 | T-011402-TM-03-89-69 | vnt. | 2 | - | -
20a | Atvamzdis | NIPPLE | 34x6 | ГОСТ 1050; 20 | T-011402-TM-03-89-69 | vnt. | 2 | - | -
21 | Atvamzdis | NIPPLE | 27x3 | ГОСТ 1050; 20 | T-011402-TM-03-89-69 | vnt. | Demontuota 2017-05-04 UAB"Iremas"
22 | Atvamzdis | NIPPLE | 22 x 5,5 | ГОСТ 1050; 20 | T-011402-TM-03-89-69 | vnt. | 5 | - | -
23 | Flanšas | FLANGE | 2-DN250, DN-16 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 12821 | vnt. | 4 | - | -
24 | Flanšas | FLANGE | DN-250, DN-16 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 12821 | vnt. | 7 | - | -
26 | Flanšas | FLANGE | 2-DN-200, DN-40 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 12821 | vnt. | 6 | - | -
27 | Flanšas | FLANGE | 3-DN-200, DN-16 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 12821 | vnt. | 19 | - | -
28 | Flanšas | FLANGE | DN-200, PN-16 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 12821 | vnt. | 9 | - | -
29 | Flanšas | FLANGE | DN-150, PN-16 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 12821 | vnt. | 1 | - | -
30 | Flanšas | FLANGE | DN-150, PN-40 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 12821 | vnt. | 2 | - | -
31 | Flanšas | FLANGE | DN-100, PN-16 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 12821 | vnt. | 3 | - | -
32 | Flanšas | FLANGE | DN-80, PN-63 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 12821 | vnt. | 6 | - | -
33 | Flanšas | FLANGE | 1-DN-50, PN-16 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 12821 | vnt. | 4 | - | -
34 | Flanšas | FLANGE | 1-DN-25, PN-16 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 12821 | vnt. | 1 | - | -
35 | Elek.Sklendė | ELECTRIC VALVE | 3-DN-250, DN-16 | ГОСТ 1050; 20Л | TУ 3741-001-07533604 | vnt. | 1 | - | -
36 | Sklendė | GATE VALVE | 3-DN-250, DN-16 | ГОСТ 1050; 20Л | TУ 3741-001-07533604 | vnt. | 1 | - | -
37 | Sklendė | GATE VALVE | 1-DN-250, DN-16 | ГОСТ 1050; 20Л | TУ 3741-001-07533604 | vnt. | 5 | - | -
38 | Sklendė | GATE VALVE | 2-DN-200, PN-16 | ГОСТ 1050; 20Л | TУ 3741-001-07533604 | vnt. | 11 | - | -
39 | Sklendė | GATE VALVE | 1-DN-200, PN-16 | ГОСТ 1050; 20Л | TУ 3741-001-07533604 | vnt. | 1 | - | -
40 | Elek.Sklendė | ELECTRIC VALVE | 1-DN-200, PN-16 | ГОСТ 1050; 20Л | TУ 3741-001-07533604 | vnt. | 1 | - | -
41 | Sklendė | GATE VALVE | 1-DN-150, PN-16 | ГОСТ 1050; 20Л | TУ 3741-001-07533604 | vnt. | 1 | - | -
42 | Sklendė | GATE VALVE | 1-DN-100, PN-16 | ГОСТ 1050; 20Л | TУ 3741-001-07533604 | vnt. | 2 | - | -
43 | Sklendė | GATE VALVE | 1-DN-50, PN-16 | ГОСТ 1050; 20Л | TУ 3741-001-07533604 | vnt. | 3 | - | -
44 | Sklendė | GATE VALVE | 1"#800 | ASTM A 105 | API 598 | vnt. | 1 | - | -
45 | Sklendė | GLOBE VALVE | VM-20- | Anglinis |  | vnt. | Demontuota 2017-05-04 UAB"Iremas"
47 | Sklendė | GATE VALVE | VI-15-160 | Anglinis | ГОСТ 5761 | vnt. | 6 | - | -
48 | Atbulinis vožtuvas | CHECK VALVE | 3-DN-200, DN-40 | ГОСТ 1050; 20Л | ГОСТ 13252 | vnt. | 3 | - | -
49 | Reguliuojantis vožtuvas | CONTROL VALVE | DN-80, PN-64 | ГОСТ 1050; 20Л | ГОСТ 12893 | vnt. | 3 | - | -
50 | Debeto matuoklis | FLOW ELEMENT | FT-02 | ASTM A182 316L | - | vnt. | 1 | - | -
51 | Aklė | BLIND | 1-DN-250, DN-16 | ГОСТ 1050; 20 | - | vnt. | 1 | - | -
52 | Aklė | BLIND | 1-DN-200, PN-16 | ГОСТ 1050; 20 | - | vnt. | 1 | - | -
54 | Aklė | BLIND | 1-DN-50, PN-16 | ГОСТ 1050; 20 | - | vnt. | 3 | - | -
55 | Atrama | PIPE SUPPORT | КП-A11 / 273 | Plienas st3sp5 | OST-36-146 | vnt. | 18 | - | -
57 | Atrama | PIPE SUPPORT | КП-A11 / 219 | Plienas st3sp5 | OST-36-146 | vnt. | 9 | - | -
58 | Atrama | PIPE SUPPORT | КП-A11 / 89 | Plienas st3sp5 | OST-36-146 | vnt. | 3 | - | -
58a | Flanšas | FLANGE | DN-50, PN-16 |  |  | vnt. | 2 | - | -
58b | Kamštis | PIPE PLUG | DN20 |  |  | vnt. | 1 | - | -
58c | Kamštis | PIPE PLUG | DN15 |  |  | vnt. | 1 | - | -
2011-04-04 Iremas
75 | Flanšas | FLANGE | 1-DN-50, PN-16 | ГОСТ 1050; 20 | ГОСТ 12821 | vnt. | 1 | 3218 | Pasas Nr. 109/2010
76 | Sklendė | GATE VALVE | VOGT 2" | ГОСТ 1050; 20 | TУ 3741-001-07533604 | vnt. | 1 |  | 201004/07-1
Prijungta iš vamzdyno v.170/80; 178/80; 174/80; 1/80 (PŽC, 55siurblinė)
77 | Vamzdis | Pipe | 219x8 | 20 GOST 1050 | GOST 8731/32 | m. | 12.1 | - | 230
78 | Vamzdis | Pipe | 57x4 | 20 GOST 1050 | GOST 8731/32 | m. | 0.2 | - | 3311
79 | Alkūnė 90° | Elbow | 219x8 | 20 GOST 1050 | GOST 17375 | vnt. | 3 | - | 431
80 | Flanšas | Flange | Dn 200 Pn 16 | Cт3 GOST 380 | GOST 1255 | vnt. | 3 | - | 167/5
81 | Flanšas | Flange | Dn 50 Pn 16 | Anglinis | GOST 1255 | vnt. | 1 | - | 2202
82 | Sklendė | Gate valve | Dn 200 Pn 16 | 20 | - | vnt. | 1 | - | -
83 | Atrama | Support | OПП-2/150x219 | Anglinis | GOST14911 | vnt. | 2 | - | -
84 | Gilzė | Pipe Sleeve | Dn 250 | Cт3 GOST 380 | - | vnt. | 1 | - | -
Rekonstrukcija UAB "Industrika" 2014.11.11
85 | Flanšas | Flange | 1-200x16 | 20 GOST 1050 | GOST 12821 | vnt. | 1 | 3593 | Paž.Nr.12/120 Sert.Nr.42896
Remontas 2017-05-04 UAB"Iremas"
86 | Atvamzdis | NIPPLE | 1" SCH160 XXS cl.6000 | ГОСТ 1050; 20 | AN-07-22 | vnt. | 1 | - | Paž. Nr.3434
87 | Sklendė | GATE VALVE | VOGT 1" 800 NPT | A105 ASTM A105N | API 598 | vnt. | 1 | AAAV | Sert. Nr.16/01634
Remontas UAB "Varimonta" 2018.06 mėn.
88 | Prailginto tipo sklendė | GATE VALVE | 1/2" 800 NPT | ASTM A105N | API 602 | vnt. | 1 | AAAF | Sert. Nr. 14/02054

## Sheet3
203550 | [7 empty] | 1350
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 40 | 1600 | 41 | 42 | 43 | 54 | 64 | 68
0 | 0 | 0 | 0 | 24200 |  | 0 | 179350 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1407 | [7 empty] | 4500
4600
|  |  |  | \ | 950 |  |  | 1000
[5 empty] | 120 |  |  | 2000
[5 empty] | 150 |  |  | 800
[5 empty] | 250 |  |  | 6000
[5 empty] | 230 |  |  | 3000
[5 empty] | 7700 |  |  | 9000
[5 empty] | 2000 |  |  | 6000
[5 empty] | 700 |  |  | 6000
[5 empty] | 12100 |  |  | 6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
900
3000
4600
4500
1000
2000
1100
12000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
2500
3500
1000