## LPG - Czyszcz i rewizje z UDT
POSTĘPOWANIE: Czyszczenie i rewizje wewnętrzne z UDT zbiorników LPG
|  |  |  | Robocizna | Materiały | Odpady | Ryczatł za dojazd
T - oznacza, że cena obejmuje dane koszty
N - oznacza że cena nie obejmuje danych kosztów
Czyszczenie zbiorników LPG i rewizje wewnętrzne z UDT
| Stawka roboczogodziny i za km | Jed. miary | Cena netto:
| 1.Stawka za roboczogodzinę ( wszystkie branże) | Rh
| 2. Stawka za dojazd i powrót na miejsce wykonywania prac | zł/km
Cz.A | Czyszczenie zbiorników LPG
| ZBIORNIKI LPG |  |  | R | M | O | RD
Pozycja cennikowa | Zbiorniki oraz instalacja LPG |  | Cena netto:
2.3.3.1. | czyszczenie zbiornika naziemnego | komora |  | T | T | N | T
2.3.3.2. | czyszczenie zbiornika podziemnego | komora |  | T | T | N | T
2.3.3.11. | próba ciśnieniowa zbiornika naziemnego LPG wg wymagań UDT |  |  | T | N | N | T
2.3.3.12. | próba ciśnieniowa zbiornika podziemnego LPG wg wymagań UDT |  |  | T | N | N | T
2.3.3.13. | sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa na module LPG wg wymagań UDT |  |  | T | N | N | N
2.3.3.16. | przygotowanie rurociągu technologicznego LPG do badań w zakresie rewizji i próby ciśnieniowej wg wymagań UDT - moduł naziemny |  |  | T | T | N | N
2.3.3.17. | przygotowanie rurociągu technologicznego LPG do badań w zakresie rewizji i próby ciśnieniowej wg wymagań UDT - moduł podziemny |  |  | T | T | N | N
2.3.3.19. | hermetyczne wypompowanie produktu LPG ze zbiornika - za pierwszy m3 | [m3] |  | T | T | N | N
2.3.3.20. | hermetyczne wypompowanie produktu LPG ze zbiornika - za następny rozpoczety m3 | [m3] |  | T | T | N | N
1.4.11. | utylizacja odpadów po resztkowaniu i czyszczeniu zbiornika wraz z transportem do miejsca utylizacji | kg |  | T | T | T | N
Opis do pozycji czyszczenia zbiorników LPG | Ceny usługi czyszczenia zbiorników LPG obejmują wszystkie prace, dojazdy oraz koszt materiałów pomocniczych niezbędne do zrealizowania procesu czyszczenia zbiornika LPG a w szczególności: - proces ręcznego lub mechanicznego czyszczenia zbiornika - pomiary eksplozymetryczne i zawartości tlenu w zbiorniku; - demontaż instalacji i armatury konieczny do przeprowadzenia czyszczenia zbiornika ( z doprowadzeniem do stanu pierwotnego) - zaślepienie rurociągów technologicznych na czas czyszczenia zbiornika- hermetycznego odpompowania produktu ze zbiornika Ceny nie obejmują: - uruchomienie i sprawdzenie wydajności odmierzacza, - hermetycznego odpompowania produktu ze zbiornika - kosztów utylizacji odpadów wraz z transportem do miejsca składowania
Cz.B | Rewizja zbiorników LPG
| ZBIORNIKI LPG |  |  | R | M | O | RD
| Stawka roboczogodziny i za km | Jed. miary | Cena netto:
| 1.Stawka za roboczogodzinę ( wszystkie branże) | Rh
| 2. Stawka za dojazd i powrót na miejsce wykonywania prac | zł/km
Pozycja cennikowa | Rewizja UDT na zbiornikach LPG (przygotowanie zbiornika i asysta UDT) |  | Cena netto:
2.3.3.9. | rewizja wewnętrzna zbiornika naziemnego LPG wg wymagań UDT | szt |  | T | T | N | T
2.3.3.10. | rewizja wewnętrzna zbiornika podziemnego LPG wg wymagań UDT | szt |  | T | T | N | T
Opis do pozycji rewizji wewnętrznej zbiornika LPG | 1) Cena rewizji wewnętrznej zbiorników obejmuje koszty dojazdu . 2) Pozycja rewizja wewnętrzna nie obejmuje zakresem poniższych pozycji: - próba ciśnieniowa zbiornika, - sprawdzenia zaworów bezpieczeństwa, - przygotowanie rurociągów technologicznych do badań w zakresie rewizji, - hermetycznego odpompowania produktu ze zbiornika, - sprawdzenia wydajności odmierzacza, 4) W przypadku braku zaworu kulowego pod zaworem zlewowym, zawór taki powinien zostać zamontowany. Wycena montażu zaworu kulowego wg pozycji cennikowej (jesli montaż wykonywany jest w dniu rewizji to nie są dolicznane koszty dojazdu). 5) Jeżeli wg.zalecenia UDT konieczna wymiana zaworu bezpieczeństwa, to koszty związane z zakupem zaworu bezpieczeństwa, poświadczeniem nastawy UDToraz montażem to koszty rozliczane są przez wykonawcę w oddzielnej pozycji do fakturowania 6) W przypadku konieczności hermetycznego opróżnienia zbiornika, koszt rozliczany jest pozycją cennikową 2.3.3.19 lub 2.3.3.20. 7) Rewizja wewnętrzna UDT zbiorników naziemnych bez włazów rewizyjnych, rozliczana jest analogocznie jak dla pozostałych zbiorników naziemnych.