Specyfikacja

Szczegółowy zakres czyszczenia oraz rewizji wewnętrznych zbiorników LPG znajduje się w załączniku nr 3 pod tymi pozycjami jako dodatkowe wyjaśnienie.

Pozostałe informacje:

Szacowany wolumen stacji benzynowych na których znajdują się zbiorniki LPG to ok. 1265 sztuk. Stacje paliw na których należy wykonać prace zawarte w załącznikach nr 3 są na terytorium całego kraju.

Postępowanie jest prowadzone celem zawarcia umowy ramowej na wykonanie prac serwisowych na instalacjach LPG, zgodnie z zamieszczonym załącznikiem nr 3.

Zawarcie umowy ramowej na wykonanie tych prac nie stanowi zobowiązania po stronie OCS do składania zleceń do ich wykonania.

Dodatkowe wymagania wobec oferentów:

* oświadczenie że oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania prac na instalacjach LPG w tym prac wykonywanych w strefach niebezpiecznych.
* oświadczenie że prace będą realizowane przez pracowników posiadających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do wykonywania prac na instalacjach LPG, w tym prac wykonywanych w strefach niebezpiecznych. Posiadają również ważne świadectwa kwalifikacji zawodowych (wymagane przez obowiązujące prawo do realizacji zakresu postepowania ofertowego).
* oświadczenie że wykorzystywany do w/w prac sprzęt i urządzenia posiadają ważne atesty i dopuszczenia (w szczególności atesty Ex)
* skan polisy OC prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 800 tyś zł (odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa). Docelowa wartość wymaganej polisy OC może wzrosnąć w zależności od wolumenu stacji paliw na których należy wykonać serwis instalacji LPG.
* oświadczenie o posiadaniu stosownych uprawnień do wytwarzania i transportu odpadów niebezpiecznych
* oświadczenie oferenta o spełnieniu wymagań wyszczególnionych w specyfikacji w punktach A,B,C widocznych poniżej

Ze względu że część prac będzie wykonywanych w strefach zagrożenia wybuchem, wykonawca musi przed rozpoczęciem prac spełniać szczególne warunki bezpieczeństwa w zakresie BHP, posiadanych uprawnień i certyfikacji posiadanego sprzętu.

Zaliczyć do nich należy.

1. w zakresie BHP:

Certyfikat BHP dla pracownika serwisu wykonującego prace na stacjach paliw PKN Orlen S.A.

1. Zaświadczenia ukończenia szkoleń okresowych BHP przez pracowników ( ważne 3 lata)
2. Zaświadczenia ukończenia szkoleń okresowych BHP przez pracowników ( ważne 1 rok) wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
3. Zaświadczenia ukończenia szkoleń BHP dla pracodawców i osób kierującymi pracownikami.
4. Aktualne badania lekarskie poświadczające możliwość wykonywania pracy przez danego pracownika w określonych warunkach ( np. praca powyżej lub poniżej 1 m)
5. w zakresie posiadanych uprawnień i certyfikatów zawodowych
6. Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU (D) ( dla poszczególnych grup 1,2,3)
7. Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI (E) ( dla poszczególnych grup 1,2,3)
8. Świadectwo z zakresu przeszkolenia w obsłudze eksplozymetrów i mierników tlenu
9. W zakresie certyfikacji używanego sprzętu i przyrządów pomiarowych do prac zaliczanych jako niebezpieczne i szczególnie niebezpieczne.
10. Atesty i dokumenty poświadczające wykonanie w EX i deklarację zgodności CE pomp LPG wraz z osprzętem używanych przez serwis do przepompowań paliw na stacjach podczas wykonywanych prac
11. Atesty i dokumenty poświadczające wykonanie w EX i deklaracje zgodności CE wentylatorów przemysłowych wraz z osprzętem używanych do wentylacji przedmuchiwania zbiorników LPG.
12. Atesty i dokumenty poświadczające wykonanie w EX i deklarację zgodności CE aparatów do oddychania podczas pracy w zbiornikach.
13. Atesty i zaświadczenia o ważności kalibracji przyrządów pomiarowych pracujących w strefach zagrożonych wybuchem ( explozymetry, mierniki tlenu i inne specjalistyczne)
14. Protokoły z aktualnych pomiarów elektrycznych sprzętu używanego do prac w strefach zagrożonych wybuchem ( np. pompy, wentylatory itp..)
15. Atesty i dokumenty dotyczące ubrań i obuwia roboczego oraz innych środków ochrony osobistej o spełnieniu norm ( np. ubrania antyelektrostatyczne, obuwie z noskami, ważne atesty kasków ochronnych itp.)