## Ogólne
Materiały
Lp. | Nazwa materiału | Jedn. | Ilość | cena jednostkowa | wartość | kod katalogowy oferowanego produnktu | termin dostawy w dniach roboczych | Producent
1 | Rura osłonowa czerwona SRS 160 | m | 210 |  | 0 |  |  | AROT lub odpowiednik
2 | Amperomierz EA17 do współpracy z przekładnikiem 2500/5, skala 0-2,5kA/5kA kl. 1 | szt. | 2 |  | 0 |  |  | LUMEL
3 | Bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm | m | 1000 |  | 0
4 | Drut odgromowy o średnicy 10mm, ocynkowany ogniowo | m | 290 |  | 0 |  |  | Elko Bis lub odpowiednik
5 | Fundament do słupa oświetleniowego typ F150/200 | szt. | 2 |  | 0 |  |  | ELEKTROMON TAŻ
6 | Gniazda wtykowe z zaciskami śrubowymi do R15 - 4P typu GZ14U | szt. | 2 |  | 0 |  |  | np. Relpol
7 | Jednostka podstawowa SIMOCODE pro V MR 3UF7012-1AU00-0 | Szt. | 2 |  | 0 |  |  | np. Siemens
8 | Korytka instalacyjne PCV 60x40 | m | 100 |  | 0
9 | Lampka kontrolna czerwona 3SU1156-6AA20-1AA0 | Szt. | 2 |  | 0 |  |  | np. Siemens
10 | Lampka kontrolna niebieska 3SU1156-6AA50-1AA0 | Szt. | 2 |  | 0 |  |  | np. Siemens
11 | Lampka kontrolna Z-EL/G230 zielona LED | szt. | 1 |  | 0 |  |  | np. Siemens
12 | Lampka kontrolna Z-EL/R230 czerwona LED | szt. | 1 |  | 0 |  |  | np. Siemens
13 | Lampka kontrolna zielona 3SU1156-6AA40-1AA0 | Szt. | 2 |  | 0 |  |  | np. Siemens
14 | Lampka kontrolna żółta 3SU1156-6AA30-1AA0 | Szt. | 2 |  | 0 |  |  | np. Siemens
15 | Łącznik krzywkowy 1-0-2 (3-biegunowy) | Szt. | 2 |  | 0 |  |  | np. Siemens
16 | Łącznik pojedynczy hermetyczny 10A, IP44 | szt. | 2 |  | 0 |  |  | Schneider Electric lub odpowiednik
17 | Małogabarytowy, 3-fazowy licznik energii elektrycznej czynnej i biernej z rejestracją danych profilowych typu EQABP-Me42F¦MqRSW-K23NJ0505 3 x 57,7/100 V, 3 x 230/400 V, 0,05-5(10)A, 50 Hz z komunikacją 2x RS485 (IEC 62056-21) | szt. | 2 |  | 0 |  |  | np. Pozyton
18 | Maszt odgromowy - iglica ścienna wysokość 5m ze stali ocynkowanej ogniowo symbol: H196192 typu AN-84B/OG/ | szt. | 10 |  | 0
19 | Moduł prądowo-napięciowy 0,3-4A - Elektroniczne urządzenie sterujące silnikiem 3UF7110-1AA01-0 | Szt. | 2 |  | 0 |  |  | np. Siemens
20 | Moduł prądowo-napięciowy 20-200A - Elektroniczne urządzenie sterujące silnikiem 3UF7113-1AA01-0 | Szt. | 2 |  | 0 |  |  | np. Siemens
21 | Moduł prądowo-napięciowy 3-40A - Elektroniczne urządzenie sterujące silnikiem 3UF7111-1AA01-0 | Szt. | 1 |  | 0 |  |  | np. Siemens
22 | Moduł wyjściowy / wejściowy analogowy PLC 3UF7400-1AA00-0 | Szt. | 2 |  | 0 |  |  | np. Siemens
23 | Moduł wyłącznika bezpieczeństwa 3SK1111-1AW20 110-240V AC | Szt. | 2 |  | 0 |  |  | np. Siemens
24 | Ogranicznik przepięć DG M TNS 275 DEHN | szt. | 1 |  | 0 |  |  | np. Siemens
25 | Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego typu HELIOS LED HHP/6x1 W/B/3/SE/X/TR prod. AWEX wraz kpi mocowań | kpl. | 2 |  | 0 |  |  | AWEX lub odpowiednik
26 | Oprawa oświetlenia typu 909719 TYTAN 2 LED 1150mm 4550lm 840 IP66 (28W) prod. LENA LIGHTING S. A. wraz kpi mocowań | kpl. | 3 |  | 0 |  |  | LENA LIGHTING S. A. lub odpowiednik
27 | Oprawa oświetlenia typu 909757 TYTAN 2 LED 1450mm 70500lm 840 IP66 (42W) prod. LENA LIGHTING S. A. | szt. | 4 |  | 0 |  |  | LENA LIGHTING
28 | Oprawa uliczna LED 67W, IP66, 10050lm, 4000K typu Cuddle LED REG 60 T2 (nr ref. 2223134/4/T2) | szt. | 2 |  | 0 |  |  | ROSA
29 | Panel operatorski 3UF7210-1AA01-0 | Szt. | 2 |  | 0 |  |  | np. Siemens
30 | Podstawa montażowa dla puszki rozgałęźnej KF 0606 B | kpl. | 1 |  | 0
31 | Promiennik 600W IP66 typu EE6 prod. ENERGOSTRIP | szt. | 2 |  | 0 |  |  | ENERGOSTRIP lub odpowiednik
32 | Przekaźnik czasowy 3RP2540-1BW30 | Szt. | 2 |  | 0 |  |  | np. Siemens
33 | Przekaźnik instalacyjny bistabilny 20A 2Z 230V AC typu 5TT4402-0 | szt. | 2 |  | 0 |  |  | np. Siemens
34 | Przekaźnik wtykowy Siemens LZS:PT5D5T30 4P | Szt. | 10 |  | 0 |  |  | np. Siemens
35 | Przekaźniki przemysłowe R15 4P 10A/250VAC / 0,22A/120VDC cewka 110VDC | szt. | 1 |  | 0 |  |  | np. Relpol
36 | Przekaźniki przemysłowe R15 4P 10A/250VAC / 0,22A/120VDC cewka 110VDC | szt. | 1 |  | 0 |  |  | np. Relpol
37 | Przekładnik prądowy ISN4 2500/5 kl. 1 FS5 40kVA | szt. | 2 |  | 0 |  |  | POLCONTACT
38 | Przetwornik wartości skutecznej prądu typu P20Z, zakres wejściowy 0..1A, zakres wyjściowy 4..20mA, napięcie zasilania 110VDC, | szt. | 2 |  | 0 |  |  | np. Lumel
39 | Przycisk czarny 3SU1150-0AB10-3BA0 | Szt. | 2 |  | 0 |  |  | np. Siemens
40 | Puszka rozgałęźna z za Ciskami typu KF 0606 B, IP66 lub odpowiednik | szt. | 1 |  | 0 |  |  | HENSEL
42 | Puszki natynkowe hermetyczne | kpl. | 15 |  | 0
43 | Rozłącznik 3-biegunowy izolacyjny 3KF In=250A z wkładkami bezpiecznikowymi NH 0/1 200A aM, wielkość 3, wraz z rączką manewrową typu 3UD1141-3AF21 | Szt. | 2 |  | 0 |  |  | np. Siemens
44 | Rozłącznik 3-biegunowy izolacyjny 3KF1306-0LB11 In=63A z wkładkami bezpiecznikowymi NH 00/000 16A aM, wielkość 1, wraz z rączką manewrową typu 8UD1171-2AD11 | Szt. | 1 |  | 0 |  |  | np. Siemens
45 | Rozłącznik bezpiecznikowy ln=63 1P z wkładką bezpiecznikową gG 20A | szt. | 1 |  | 0 |  |  | np. Siemens
46 | Rozłącznik bezpiecznikowy ln=63 3P z wkładką bezpiecznikową gG 25A | szt. | 2 |  | 0 |  |  | np. Siemens
47 | Rozłącznik bezpiecznikowy ln=63 3P z wkładką bezpiecznikową gG 32A | szt. | 1 |  | 0 |  |  | np. Siemens
48 | Rozłącznik bezpiecznikowy ln=63 3P z wkładką bezpiecznikową gG 35A | szt. | 3 |  | 0 |  |  | np. Siemens
49 | Rozłącznik bezpiecznikowy ln=63 3P+N z wkładką bezpiecznikową gG 40A | szt. | 1 |  | 0 |  |  | np. Siemens
50 | Rozłącznik izolacyjny ln=63A 3P | szt. | 1 |  | 0 |  |  | np. Siemens
51 | Rura osłonowa czerwona DVK 160 | m | 220 |  | 0 |  |  | Arot lub odpowiednik
52 | Rura osłonowa czerwona DVR 160 | m | 215 |  | 0 |  |  | Arot lub odpowiednik
53 | Rura osłonowa niebieska DVK 110 | m | 250 |  | 0 |  |  | Arot lub odpowiednik
54 | Rura osłonowa niebieska DVK 75 | m | 140 |  | 0 |  |  | Arot lub odpowiednik
55 | Rura osłonowa niebieska DVR 110 | m | 175 |  | 0 |  |  | Arot lub odpowiednik
56 | Rura osłonowa niebieska DVR 160 | m | 280 |  | 0 |  |  | Arot lub odpowiednik
57 | Rura osłonowa niebieska DVR 75 | m | 90 |  | 0 |  |  | Arot lub odpowiednik
58 | Rura osłonowa niebieska SRS 110 | m | 210 |  | 0 |  |  | Arot lub odpowiednik
59 | Rura osłonowa niebieska SRS 75 | m | 20 |  | 0 |  |  | Arot lub odpowiednik
60 | Rura termokurczliwa żółto-zielona dla uziemienia - na bednarkę 30x4mm | m | 100 |  | 0
61 | Słup oświetlenia ulicznego h=8m typu S-80/3-6 z wysięgnikiem jednoramienny typu ST 1,5m | szt. | 2 |  | 0 |  |  | ELEKTROMON TAŻ
62 | Stycznik 3RT2024-1AP00, IN=12A, 3-biegunowy, 230V AC | Szt. | 1 |  | 0 |  |  | np. Siemens
63 | Stycznik modułowy 20A 2Z 0R 230VAC typu 5TT5800-0 | szt. | 2 |  | 0 |  |  | np. Siemens
64 | Stycznik próżniowy 3RT1264-6AP36, IN=225A, 3-biegunowy, 220-240 V AC/DC | Szt. | 2 |  | 0 |  |  | np. Siemens
65 | Szuflada wysuwna do rozdzielnicy z kompletem złącz do rozdzielnicy Sivacon | kpl. | 2 |  | 0 |  |  | np. Siemens
66 | Termostat do promienników typ T15 IP55 prod. ENERGOTECH | szt. | 2 |  | 0 |  |  | ENERGOTECH
67 | Uchwyt do iglic o średnicy 03O-40mm L=80mm ze stali ocynkowanej ogniowo symbol: J196600 typu AN-84H-80/OG/ | szt. | 20 |  | 0
68 | Uchwyty uniwersalne do blachy do drutu o średnicy 10mm,ocynkowane ogniowo, skręcane np. 95912102 | szt | 260 |  | 0 |  |  | Elko Bis lub odpowiednik
69 | Urządzenie podstawowe SIMOCODE pro V MR zarządzania silnikiem 3UF7012-1AU00-0 110-240V AC/DC | Szt. | 2 |  | 0 |  |  | np. Siemens
70 | Wkładka bezpiecznikowa D02 gG 35A | szt. | 3 |  | 0 |  |  | np. Siemens
71 | Wkładka bezpiecznikowa D02 gG 40A | szt. | 3 |  | 0 |  |  | np. Siemens
72 | Wkładka bezpiecznikowa NH 0/1 200A aM | Szt. | 2 |  | 0 |  |  | np. Siemens
73 | Wkładka bezpiecznikowa NH 00/000 6A aM | Szt. | 2 |  | 0 |  |  | np. Siemens
74 | Wyłącznik miniaturowy 15kA 1P+N B 6A 5SY7506-8 | Szt. | 2 |  | 0 |  |  | np. Siemens
75 | Wyłącznik nadprądowy 15kA 3P C 2A 5SY7302-7 | Szt. | 2 |  | 0 |  |  | np. Siemens
76 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy C2 2P 6kA 220VDC | szt. | 2 |  | 0
77 | Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy C2 3P 6kA 220VDC | szt. | 2 |  | 0
79 | Wyłącznik nadprądowy B6 1P+N 10kA | szt. | 4 |  | 0 |  |  | np. Siemens
82 | Wyłącznik nadprądowy B6 3P 10kA | szt. | 1 |  | 0 |  |  | np. Siemens
83 | Wyłącznik nadprądowy C10 1P+N 10kA | szt. | 8 |  | 0 |  |  | np. Siemens
84 | Wyłącznik nadprądowy C4 3P 10kA | szt. | 16 |  | 0 |  |  | np. Siemens
85 | Wyłącznik nadprądowy C6 3P 10kA | szt. | 5 |  | 0 |  |  | np. Siemens
86 | Zegar sterujący cyfrowy dobowy/tygodniowy 16A jednokanałowy typu 7LF4531-0 | szt. | 3 |  | 0 |  |  | np. Siemens
87 | Zestaw gniazd remontowych 1x16A 400V,1x16A 230V, IP44 | kpl. | 2 |  | 0 |  |  | Elektro-Plast lub odpowiednik
88 | Złącza kontrolne do uziemienia | szt. | 100 |  | 0
|  |  |  | SUMA netto | 0
Uwaga:
Projektant dopuszcza zastosowanie innych materiałów i wyrobów niż podane w projekcie wykonawczym, pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych oraz dopuszczonych do stosowanie na terenie ORLEN S.A. ZP Płock.