Załącznik nr 1

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Wycena oferty powinna obejmować kompleksową realizację zadania pod nazwą: Adaptacja kotłowni gazowej poprzez montaż systemu wykrywania metanu w budynku biurowym ZP Jedlicze oraz jego podłączenie do głównej centrali. Zakres rzeczowy:

- Montaż nowych czujników metanu,  
- Montaż centrali sterującej wraz z obsługą zaworu, UPS,  
- Montaż sygnalizatora optyczno akustycznego,  
- Montaż zaworu odcinającego ZB-25,  
- Konfiguracja, uruchomienie, przegląd zerowy instalacji,  
- Reduktor kątowy ciśnienia gazu FM-25 Fiorentini,  
- Zawór kulowy do gazu,  
- Materiały instalacyjne,  
- Montaż uruchomienie i programowanie tras kablowych i ich kalibracja,  
- Dostarczenie niezbędnych protokołów

**Uwaga:** Dodatkowe informacje dotyczące zadania zostaną przekazane podczas wizji lokalnej w zakładzie.

Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje wszystkie prace niezbędne do prawidłowego zakresu pełnego zadania względem celu jakiemu ma służyć.

Na poczet wymaganych uzgodnień i pozyskiwania w imieniu Zamawiającego stosownych zgód, pozwoleń, decyzji administracyjnych, Wykonawca przygotuje z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem dla Zamawiającego stosowne wzorce pełnomocnictw oraz oświadczeń wymaganych przepisami prawa. Pełnomocnictwo wydane zostanie przez Zamawiającego dla osoby wskazanej przez Wykonawcę.

Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.