Załącznik nr 1

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Wycena oferty powinna obejmować kompleksową realizację zadania pod nazwą: Wykonanie sprawdzenia przetworników temperatury Pt100. Zakres zadania:

- Dostarczenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót przed rozpoczęciem prac,

- Demontaż urządzenia z każdego mieszalnika po stronie wykonawcy,

- Zabezpieczenie stanowiska pracy przy urządzeniu pomiarowym,

- Sprawdzenie stacjonarne 19 sztuk przetworników temperatury,

- Sprawdzenie raz w roku, w ciągu dwóch lat, w terminach:  
Pierwsze sprawdzenie: do 30.08.2026 r.,

Drugie sprawdzenie: do 30.08.2027 r.,

- Zakresy sprawdzenia:

1) – 20,60,90,120,150,180,210,240,270,300

2) – 20,60,90,120,150,180,210,240,270,300

3) – 20,60,90,120,150,180,210,240,270,300

4) – 20,60,90,120,150,180,210,240,270,300

5) – 20,60,90,120,150,180,210,240,270,300

6) – 20,60,90,120,150,180,210,240,270,300

7) – 20,60,90,120,150,180,210,240,270,300

8) – 20,25,30,40,50,60,70,80,90,100

9) – 20,25,30,40,50,60,70,80,90,100

10) – 20,25,30,40,50,60,70,80,90,100

11) – 20,25,30,40,50,60,70,80,90,100

12) – 20,25,30,40,50,60,70,80,90,100

13) – 20,25,30,40,50,60,70,80,90,100

14) - 20,25,30,40,50,60,70,80,90,100

15) - 20,25,30,40,50,60,70,80,90,100

16) – 20,30,45,60,75,90,105,120,135,150

17) – 20,30,45,60,75,90,105,120,135,150

18) – 20,30,45,60,75,90,105,120,135,150

19) – 20,30,45,60,75,90,105,120,135,150

- Montaż urządzenia po wykonaniu sprawdzenia,

- Wykonanie świadectwa sprawdzenia,

- Dostarczenie aktualnych świadectw legalizacji urządzenia pomiarowego.

**Uwaga:** Dodatkowe informacje dotyczące zadania zostaną przekazane podczas wizji lokalnej w zakładzie.

Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje wszystkie prace niezbędne do prawidłowego zakresu pełnego zadania względem celu jakiemu ma służyć.

Na poczet wymaganych uzgodnień i pozyskiwania w imieniu Zamawiającego stosownych zgód, pozwoleń, decyzji administracyjnych, Wykonawca przygotuje z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem dla Zamawiającego stosowne wzorce pełnomocnictw oraz oświadczeń wymaganych przepisami prawa. Pełnomocnictwo wydane zostanie przez Zamawiającego dla osoby wskazanej przez Wykonawcę.

Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.