## Arkusz1
Lp. | Opis pozycji / Element rozliczeniowy | Jm. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł]
1. | PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE
1.1 | Demontaże i unieczynnienie kolidujących odcinków sieci (woda, kan. san, kan. deszcz.) | kpl. | 1 |  | 0
1.2 | Roboty ziemne: wykopy liniowe i kubaturowe wraz z odwozem nadmiaru urobku | kpl. | 1 |  | 0
1.3 | Dostawa i ułożenie piasku na podsypkę oraz obsypkę rurociągów i zbiornika | kpl. | 1 |  | 0
2. | KANALIZACJA SANITARNA I ZBIORNIK
2.1 | Dostawa i montaż szamba (zbiornik bezodpływowy V=10 m3) zgodnie z projektem | szt. | 1 |  | 0
2.2 | Montaż i wpięcie rurociągów kanalizacji sanitarnej PVC-U ø200 mm (klasa SN8/SDR34) | kpl. | 1 |  | 0
2.3 | Wyprowadzenie odcinka perspektywicznego (do włączenia w przyszłości z kanalizacją miejską) ø200 mm do granicy działki z korkiem systemowym | kpl. | 1 |  | 0
2.4 | Montaż systemowych studni rewizyjnych | kpl. | 1 |  | 0
2.5 | Wykonanie pionu wentylacji wysokiej szamba z wywiewką | kpl. | 1 |  | 0
3. | KANALIZACJA DESZCZOWA
3.1 | Montaż i wpięcie rurociągów deszczowych PVC-U ø200 mm i ø250 mm (klasa SN8) | kpl. | 1 |  | 0
3.2 | Podłączenie rur spustowych z pawilonu i wpustu z wiaty śmietnikowej | kpl. | 1 |  | 0
3.3 | Montaż wpustów ulicznych z koszami osadczymi i kratami kl. D400 | kpl. | 1 |  | 0
3.4 | Wpięcie nowej sieci do istniejącego separatora i osadnika (przebudowa połączeń) | kpl. | 1 |  | 0
4. | INSTALACJA WODOCIĄGOWA
4.1 | Montaż i wpięcie rurociągu wodociągowego PE100 SDR11 (zgrzewanie elektrooporowe) | kpl. | 1 |  | 0
4.2 | Montaż armatury: zasuwy odcinające, obudowy, skrzynki uliczne | kpl. | 1 |  | 0
4.3 | Wpięcie do istniejącej studni wodomierzowej i montaż kształtek przejściowych | kpl. | 1 |  | 0
5. | INSTALACJA GAZOWA (dopuszczany przewiert pod nawierzchnią brukową )
5.1 | Montaż i wpięcie rurociągu gazowego PE100 RC dn 32x3,0 (w zwoju) | kpl. | 1 |  | 0
5.2 | Dostawa i montaż złączy PE/Stal (prefabrykowane kształtki) | kpl. | 1 |  | 0
5.3 | Dostawa i montaż szafki na budynku stacji z wpięciem | kpl. | 1 |  | 0
5.4 | Montaż żółtej taśmy ostrzegawczej z wkładką stalową (lokalizacyjną) | kpl. | 1 |  | 0
6. | PRÓBY, ODBIORY I WYKOŃCZENIE
6.1 | Próby szczelności (gaz, woda ,kanalizacja) | kpl. | 1 |  | 0
6.2 | Dokumentacja powykonawcza (atesty, deklaracje, oświadczenie Kierownika) 2 wersje papierowa i elektroniczna | kpl. | 1 |  | 0
6.3 | Odtworzenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie budowy, | kpl. | 1 |  | 0
| SUMA NETTO: |  |  |  | 0