Załącznik nr 1

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Wycena oferty powinna obejmować kompleksową realizację zadania pod nazwą: Przegląd bram szybkobieżnych na Zakładzie Produkcyjnym w Jedliczu:

- Sprawdzenie funkcjonowania bram,

- Spis uszkodzeń oraz ewentualnych wymaganych napraw,

- Regulacja położeń krańcowych,

- Regulacja elementów ruchomych,

- Sprawdzenie rolek, sprężyn, wałów, konsoli, napędów, podłączeń,

- Wykonanie drobnych napraw nie wymagających użycia części zamiennych,

- Przeglądy zgodnie z DTR producenta, w przypadku urządzeń ppoż. również z przepisami o ochronie przeciwpożarowej budynków.

- Harmonogram przeglądów:  
Pierwszy przegląd okresowy: 05.2026 r.

Drugi przegląd okresowy: 11.2026 r.

Trzeci przegląd okresowy: 05.2027 r.

Czwarty przegląd okresowy: 11.2027 r.

Lista bram:

1. D482214765 BMP Dynamicroll
2. D482214764 BMP Dynamicroll
3. 1500001022 Albany RR335
4. 1500000251 Albany RR335
5. 19100076 BRSYSTEM AF
6. 8000063756 EFAFLEX TURBOTOR ASSA ABLOY
7. 1500000628 Albany RR355
8. AZ16-616./2016R POLTAU
9. 8000063755 EFAFLEX TURBOTOR ASSA ABLOY

- Wykonanie protokołów przeglądu w wersji papierowej oraz oznaczenia przeglądu każdego urządzenia datą wykonania usługi (naklejka serwisowa).

**Uwaga:** Dodatkowe informacje dotyczące zadania zostaną przekazane podczas wizji lokalnej w zakładzie.

Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje wszystkie prace niezbędne do prawidłowego zakresu pełnego zadania względem celu jakiemu ma służyć.

Na poczet wymaganych uzgodnień i pozyskiwania w imieniu Zamawiającego stosownych zgód, pozwoleń, decyzji administracyjnych, Wykonawca przygotuje z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem dla Zamawiającego stosowne wzorce pełnomocnictw oraz oświadczeń wymaganych przepisami prawa. Pełnomocnictwo wydane zostanie przez Zamawiającego dla osoby wskazanej przez Wykonawcę.

Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.