## Sheet1
Pastotė | Skirstykla | Skirstyklos operatyvinis pavadinimas/įtampa | Sekc | Sekcija Nr. | Apribojimai | Poreikis išvedimui į remontą d.d. | Atjungta k.d. | Kokie darbai bus atliekami | Atsakingas inžinierius
PP-310 | JVS | 1JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
PP-310 | JVS | 1JVS-1 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
PP-310 | JVS | 1JVS-2 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
PP-310 | JVS | 1JVS-2 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
PP-310 | JVS | 1JVS-3 | - | šyna |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
PP-310 | KTP | KTP-1 | 1-s. | 1-sekcija |  | 2 | 3 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
PP-310 | KTP | KTP-1 | 2-s. | 2-sekcija |  | 2 | 3 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
PP-310 | US-6kV | US-6kV | 1-s. | 1-sekcija |  | 4 | 5 | RAA/Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
PP-310 | US-6kV | US-6kV | 2-s. | 2-sekcija |  | 4 | 5 | RAA/Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-17 | JVS | JVS-1 | - | šyna |  | 1d.d |  | PĮR | V.Noreika
TPP-17 | JVS | JVS-2 | - | šyna |  | 1d.d |  | PĮR | V.Noreika
TPP-17 | JVS | JVS-3 | - | šyna |  | 1d.d |  | PĮR | V.Noreika
TPP-17 | JVS | JVS-4 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1d.d |  | PĮR | V.Noreika
TPP-17 | JVS | JVS-4 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1d.d |  | PĮR | V.Noreika
TPP-17 | JVS | JVS-5 | - | šyna |  | 1d.d |  | PĮR | V.Noreika
TPP-17 | JVS | JVS-6 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1d.d |  | PĮR | V.Noreika
TPP-17 | KTP | KTP-1 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1d.d |  | PĮR | V.Noreika
TPP-17 | KTP | KTP-1 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1d.d |  | PĮR | V.Noreika
TP-16 | JVS | JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija |  |  |  | keičiama | V.Noreika/A.Angliskas
TP-16 | JVS | JVS-1 | 2-s. | 2-sekcija |  |  |  | keičiama | V.Noreika/A.Angliskas
TP-16 | JVS | JVS-3 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1d.d |  | PĮR | V.Noreika
TP-16 | JVS | JVS-3 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1d.d |  | PĮR | V.Noreika
TP-16 | KTP | KTP | 1-s. | 1-sekcija |  | 1d.d |  | ARĮ/Keičiamas transformatorius | V.Noreika/A.Angliskas
TP-16 | KTP | KTP | 2-s. | 2-sekcija |  | 1d.d |  | ARĮ/Keičiamas transformatorius | V.Noreika/A.Angliskas
TP-20 | JVS | JVS-3 | - | šyna | JVS-3 PS-7 užmaitinti iš Į-2 TPP-63 n.2-8; VS-F-208,VS-F-209,HV-2505,HV-2506,HV-2507,HV-2509,HV-2510,HV-2520, NMŠ-3 derinti su automatikos inž. M.Ivanausku | 2 |  | Darbai pagal PĮR | D.Narmontas/V.Kelpša
TP-22 | JVS | JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija | PILNAS FŪ įtampos išjungimas | 1 | ??? | SDN-3298 (intarpas) | G.Stonys
TP-22 | JVS | JVS-1 | 2-s. | 2-sekcija | PILNAS FŪ įtampos išjungimas | 1 |  | SDN-3298 (intarpas) | G.Stonys
TP-22 | JVS | JVS-2 | 1-s. | 1-sekcija | PILNAS FŪ įtampos išjungimas | 1 |  | SDN-3299 (intarpas) | G.Stonys
TP-22 | JVS | JVS-2 | 2-s. | 2-sekcija | PILNAS FŪ įtampos išjungimas | 1 |  | SDN-3299 (intarpas) | G.Stonys
TP-33 | JVS | JVS-2 | 1-s. | 1-sekcija | PILNAS SDP-1 atjungimas | 1 |  | SDN-3241 (intarpas) | G.Stonys
TP-33 | JVS | JVS-2 | 2-s. | 2-sekcija | PILNAS SDP-1 atjungimas | 1 |  | SDN-3241(intarpas) | G.Stonys
TP-33 | JVS | JVS-3 | 1-s. | 1-sekcija | SDP-1 pilnas el pavarų atjun | 1 |  | SDN-3242 (intarpas) | G.Stonys
TP-33 | JVS | JVS-3 | 2-s. | 2-sekcija | SDP-1 pilnas el pavarų atjun | 1 |  | SDN-3242 (intarpas) | G.Stonys
TP-33 | JVS | JVS-4 | - | šyna | PILNAS SDP-1 atjungimas | 1 |  | SDN-3243 (intarpas) | G.Stonys
TP-74 | JVS | JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1d.d |  | PĮR | V.Noreika
TP-74 | JVS | JVS-1 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1d.d |  | PĮR | V.Noreika
TP-74 | JVS | JVS-5 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1d.d |  | PĮR | V.Noreika
TP-74 | JVS | JVS-5 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1d.d |  | PĮR | V.Noreika
TP-74 | KTP | KTP | 1-s. | 1-sekcija |  | 1d.d |  | PĮR | V.Noreika
TP-74 | KTP | KTP | 2-s. | 2-sekcija |  | 1d.d |  | PĮR | V.Noreika
TP-77 | JVS | JVS-1 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 1 |  | ARĮ | T. Eičinas
TP-77 | JVS | JVS-2 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 1 |  | ARĮ | T. Eičinas
TP-77 | JVS | JVS-3 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 1 |  | ARĮ | T. Eičinas
TPP-18 | JVS | JVS-3 | 1-s. | 1-sekcija | PILNAS JVS-3 55 siurbl išjungimas | 2 |  | SDN-3246 (intarpas) | G.Stonys
TPP-18 | JVS | JVS-3 | 2-s. | 2-sekcija | PILNAS JVS-3 55 siurbl išjungimas | 2 |  | SDN-3246 (intarpas) | G.Stonys
TPP-18 | JVS | JVS-5 | 1-s. | 1-sekcija | pilnas NPKC estakadu ir bokštų ŠV atjungimas | 1 |  | SDN-3248 ( intarpas) | G.Stonys
TPP-18 | JVS | JVS-5 | 2-s. | 2-sekcija | pilnas NPKC estakadu ir bokštų ŠV atjungimas | 1 |  | SDN-3248 ( intarpas) | G.Stonys
TPP-21 | JVS | JVS-4 | 1-s. | 1-sekcija | Pilnas JVS-4 ir 35 siurb atjungimas | 1 |  | SDN-3280 (intarpas) | G.Stonys
TPP-21 | JVS | JVS-4 | 2-s. | 2-sekcija | Pilnas JVS-4 ir 35 siurb atjungimas | 1 |  | SDN-3280 (intarpas) | G.Stonys
TPP-23 | JVS | 1JVS-1 | - | šyna |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-23 | JVS | 1JVS-2 | - | šyna |  | 1 | 3 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-23 | JVS | 1JVS-3 | - | šyna |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-23 | JVS | 1JVS-4 | - | šyna |  | 1 | 3 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-23 | JVS | 2JVS-1 | - | šyna |  | 1 | 3 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-23 | JVS | 2JVS-2 | - | šyna |  | 1 | 3 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-23 | JVS | 2JVS-3 | 1-s. | 1-sekcija |  | 2 | 3 | ARĮ/Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-23 | JVS | 2JVS-3 | 2-s. | 2-sekcija |  | 2 | 3 | ARĮ/Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-23 | JVS | 2JVS-5 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1 | 3 | ARĮ/Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-23 | JVS | 2JVS-5 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1 | 3 | ARĮ/Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-23 | JVS | 3JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1.5 | 3 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-23 | JVS | 3JVS-1 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1.5 | 3 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-23 | JVS | 3JVS-2 | - | šyna |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-23 | JVS | 3JVS-3 | - | šyna |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-23 | JVS | 3JVS-4 | - | šyna |  | 1.5 | 3 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-23 | JVS | 4JVS-1 | - | šyna |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-23 | JVS | 4JVS-2 | - | šyna |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-23 | JVS | 4JVS-3 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 1 | 3 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-23 | JVS | 5JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1.5 | 3 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-23 | JVS | 5JVS-1 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1.5 | 3 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-23 | JVS | 5JVS-3 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-23 | JVS | 5JVS-4 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1.5 | 3 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-23 | JVS | 5JVS-4 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1.5 | 3 | ARĮ/Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-23 | JVS | 5JVS-5 | - | šyna |  | 1 | 2 | ARĮ/Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-23 | KTP | KTP-1 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 2 | 2 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-23 | KTP | KTP-2 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1.5 | 3 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-23 | KTP | KTP-2 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1.5 | 3 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-23 | KTP | KTP-3 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1.5 | 3 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-23 | KTP | KTP-3 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1.5 | 3 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-23 | KTP | KTP-4 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 2 | 3 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-23 | KTP | KTP-5 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1.5 | 3 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-23 | KTP | KTP-5 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1.5 | 3 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-23 | US-6kV | US-6kV | 1-s. | 1-sekcija |  | 3 | 4 | RAA/Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-23 | US-6kV | US-6kV | 2-s. | 2-sekcija |  | 3 | 4 | RAA/Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-24 | JVS | 10JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1 | 3 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-24 | JVS | 10JVS-1 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-24 | JVS | 10JVS-2 | - | šyna |  | 2 | 3 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-24 | JVS | 10JVS-3 | - | šyna |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-24 | JVS | 10JVS-5 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 1 | 3 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-24 | JVS | 10JVS-6 | - | šyna |  | 2 | 3 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-24 | JVS | 11JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-24 | JVS | 11JVS-1 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-24 | JVS | 6JVS-1 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 1.5 | 4 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-24 | JVS | 6JVS-2 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 1 | 4 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-24 | JVS | 6JVS-3 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 1 | 4 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-24 | JVS | 7JVS-1 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 1 | 3 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-24 | JVS | 7JVS-2 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 1 | 3 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-24 | JVS | 7JVS-3 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 1 | 3 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-24 | JVS | 8JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-24 | JVS | 8JVS-1 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-24 | JVS | 8JVS-2 | - | šyna |  | 2 | 3 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-24 | JVS | 8JVS-4 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 2 | 3 | ARĮ/Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-24 | JVS | 8JVS-5 | - | šyna |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-24 | JVS | 8JVS-6 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 1 | 3 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-24 | JVS | 9JVS-1 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-24 | JVS | 9JVS-2 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-24 | JVS | 9JVS-3 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-24 | KTP | KTP-10 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1.5 | 3 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-24 | KTP | KTP-10 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1.5 | 3 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-24 | KTP | KTP-11 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 2 | 3 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-24 | KTP | KTP-6 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 2 | 4 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-24 | KTP | KTP-7 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 2 | 3 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-24 | KTP | KTP-8 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1.5 | 3 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-24 | KTP | KTP-8 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1.5 | 3 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-24 | KTP | KTP-9 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 2 | 4 | Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-24 | US-6kV | US-6kV | 1-s. | 1-sekcija |  | 6 | 7 | RAA/Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-24 | US-6kV | US-6kV | 2-s. | 2-sekcija |  | 6 | 7 | RAA/Remonto/matavimo | Mindaugas Monkevičius
TPP-30 | JVS | JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija | PILNAS AVB-2 itampos išjungimas | 2 |  | PIR ir SDN-3300 (intarpas) | G.Stonys
TPP-30 | JVS | JVS-1 | 2-s. | 2-sekcija | PILNAS AVB-2 itampos išjungimas | 2 |  | PIR ir SDN-3300 (intarpas) | G.Stonys
TPP-30 | KTP | KTP | 1-s. | 1-sekcija | PILNAS AVB-2 itampos išjungimas | 1 |  | PIR | G.Stonys
TPP-30 | KTP | KTP | 2-s. | 2-sekcija | PILNAS AVB-2 itampos išjungimas | 1 |  | PIR | G.Stonys
TPP-4 | JVS | 1JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-4 | JVS | 1JVS-1 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-4 | JVS | 1JVS-2 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 1.5 | 2 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-4 | JVS | 2JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-4 | JVS | 1JVS-2 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-4 | JVS | 2JVS-2 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-4 | JVS | 2JVS-2 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-4 | JVS | 2JVS-3 | - | šyna |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-4 | JVS | 3JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1.5 | 2 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-4 | JVS | 3JVS-1 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1.5 | 2 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-4 | JVS | 4JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1.5 | 2 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-4 | JVS | 4JVS-2 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-4 | JVS | 4JVS-2 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1.5 | 2 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-4 | JVS | 4JVS-3 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-4 | JVS | 4JVS-3 | 2-s.3-s. | 2-sekcija |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-4 | KTP | KTP-1 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1.5 | 3 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-4 | KTP | KTP-1 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1.5 | 3 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-4 | KTP | KTP-2 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1.5 | 3 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-4 | KTP | KTP-2 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1.5 | 3 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-4 | KTP | KTP-3 | 1-s. | 1-sekcija |  | 2 | 3 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-4 | KTP | KTP-3 | 2-s. | 2-sekcija |  | 2 | 3 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-4 | KTP | KTP-4 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1.5 | 3 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-4 | KTP | KTP-4 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1.5 | 3 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-4 | US-6kV | US-6kV | 1-s. | 1-sekcija |  | 6 | 6 | RAA/Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-4 | US-6kV | US-6kV | 2-s. | 2-sekcija |  | 6 | 6 | RAA/Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-5 | JVS | 5JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1 | 3 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-5 | JVS | 5JVS-1 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-5 | JVS | 5JVS-2 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1 | 3 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-5 | JVS | 5JVS-3 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 1.5 | 3 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-5 | JVS | 6JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1 | 3 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-5 | JVS | 6JVS-1 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-5 | JVS | 6JVS-2 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1 | 2 | ARĮ/Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-5 | JVS | 6JVS-2 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1 | 2 | ARĮ/Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-5 | JVS | 6JVS-3 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1 | 3 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-5 | JVS | 6JVS-3 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-5 | JVS | 6JVS-3/1 | - | šyna |  | 1 | 3 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-5 | JVS | 6JVS-3/2 | - | šyna |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-5 | JVS | 7JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-5 | JVS | 7JVS-1 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-5 | JVS | 7JVS-2 | - | šyna |  | 1 | 3 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-5 | JVS | 7JVS-3 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1 | 3 | ARĮ/Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-5 | JVS | 7JVS-3 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1 | 2 | ARĮ/Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-5 | JVS | 8JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1.5 | 2 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-5 | JVS | 8JVS-1 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1.5 | 3 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-5 | JVS | 8JVS-2 | - | šyna |  | 2 | 3 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-5 | JVS | 8JVS-3 | - | šyna |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-5 | JVS | 8JVS-3A | - | šyna |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-5 | JVS | 8JVS-3B | - | šyna |  | 1 | 2 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-5 | JVS | 8JVS-4 | - | šyna |  | 1 | 2 | ARĮ/Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-5 | KTP | KTP-5 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1.5 | 3 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-5 | KTP | KTP-5 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1.5 | 3 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-5 | KTP | KTP-6 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1.5 | 3 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-5 | KTP | KTP-6 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1.5 | 3 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-5 | KTP | KTP-7 | 1-s. | 1-sekcija |  | 2 | 3 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-5 | KTP | KTP-7 | 2-s. | 2-sekcija |  | 2 | 3 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-5 | KTP | KTP-8 | 1-s. | 1-sekcija |  | 3 | 3 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-5 | KTP | KTP-8 | 2-s. | 2-sekcija |  | 3 | 3 | Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-5 | US-6kV | US-6kV | 1-s. | 1-sekcija |  | 6 | 6 | RAA/Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-5 | US-6kV | US-6kV | 2-s. | 2-sekcija |  | 6 | 6 | RAA/Remonto/matavimo | Artūras. B.
TPP-63 | JVS | JVS |  |  | KT centrinė operatorinė | 1 |  | ARĮ | T. Eičinas
TPP-63 | JVS | 1JVS-1 |  |  | ODK | 1 |  | ARĮ | T. Eičinas
TPP-63 | JVS | 1JVS-2 |  |  | ODK | 1 |  | ARĮ | T. Eičinas
TPP-63 | JVS | 1JVS-1** | - | šyna | PS-63-AMP užmaitinti iš Į-2, NSS užmaitinti iš Į-2 | 1 |  | Darbai pagal PĮR | V.Tarasov
TPP-63 | JVS | 1JVS-2** | - | šyna | užtikrinti PS-7 Į-2 TPP-20 JVS-3, ATS-454 dėl analizatorių derinti S.Linkus +37068220119 arba T.Miseikis +37068678114 | 1 |  | Darbai pagal PĮR | V.Tarasov
TPP-63 | JVS | 2JVS-1 | - | šyna | NĖRA | 2 |  | Darbai pagal PĮR | V.Tarasov
TPP-63 | JVS | 2JVS-2 | - | šyna | NĖRA | 2 |  | Darbai pagal PĮR | V.Tarasov
TPP-63 | JVS | 3JVS-1 | - | šyna | JS-12 AT-501 dėl analizatorių derinti S.Linkus +37068220119 arba T.Miseikis +37068678114 | 2 |  | Darbai pagal PĮR | V.Tarasov
TPP-63 | JVS | 3JVS-2 | - | šyna | NĖRA | 2 |  | Darbai pagal PĮR | V.Tarasov
TPP-63 | JVS | 4JVS-1 | - | šyna | JVS-8 užmaitinti iš Į-1, PS-DCS-4A derinti V. Skerys +37068795193 | 1 |  | Darbai pagal PĮR
TPP-63 | JVS | 4JVS-2 | - | šyna | NSS užmaitinti iš Į-1, AT-456 dėl analizatorių derinti S.Linkus +37068220119 arba T.Miseikis +37068678114 | 1 |  | Darbai pagal PĮR
TPP-63 | JVS | 5JVS-1 | - | šyna | NĖRA | 2 |  | Darbai pagal PĮR
TPP-63 | JVS | 5JVS-2 | - | šyna | NĖRA | 2 |  | Darbai pagal PĮR
TPP-63 | JVS | 6JVS-1 | - | šyna | NĖRA | 2 |  | Darbai pagal PĮR
TPP-63 | JVS | 6JVS-2 | - | šyna | NĖRA | 2 |  | Darbai pagal PĮR
TPP-63 | JVS | 7JVS-1 | - | šyna | NĖRA | 2 |  | Darbai pagal PĮR
TPP-63 | JVS | 7JVS-2 | - | šyna | NĖRA | 2 |  | Darbai pagal PĮR
TPP-63 | JVS | 8JVS | - | šyna | NĖRA | 2 |  | Darbai pagal PĮR
TPP-63 | JVS | JVS MTBE | 1-s. | 1-sekcija | DKK-5,TAS-5 derinti su Egidijus Kincinas +37068787629 | 1 |  | Darbai pagal PĮR
TPP-63 | JVS | JVS MTBE | 2-s. | 2-sekcija | DKK-5,TAS-5 derinti su Egidijus Kincinas +37068787629 | 1 |  | Darbai pagal PĮR
TPP-63 | KTP | KTP-1 | 1-s. | 1-sekcija | 1JVS-1 NSS užmaitinti iš Į-2,1JVS-1 PS-63-AMP užmaitinti iš Į-2, 3JVS-1 JS-12 AT-501 derinti su analizatoriasias S.Linkus +37068220119 arba T.Miseikis +37068678114 | 2 |  | KTP TA pagal PĮR | V.Tarasov
TPP-63 | KTP | KTP-1 | 2-s. | 2-sekcija | E.Į.P CO JVS sekcijonuoti, 9JVS sekcijonuoti, 1JVS-2 SD-400, PS-63 AMP užmaitinti iš Į-1, PS-7 negalima išjungti jei išjungtą TP-20, AT-454 derinti su analizatoriasias S.Linkus +37068220119 arba T.Miseikis +37068678114 | 2 |  | KTP TA pagal PĮR | V.Tarasov
TPP-63 | KTP | KTP-2 | 1-s. | 1-sekcija | 4JVS-1 JVS MTBE NMŠ-1 užmaitinti į Į-1, PS-DCS-4A užmaitinti į Į-1, 6JVS-1 S-344 (požeminė S-100) geriau neremonto pradžioje, 9JVS sekcijonuoti | 2 |  | KTP TA pagal PĮR | V.Tarasov
TPP-63 | KTP | KTP-2 | 2-s. | 2-sekcija | EĮP CO JVS sekcijonuoti, 3JS-SP užmaitinti į Į-2 iš 9JVS, 4JVS-2 NSS užmaitinti į Į-1,ATS-458 derinti su analizatoriais S.Linkus +37068220119 arba T.Miseikis +37068678114 | 2 |  | KTP TA pagal PĮR | V.Tarasov
TPP-63 | KTP | KTP-4 | - | šyna | NĖRA | 2 |  | KTP TA pagal PĮR | V.Tarasov
TPP-63 | KTP | KTP-5 | - | šyna | NĖRA | 2 |  | KTP TA pagal PĮR | V.Tarasov
TPP-63 | KTP | KTP-6 | - | šyna | NĖRA | 2 |  | KTP TA pagal PĮR | V.Tarasov
TPP-63 | KTP | KTP-7 | - | šyna | NĖRA | 2 |  | KTP TA pagal PĮR | V.Tarasov
TPP-63 | KTP | KTP-8 | - | šyna | NĖRA | 2 |  | KTP TA pagal PĮR | V.Tarasov
TPP-63 | KTP | KTP-9 | - | šyna | NĖRA | 2 |  | KTP TA pagal PĮR | V.Tarasov
TPP-64 | JVS | 1JVS-1 | - | šyna | 8JVS sekcijonuoti | 1 |  | Darbai pagal PĮR | A.Pocius
TPP-64 | JVS | 1JVS-2 | - | šyna | 8JVS sekcijonuoti | 1 |  | Darbai pagal PĮR | A.Pocius
TPP-64 | JVS | 2JVS-1 | - | šyna | NĖRA | 2 |  | Darbai pagal PĮR | A.Pocius
TPP-64 | JVS | 2JVS-2 | - | šyna | NĖRA | 2 |  | Darbai pagal PĮR | A.Pocius
TPP-64 | JVS | 3JVS-1 | - | šyna | NĖRA | 2 |  | Darbai pagal PĮR | A.Pocius
TPP-64 | JVS | 3JVS-2 | - | šyna | S-109 būtų gerai ne remonto pradžioje | 1 |  | Darbai pagal PĮR | A.Pocius
TPP-64 | JVS | 4JVS-1 | - | šyna | PS-DCS-5A užmaitinti iš Į-2,PS-13 užmaitinti iš Į-2,AT6300 ir QT6301 derinti su analizatoriu S.Linkus +37068220119 arba T.Miseikis +37068678114 | 1 |  | Darbai pagal PĮR | A.Pocius
TPP-64 | JVS | 4JVS-2 | - | šyna | PS-13 užmaitinti iš Į-1 | 1 |  | Darbai pagal PĮR | A.Pocius
TPP-64 | JVS | 5JVS-1 | - | šyna | NĖRA | 2 |  | Darbai pagal PĮR | A.Pocius
TPP-64 | JVS | 5JVS-2 | - | šyna | NĖRA | 2 |  | Darbai pagal PĮR | A.Pocius
TPP-64 | JVS | 6JVS-1 | - | šyna | NĖRA | 2 |  | Darbai pagal PĮR | A.Pocius
TPP-64 | JVS | 6JVS-2 | - | šyna | NĖRA | 2 |  | Darbai pagal PĮR | A.Pocius
TPP-64 | JVS | 7JVS-1 | - | šyna | NĖRA | 2 |  | Darbai pagal PĮR | A.Pocius
TPP-64 | JVS | 7JVS-2 | - | šyna | QT1332 ir QT1333 dėl analizatorių derinti S.Linkus +37068220119 arba T.Miseikis +37068678114 | 2 |  | Darbai pagal PĮR | A.Pocius
TPP-64 | JVS | 8JVS | 1-s. | 1-sekcija | NMŠ-1 užmaitinti iš Į-PS-DCS-5A(UPS-02 Į-2) užmaitinti iš Į-1. | 1 |  | ARĮ/Darbai pagal PĮR | A.Pocius
TPP-64 | JVS | 8JVS | 2-s. | 2-sekcija | DKK-4 derinti su kinčinų, EAS-4072 derinti su gaisrininkais | 1 |  | ARĮ/Darbai pagal PĮR | A.Pocius
TPP-64 | JVS | EĮP VK JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija | VSS430-10/15 video stebejimo sistema derinti su apsauga | 1 |  | ARĮ/Darbai pagal PĮR | A.Pocius
TPP-64 | JVS | EĮP VK JVS-1 | 2-s. | 2-sekcija | NĖRA | 1 |  | ARĮ/Darbai pagal PĮR | A.Pocius
TPP-64 | KTP | KTP-2 | 1-s. | 1-sekcija | PS-DCS-5A užmaitinti iš Į-2, 9JVS sekcijonuoti.2JVS-1 AT6300 ir QT6301 derinti su analizatoriu S.Linkus +37068220119 arba T.Miseikis +37068678114 | 2 |  | KTP TA pagal PĮR | A.Pocius
TPP-64 | KTP | KTP-2 | 2-s. | 2-sekcija | 11JVS užmaitinti iš Į-1,9JVS sekcijonuoti,8JVS sekcijonuoti, PS-13 užmaitinti iš Į-1, 7JVS-2 QT-1332 derinti su analizatoriais S.Linkus +37068220119 arba T.Miseikis +37068678114 | 2 |  | KTP TA pagal PĮR | A.Pocius
TPP-64 | KTP | KTP-1 | 1-s. | 1-sekcija | Sekcijonuoti 9JVS, EĮP VK | 2 |  | KTP TA pagal PĮR | A.Pocius
TPP-64 | KTP | KTP-1 | 2-s. | 2-sekcija | EĮP VK, JVS-1 Sekcijonuoti, S-109 negalima remonto pradžioje,8JVS sekcijonuoti | 2 |  | KTP TA pagal PĮR | A.Pocius
TPP-64 | US-6kV | US-6kV | 1-s. | 1-sekcija | NĖRA | 3 |  | RAA/Darbai pagal PĮR | A.Pocius
TPP-64 | US-6kV | US-6kV | 2-s. | 2-sekcija | NĖRA | 3 |  | RAA/Darbai pagal PĮR | A.Pocius
TPP-64 | US-6kV | US-6kV | 3-s. | 3-sekcija | NĖRA | 3 |  | RAA/Darbai pagal PĮR | A.Pocius
TPP-64 | US-6kV | US-6kV | 4-s. | 4-sekcija | NĖRA | 3 |  | RAA/Darbai pagal PĮR | A.Pocius
TPP-64 | US-6kV | US-6kV | 5-s. | 5-sekcija | NĖRA | 3 |  | RAA/Darbai pagal PĮR | A.Pocius
TPP-65 | JVS | 1JVS-1 | - | šyna | NMŠ-2 užmaitinti iš Į-2 | 1 |  | Darbai pagal PĮR | A.Pocius
TPP-65 | JVS | 1JVS-2 | - | šyna | NMŠ-1 užmaitinti iš Į-2 | 1 |  | Darbai pagal PĮR | A.Pocius
TPP-65 | JVS | 2JVS-1 | - | šyna | 65JS-DRS-1 užmaitinti iš I-2 | 1 |  | Darbai pagal PĮR | A.Pocius
TPP-65 | JVS | 2JVS-2 | - | šyna | NĖRA | 2 |  | Darbai pagal PĮR | A.Pocius
TPP-65 | JVS | 3JVS-1 | - | šyna | NĖRA | 2 |  | Darbai pagal PĮR | A.Pocius
TPP-65 | JVS | 3JVS-2 | - | šyna | S-611 būtų gerai ne remonto pradžioje | 1 |  | Darbai pagal PĮR | A.Pocius
TPP-65 | JVS | 4JVS-1 | - | šyna | NMŠ-1 užmaitinti iš Į-2,AT-7260 ir AT-7261 dėl analizatorių derinti S.Linkus +37068220119 arba T.Miseikis +37068678114 | 1 |  | Darbai pagal PĮR | A.Pocius
TPP-65 | JVS | 4JVS-2 | - | šyna | NMŠ-2 užmaitinti iš Į-1, EAS-2011 derinti su apsauga(video kameros) | 1 |  | Darbai pagal PĮR | A.Pocius
TPP-65 | KTP | KTP-2 | 1-s. | 1-sekcija | 2JVS-1 65JS-DRS-DRS-1 užmaitinti iš Į-2,1JVS-1 NMŠ-1 užmaitinti iš Į-2, 9JVS sekcijonuoti. | 2 |  | KTP TA pagal PĮR | A.Pocius
TPP-65 | KTP | KTP-2 | 2-s. | 2-sekcija | 3JVS-2 S-611 būtų gerai ne remonto pradžioje, 1JVS-2 užmaitinti iš Į-2 | 2 |  | KTP TA pagal PĮR | A.Pocius
TPP-65 | US-6kV | US-6kV | 1-s. | 1-sekcija | NĖRA | 3 |  | RAA/Darbai pagal PĮR | A.Pocius
TPP-65 | US-6kV | US-6kV | 2-s. | 2-sekcija | NĖRA | 3 |  | RAA/Darbai pagal PĮR | A.Pocius
TPP-65 | US-6kV | US-6kV | 3-s. | 3-sekcija | NĖRA | 3 |  | RAA/Darbai pagal PĮR | A.Pocius
TPP-68 | JVS | JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija | WR-1 | 3 |  | Darbai pagal PĮR | D.Narmontas/V.Kelpša
TPP-68 | JVS | JVS-1 | 2-s. | 2-sekcija | WR-2 | 3 |  | Darbai pagal PĮR | D.Narmontas/V.Kelpša
TPP-68 | KTP | KTP-1 | 1-s. | 1-sekcija | NMŠ-1 užmaitinti iš Į-2,AMP PS-3 Į-1 užmaitinti iš Į-2 | 2 |  | Darbai pagal PĮR | D.Narmontas/V.Kelpša
TPP-68 | KTP | KTP-1 | 2-s. | 2-sekcija | NMŠ-1 užmaitinti iš Į-1,AMP PS-3 Į-1 užmaitinti iš Į-1 | 2 |  | Darbai pagal PĮR | D.Narmontas/V.Kelpša
TPP-68 | US-6kV | US-6kV | 1-s. | 1-sekcija | NĖRA | 3 |  | RAA/Darbai pagal PĮR | D.Narmontas/V.Kelpša
TPP-68 | US-6kV | US-6kV | 2-s. | 2-sekcija | NĖRA | 3 |  | RAA/Darbai pagal PĮR | D.Narmontas/V.Kelpša
TPP-7 | JVS | JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija | PILNAS AVB-1 itampos išjungimas | 2 |  | PIR ir SDN-3271 (intarpas) | G.Stonys
TPP-7 | JVS | JVS-1 | 2-s. | 2-sekcija | PILNAS AVB-1 itampos išjungimas | 2 |  | PIR ir SDN-3271 (intarpas) | G.Stonys
TPP-7 | KTP | KTP | 1-s. | 1-sekcija |  | 1 |  | PIR | G.Stonys
TPP-7 | KTP | KTP | 2-s. | 2-sekcija |  | 1 |  | PIR | G.Stonys
TP-34 | US-6kV | US-6kV | 1-s. | 1-sekcija | SRT/KRT-1, TPP-78/1, TPP-5/1, PP-3/3 | 1 | 1 | Techninė priežiūra | A. Kesminas
TP-34 | US-6kV | US-6kV | 2-s. | 2-sekcija | TPP-23/2, L-614, TPP-63/5, LTP-1 | 1 | 1 | Techninė priežiūra | A. Kesminas
TP-34 | US-6kV | US-6kV | 3-s. | 3-sekcija | TPP-4/1, PP-1/1, TPP-24/1, | 1 | 1 | Techninė priežiūra | A. Kesminas
TP-34 | US-6kV | US-6kV | 4-s. | 4-sekcija | PP-2/2, L-613, TPP-64/5, CPP-1/2, SRT/KRT-2 | 1 | 1 | Techninė priežiūra | A. Kesminas
TP-34 | US-6kV | US-6kV | 5-s. | 5-sekcija | CPP-1/1, TPP-35/1, TPP64/3, PP-2/1 | 1 | 1 | Techninė priežiūra | A. Kesminas
TP-34 | US-6kV | US-6kV | 6-s. | 6-sekcija | TPP-24/2, TPP-4/2, TPP-78/2 SRT/KRT-4 | 1 | 1 | Techninė priežiūra | A. Kesminas
TP-34 | US-6kV | US-6kV | 7-s. | 7-sekcija | SRT/KRT-3, SRT-650, TPP-65/3, TPP-23/1, L-6RŠ | 1 | 1 | Techninė priežiūra | A. Kesminas
TP-34 | US-6kV | US-6kV | 8-s. | 8-sekcija | TPP-5/2, PP-1/2, PP-310/2, TPP-63/9 | 1 | 1 | Techninė priežiūra | A. Kesminas
TP-34 | US-6kV | T-3 110/6kV | 1, 3, 5, 7 |  | Sekcijos Š1-6, Š3-6, Š5-6, Š7-7 | 4 | 4 | Techninė priežiūra, matavimai | A. Kesminas
TP-34 | US-6kV | T-4 110/6kV | 2, 4, 6, 8 |  | Sekcijos Š2-6, Š4-6, Š6-6, Š8-6 | 4 | 4 | Techninė priežiūra, matavimai | A. Kesminas
Note on F202: Author:

## Sheet2
[10 empty] | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 |  | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3
[8 empty] | k.d. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
[7 empty] | A | Atjungimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | I | Įjungimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | PerjViso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mėn. d.
Pastotė | Skirstykla | Skirstyklos operatyvinis pavadinimas/įtampa | Sekc | Sekcija Nr. | Apribojimai | Poreikis išvedimui į remontą d.d. | Atjungta k.d. | pastabos
PP-310 | JVS | 1JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1 | 2
PP-310 | JVS | 1JVS-1 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1 | 2
PP-310 | JVS | 1JVS-2 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1 | 2
PP-310 | JVS | 1JVS-2 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1 | 2
PP-310 | JVS | 1JVS-3 | - | šyna |  | 1 | 2
PP-310 | KTP | KTP-1 | 1-s. | 1-sekcija |  | 2 | 3
PP-310 | KTP | KTP-1 | 2-s. | 2-sekcija |  | 2 | 3
PP-310 | US-6kV | US-6kV | 1-s. | 1-sekcija |  | 4 | 5
PP-310 | US-6kV | US-6kV | 2-s. | 2-sekcija |  | 4 | 5
TPP-17 | JVS | JVS-1 | - | šyna |  | 1d.d
TPP-17 | JVS | JVS-2 | - | šyna |  | 1d.d
TPP-17 | JVS | JVS-3 | - | šyna |  | 1d.d
TPP-17 | JVS | JVS-4 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1d.d
TPP-17 | JVS | JVS-4 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1d.d
TPP-17 | JVS | JVS-5 | - | šyna |  | 1d.d
TPP-17 | JVS | JVS-6 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1d.d
TPP-17 | KTP | KTP-1 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1d.d
TPP-17 | KTP | KTP-1 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1d.d
TP-16 | JVS | JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija
TP-16 | JVS | JVS-1 | 2-s. | 2-sekcija
TP-16 | JVS | JVS-3 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1d.d
TP-16 | JVS | JVS-3 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1d.d
TP-16 | KTP | KTP | 1-s. | 1-sekcija |  | 1d.d
TP-16 | KTP | KTP | 2-s. | 2-sekcija |  | 1d.d
TP-20 | JVS | JVS-3 | - | šyna | JVS-3 PS-7 užmaitinti iš Į-2 TPP-63 n.2-8; VS-F-208,VS-F-209,HV-2505,HV-2506,HV-2507,HV-2509,HV-2510,HV-2520, NMŠ-3 derinti su automatikos inž. M.Ivanausku | 2
TP-22 | JVS | JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija | PILNAS FŪ įtampos išjungimas | 1 | ???
TP-22 | JVS | JVS-1 | 2-s. | 2-sekcija | PILNAS FŪ įtampos išjungimas | 1
TP-22 | JVS | JVS-2 | 1-s. | 1-sekcija | PILNAS FŪ įtampos išjungimas | 1
TP-22 | JVS | JVS-2 | 2-s. | 2-sekcija | PILNAS FŪ įtampos išjungimas | 1
TP-33 | JVS | JVS-2 | 1-s. | 1-sekcija | PILNAS SDP-1 atjungimas | 1
TP-33 | JVS | JVS-2 | 2-s. | 2-sekcija | PILNAS SDP-1 atjungimas | 1
TP-33 | JVS | JVS-3 | 1-s. | 1-sekcija | SDP-1 pilnas el pavarų atjun | 1
TP-33 | JVS | JVS-3 | 2-s. | 2-sekcija | SDP-1 pilnas el pavarų atjun | 1
TP-33 | JVS | JVS-4 | - | šyna | PILNAS SDP-1 atjungimas | 1
TP-74 | JVS | JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1d.d
TP-74 | JVS | JVS-1 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1d.d
TP-74 | JVS | JVS-5 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1d.d
TP-74 | JVS | JVS-5 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1d.d
TP-74 | KTP | KTP | 1-s. | 1-sekcija |  | 1d.d
TP-74 | KTP | KTP | 2-s. | 2-sekcija |  | 1d.d
TP-77 | JVS | JVS-1 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 1 |  | ARĮ
TP-77 | JVS | JVS-2 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 1 |  | ARĮ
TP-77 | JVS | JVS-3 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 1 |  | ARĮ
TPP-18 | JVS | JVS-3 | 1-s. | 1-sekcija | PILNAS JVS-3 55 siurbl išjungimas | 2
TPP-18 | JVS | JVS-3 | 2-s. | 2-sekcija | PILNAS JVS-3 55 siurbl išjungimas | 2
TPP-18 | JVS | JVS-5 | 1-s. | 1-sekcija | pilnas NPKC estakadu ir bokštų ŠV atjungimas | 1
TPP-18 | JVS | JVS-5 | 2-s. | 2-sekcija | pilnas NPKC estakadu ir bokštų ŠV atjungimas | 1
TPP-21 | JVS | JVS-4 | 1-s. | 1-sekcija | Pilnas JVS-4 ir 35 siurb atjungimas | 1
TPP-21 | JVS | JVS-4 | 2-s. | 2-sekcija | Pilnas JVS-4 ir 35 siurb atjungimas | 1
TPP-23 | JVS | 1JVS-1 | - | šyna |  | 1 | 2
TPP-23 | JVS | 1JVS-2 | - | šyna |  | 1 | 3
TPP-23 | JVS | 1JVS-3 | - | šyna |  | 1 | 2
TPP-23 | JVS | 1JVS-4 | - | šyna |  | 1 | 3
TPP-23 | JVS | 2JVS-1 | - | šyna |  | 1 | 3
TPP-23 | JVS | 2JVS-2 | - | šyna |  | 1 | 3
TPP-23 | JVS | 2JVS-3 | 1-s. | 1-sekcija |  | 2 | 3
TPP-23 | JVS | 2JVS-3 | 2-s. | 2-sekcija |  | 2 | 3
TPP-23 | JVS | 2JVS-5 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1 | 3
TPP-23 | JVS | 2JVS-5 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1 | 3
TPP-23 | JVS | 3JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1.5 | 3
TPP-23 | JVS | 3JVS-1 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1.5 | 3
TPP-23 | JVS | 3JVS-2 | - | šyna |  | 1 | 2
TPP-23 | JVS | 3JVS-3 | - | šyna |  | 1 | 2
TPP-23 | JVS | 3JVS-4 | - | šyna |  | 1.5 | 3
TPP-23 | JVS | 4JVS-1 | - | šyna |  | 1 | 2
TPP-23 | JVS | 4JVS-2 | - | šyna |  | 1 | 2
TPP-23 | JVS | 4JVS-3 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 1 | 3
TPP-23 | JVS | 5JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1.5 | 3
TPP-23 | JVS | 5JVS-1 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1.5 | 3
TPP-23 | JVS | 5JVS-3 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 1 | 2
TPP-23 | JVS | 5JVS-4 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1.5 | 3
TPP-23 | JVS | 5JVS-4 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1.5 | 3
TPP-23 | JVS | 5JVS-5 | - | šyna |  | 1 | 2
TPP-23 | KTP | KTP-1 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 2 | 2
TPP-23 | KTP | KTP-2 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1.5 | 3
TPP-23 | KTP | KTP-2 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1.5 | 3
TPP-23 | KTP | KTP-3 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1.5 | 3
TPP-23 | KTP | KTP-3 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1.5 | 3
TPP-23 | KTP | KTP-4 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 2 | 3
TPP-23 | KTP | KTP-5 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1.5 | 3
TPP-23 | KTP | KTP-5 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1.5 | 3
TPP-23 | US-6kV | US-6kV | 1-s. | 1-sekcija |  | 3 | 4
TPP-23 | US-6kV | US-6kV | 2-s. | 2-sekcija |  | 3 | 4
TPP-24 | JVS | 10JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1 | 3
TPP-24 | JVS | 10JVS-1 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1 | 2
TPP-24 | JVS | 10JVS-2 | - | šyna |  | 2 | 3
TPP-24 | JVS | 10JVS-3 | - | šyna |  | 1 | 2
TPP-24 | JVS | 10JVS-5 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 1 | 3
TPP-24 | JVS | 10JVS-6 | - | šyna |  | 2 | 3
TPP-24 | JVS | 11JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1 | 2
TPP-24 | JVS | 11JVS-1 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1 | 2
TPP-24 | JVS | 6JVS-1 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 1.5 | 4
TPP-24 | JVS | 6JVS-2 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 1 | 4
TPP-24 | JVS | 6JVS-3 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 1 | 4
TPP-24 | JVS | 7JVS-1 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 1 | 3
TPP-24 | JVS | 7JVS-2 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 1 | 3
TPP-24 | JVS | 7JVS-3 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 1 | 3
TPP-24 | JVS | 8JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1 | 2
TPP-24 | JVS | 8JVS-1 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1 | 2
TPP-24 | JVS | 8JVS-2 | - | šyna |  | 2 | 3
TPP-24 | JVS | 8JVS-4 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 2 | 3
TPP-24 | JVS | 8JVS-5 | - | šyna |  | 1 | 2
TPP-24 | JVS | 8JVS-6 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 1 | 3
TPP-24 | JVS | 9JVS-1 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 1 | 2
TPP-24 | JVS | 9JVS-2 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 1 | 2
TPP-24 | JVS | 9JVS-3 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 1 | 2
TPP-24 | KTP | KTP-10 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1.5 | 3
TPP-24 | KTP | KTP-10 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1.5 | 3
TPP-24 | KTP | KTP-11 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 2 | 3
TPP-24 | KTP | KTP-6 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 2 | 4
TPP-24 | KTP | KTP-7 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 2 | 3
TPP-24 | KTP | KTP-8 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1.5 | 3
TPP-24 | KTP | KTP-8 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1.5 | 3
TPP-24 | KTP | KTP-9 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 2 | 4
TPP-24 | US-6kV | US-6kV | 1-s. | 1-sekcija |  | 6 | 7
TPP-24 | US-6kV | US-6kV | 2-s. | 2-sekcija |  | 6 | 7
TPP-30 | JVS | JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija | PILNAS AVB-2 itampos išjungimas | 2
TPP-30 | JVS | JVS-1 | 2-s. | 2-sekcija | PILNAS AVB-2 itampos išjungimas | 2
TPP-30 | KTP | KTP | 1-s. | 1-sekcija | PILNAS AVB-2 itampos išjungimas | 1
TPP-30 | KTP | KTP | 2-s. | 2-sekcija | PILNAS AVB-2 itampos išjungimas | 1
TPP-4 | JVS | 1JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1 | 2
TPP-4 | JVS | 1JVS-1 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1 | 2
TPP-4 | JVS | 1JVS-2 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 1.5 | 2
TPP-4 | JVS | 2JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1 | 2
TPP-4 | JVS | 2JVS-1 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1 | 2
TPP-4 | JVS | 2JVS-2 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1 | 2
TPP-4 | JVS | 2JVS-2 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1 | 2
TPP-4 | JVS | 2JVS-3 | - | šyna |  | 1 | 2
TPP-4 | JVS | 3JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1.5 | 2
TPP-4 | JVS | 3JVS-1 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1.5 | 2
TPP-4 | JVS | 4JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1.5 | 2
TPP-4 | JVS | 4JVS-2 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1 | 2
TPP-4 | JVS | 4JVS-2 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1.5 | 2
TPP-4 | JVS | 4JVS-3 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1 | 2
TPP-4 | JVS | 4JVS-3 | 2-s.3-s. | 2-sekcija |  | 1 | 2
TPP-4 | KTP | KTP-1 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1.5 | 3
TPP-4 | KTP | KTP-1 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1.5 | 3
TPP-4 | KTP | KTP-2 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1.5 | 3
TPP-4 | KTP | KTP-2 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1.5 | 3
TPP-4 | KTP | KTP-3 | 1-s. | 1-sekcija |  | 2 | 3
TPP-4 | KTP | KTP-3 | 2-s. | 2-sekcija |  | 2 | 3
TPP-4 | KTP | KTP-4 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1.5 | 3
TPP-4 | KTP | KTP-4 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1.5 | 3
TPP-4 | US-6kV | US-6kV | 1-s. | 1-sekcija |  | 6 | 6
TPP-4 | US-6kV | US-6kV | 2-s. | 2-sekcija |  | 6 | 6
TPP-5 | JVS | 5JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1 | 3
TPP-5 | JVS | 5JVS-1 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1 | 2
TPP-5 | JVS | 5JVS-2 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1 | 3
TPP-5 | JVS | 5JVS-3 | 1-s.2-s. | 1-sekcija |  | 1.5 | 3
TPP-5 | JVS | 6JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1 | 3
TPP-5 | JVS | 6JVS-1 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1 | 2
TPP-5 | JVS | 6JVS-2 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1 | 2
TPP-5 | JVS | 6JVS-2 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1 | 2
TPP-5 | JVS | 6JVS-3 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1 | 3
TPP-5 | JVS | 6JVS-3 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1 | 2
TPP-5 | JVS | 6JVS-3/1 | - | šyna |  | 1 | 3
TPP-5 | JVS | 6JVS-3/2 | - | šyna |  | 1 | 2
TPP-5 | JVS | 7JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1 | 2
TPP-5 | JVS | 7JVS-1 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1 | 2
TPP-5 | JVS | 7JVS-2 | - | šyna |  | 1 | 3
TPP-5 | JVS | 7JVS-3 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1 | 3
TPP-5 | JVS | 7JVS-3 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1 | 2
TPP-5 | JVS | 8JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1.5 | 2
TPP-5 | JVS | 8JVS-1 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1.5 | 3
TPP-5 | JVS | 8JVS-2 | - | šyna |  | 2 | 3
TPP-5 | JVS | 8JVS-3 | - | šyna |  | 1 | 2
TPP-5 | JVS | 8JVS-3A | - | šyna |  | 1 | 2
TPP-5 | JVS | 8JVS-3B | - | šyna |  | 1 | 2
TPP-5 | JVS | 8JVS-4 | - | šyna |  | 1 | 2
TPP-5 | KTP | KTP-5 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1.5 | 3
TPP-5 | KTP | KTP-5 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1.5 | 3
TPP-5 | KTP | KTP-6 | 1-s. | 1-sekcija |  | 1.5 | 3
TPP-5 | KTP | KTP-6 | 2-s. | 2-sekcija |  | 1.5 | 3
TPP-5 | KTP | KTP-7 | 1-s. | 1-sekcija |  | 2 | 3
TPP-5 | KTP | KTP-7 | 2-s. | 2-sekcija |  | 2 | 3
TPP-5 | KTP | KTP-8 | 1-s. | 1-sekcija |  | 3 | 3
TPP-5 | KTP | KTP-8 | 2-s. | 2-sekcija |  | 3 | 3
TPP-5 | US-6kV | US-6kV | 1-s. | 1-sekcija |  | 6 | 6
TPP-5 | US-6kV | US-6kV | 2-s. | 2-sekcija |  | 6 | 6
TPP-63 | JVS | JVS |  |  | KT centrinė operatorinė | 1 |  | ARĮ
TPP-63 | JVS | 1JVS-1 |  |  | ODK | 1 |  | ARĮ
TPP-63 | JVS | 1JVS-2 |  |  | ODK | 1 |  | ARĮ
TPP-63 | JVS | 1JVS-1** | - | šyna | PS-63-AMP užmaitinti iš Į-2, NSS užmaitinti iš Į-2 | 1
TPP-63 | JVS | 1JVS-2** | - | šyna | užtikrinti PS-7 Į-2 TPP-20 JVS-3, ATS-454 dėl analizatorių derinti S.Linkus +37068220119 arba T.Miseikis +37068678114 | 1
TPP-63 | JVS | 2JVS-1 | - | šyna | NĖRA | 2
TPP-63 | JVS | 2JVS-2 | - | šyna | NĖRA | 2
TPP-63 | JVS | 3JVS-1 | - | šyna | JS-12 AT-501 dėl analizatorių derinti S.Linkus +37068220119 arba T.Miseikis +37068678114 | 2
TPP-63 | JVS | 3JVS-2 | - | šyna | NĖRA | 2
TPP-63 | JVS | 4JVS-1 | - | šyna | JVS-8 užmaitinti iš Į-1, PS-DCS-4A derinti V. Skerys +37068795193 | 1
TPP-63 | JVS | 4JVS-2 | - | šyna | NSS užmaitinti iš Į-1, AT-456 dėl analizatorių derinti S.Linkus +37068220119 arba T.Miseikis +37068678114 | 1
TPP-63 | JVS | 5JVS-1 | - | šyna | NĖRA | 2
TPP-63 | JVS | 5JVS-2 | - | šyna | NĖRA | 2
TPP-63 | JVS | 6JVS-1 | - | šyna | NĖRA | 2
TPP-63 | JVS | 6JVS-2 | - | šyna | NĖRA | 2
TPP-63 | JVS | 7JVS-1 | - | šyna | NĖRA | 2
TPP-63 | JVS | 7JVS-2 | - | šyna | NĖRA | 2
TPP-63 | JVS | 8JVS | - | šyna | NĖRA | 2
TPP-63 | JVS | JVS MTBE | 1-s. | 1-sekcija | DKK-5,TAS-5 derinti su Egidijus Kincinas +37068787629 | 1
TPP-63 | JVS | JVS MTBE | 2-s. | 2-sekcija | DKK-5,TAS-5 derinti su Egidijus Kincinas +37068787629 | 1
TPP-63 | KTP | KTP-1 | 1-s. | 1-sekcija | 1JVS-1 NSS užmaitinti iš Į-2,1JVS-1 PS-63-AMP užmaitinti iš Į-2, 3JVS-1 JS-12 AT-501 derinti su analizatoriasias S.Linkus +37068220119 arba T.Miseikis +37068678114 | 2
TPP-63 | KTP | KTP-1 | 2-s. | 2-sekcija | E.Į.P CO JVS sekcijonuoti, 9JVS sekcijonuoti, 1JVS-2 SD-400, PS-63 AMP užmaitinti iš Į-1, PS-7 negalima išjungti jei išjungtą TP-20, AT-454 derinti su analizatoriasias S.Linkus +37068220119 arba T.Miseikis +37068678114 | 2
TPP-63 | KTP | KTP-2 | 1-s. | 1-sekcija | 4JVS-1 JVS MTBE NMŠ-1 užmaitinti į Į-1, PS-DCS-4A užmaitinti į Į-1, 6JVS-1 S-344 (požeminė S-100) geriau neremonto pradžioje, 9JVS sekcijonuoti | 2
TPP-63 | KTP | KTP-2 | 2-s. | 2-sekcija | EĮP CO JVS sekcijonuoti, 3JS-SP užmaitinti į Į-2 iš 9JVS, 4JVS-2 NSS užmaitinti į Į-1,ATS-458 derinti su analizatoriais S.Linkus +37068220119 arba T.Miseikis +37068678114 | 2
TPP-63 | KTP | KTP-4 | - | šyna | NĖRA | 2
TPP-63 | KTP | KTP-5 | - | šyna | NĖRA | 2
TPP-63 | KTP | KTP-6 | - | šyna | NĖRA | 2
TPP-63 | KTP | KTP-7 | - | šyna | NĖRA | 2
TPP-63 | KTP | KTP-8 | - | šyna | NĖRA | 2
TPP-63 | KTP | KTP-9 | - | šyna | NĖRA | 2
TPP-64 | JVS | 1JVS-1 | - | šyna | 8JVS sekcijonuoti | 1
TPP-64 | JVS | 1JVS-2 | - | šyna | 8JVS sekcijonuoti | 1
TPP-64 | JVS | 2JVS-1 | - | šyna | NĖRA | 2
TPP-64 | JVS | 2JVS-2 | - | šyna | NĖRA | 2
TPP-64 | JVS | 3JVS-1 | - | šyna | NĖRA | 2
TPP-64 | JVS | 3JVS-2 | - | šyna | S-109 būtų gerai ne remonto pradžioje | 1
TPP-64 | JVS | 4JVS-1 | - | šyna | PS-DCS-5A užmaitinti iš Į-2,PS-13 užmaitinti iš Į-2,AT6300 ir QT6301 derinti su analizatoriu S.Linkus +37068220119 arba T.Miseikis +37068678114 | 1
TPP-64 | JVS | 4JVS-2 | - | šyna | PS-13 užmaitinti iš Į-1 | 1
TPP-64 | JVS | 5JVS-1 | - | šyna | NĖRA | 2
TPP-64 | JVS | 5JVS-2 | - | šyna | NĖRA | 2
TPP-64 | JVS | 6JVS-1 | - | šyna | NĖRA | 2
TPP-64 | JVS | 6JVS-2 | - | šyna | NĖRA | 2
TPP-64 | JVS | 7JVS-1 | - | šyna | NĖRA | 2
TPP-64 | JVS | 7JVS-2 | - | šyna | QT1332 ir QT1333 dėl analizatorių derinti S.Linkus +37068220119 arba T.Miseikis +37068678114 | 2
TPP-64 | JVS | 8JVS | 1-s. | 1-sekcija | NMŠ-1 užmaitinti iš Į-PS-DCS-5A(UPS-02 Į-2) užmaitinti iš Į-1. | 1
TPP-64 | JVS | 8JVS | 2-s. | 2-sekcija | DKK-4 derinti su kinčinų, EAS-4072 derinti su gaisrininkais | 1
TPP-64 | JVS | EĮP VK JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija | VSS430-10/15 video stebejimo sistema derinti su apsauga | 1
TPP-64 | JVS | EĮP VK JVS-1 | 2-s. | 2-sekcija | NĖRA | 1
TPP-64 | KTP | KTP-2 | 1-s. | 1-sekcija | PS-DCS-5A užmaitinti iš Į-2, 9JVS sekcijonuoti.2JVS-1 AT6300 ir QT6301 derinti su analizatoriu S.Linkus +37068220119 arba T.Miseikis +37068678114 | 2
TPP-64 | KTP | KTP-2 | 2-s. | 2-sekcija | 11JVS užmaitinti iš Į-1,9JVS sekcijonuoti,8JVS sekcijonuoti, PS-13 užmaitinti iš Į-1, 7JVS-2 QT-1332 derinti su analizatoriais S.Linkus +37068220119 arba T.Miseikis +37068678114 | 2
TPP-64 | KTP | KTP-1 | 1-s. | 1-sekcija | Sekcijonuoti 9JVS, EĮP VK | 2
TPP-64 | KTP | KTP-1 | 2-s. | 2-sekcija | EĮP VK, JVS-1 Sekcijonuoti, S-109 negalima remonto pradžioje,8JVS sekcijonuoti | 2
TPP-64 | US-6kV | US-6kV | 1-s. | 1-sekcija | NĖRA | 3
TPP-64 | US-6kV | US-6kV | 2-s. | 2-sekcija | NĖRA | 3
TPP-64 | US-6kV | US-6kV | 3-s. | 3-sekcija | NĖRA | 3
TPP-64 | US-6kV | US-6kV | 4-s. | 4-sekcija | NĖRA | 3
TPP-64 | US-6kV | US-6kV | 5-s. | 5-sekcija | NĖRA | 3
TPP-65 | JVS | 1JVS-1 | - | šyna | NMŠ-2 užmaitinti iš Į-2 | 1
TPP-65 | JVS | 1JVS-2 | - | šyna | NMŠ-1 užmaitinti iš Į-2 | 1
TPP-65 | JVS | 2JVS-1 | - | šyna | 65JS-DRS-1 užmaitinti iš I-2 | 1
TPP-65 | JVS | 2JVS-2 | - | šyna | NĖRA | 2
TPP-65 | JVS | 3JVS-1 | - | šyna | NĖRA | 2
TPP-65 | JVS | 3JVS-2 | - | šyna | S-611 būtų gerai ne remonto pradžioje | 1
TPP-65 | JVS | 4JVS-1 | - | šyna | NMŠ-1 užmaitinti iš Į-2,AT-7260 ir AT-7261 dėl analizatorių derinti S.Linkus +37068220119 arba T.Miseikis +37068678114 | 1
TPP-65 | JVS | 4JVS-2 | - | šyna | NMŠ-2 užmaitinti iš Į-1, EAS-2011 derinti su apsauga(video kameros) | 1
TPP-65 | KTP | KTP-2 | 1-s. | 1-sekcija | 2JVS-1 65JS-DRS-DRS-1 užmaitinti iš Į-2,1JVS-1 NMŠ-1 užmaitinti iš Į-2, 9JVS sekcijonuoti. | 2
TPP-65 | KTP | KTP-2 | 2-s. | 2-sekcija | 3JVS-2 S-611 būtų gerai ne remonto pradžioje, 1JVS-2 užmaitinti iš Į-2 | 2
TPP-65 | US-6kV | US-6kV | 1-s. | 1-sekcija | NĖRA | 3
TPP-65 | US-6kV | US-6kV | 2-s. | 2-sekcija | NĖRA | 3
TPP-65 | US-6kV | US-6kV | 3-s. | 3-sekcija | NĖRA | 3
TPP-68 | JVS | JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija | WR-1 | 3
TPP-68 | JVS | JVS-1 | 2-s. | 2-sekcija | WR-2 | 3
TPP-68 | KTP | KTP-1 | 1-s. | 1-sekcija | NMŠ-1 užmaitinti iš Į-2,AMP PS-3 Į-1 užmaitinti iš Į-2 | 2
TPP-68 | KTP | KTP-1 | 2-s. | 2-sekcija | NMŠ-1 užmaitinti iš Į-1,AMP PS-3 Į-1 užmaitinti iš Į-1 | 2
TPP-68 | US-6kV | US-6kV | 1-s. | 1-sekcija | NĖRA | 3
TPP-68 | US-6kV | US-6kV | 2-s. | 2-sekcija | NĖRA | 3
TPP-7 | JVS | JVS-1 | 1-s. | 1-sekcija | PILNAS AVB-1 itampos išjungimas | 2
TPP-7 | JVS | JVS-1 | 2-s. | 2-sekcija | PILNAS AVB-1 itampos išjungimas | 2
TPP-7 | KTP | KTP | 1-s. | 1-sekcija |  | 1
TPP-7 | KTP | KTP | 2-s. | 2-sekcija |  | 1
TP-34 | US-6kV | US-6kV | 1-s. | 1-sekcija | SRT/KRT-1, TPP-78/1, TPP-5/1, PP-3/3 | 1 | 1
TP-34 | US-6kV | US-6kV | 2-s. | 2-sekcija | TPP-23/2, L-614, TPP-63/5, LTP-1 | 1 | 1
TP-34 | US-6kV | US-6kV | 3-s. | 3-sekcija | TPP-4/1, PP-1/1, TPP-24/1, | 1 | 1
TP-34 | US-6kV | US-6kV | 4-s. | 4-sekcija | PP-2/2, L-613, TPP-64/5, CPP-1/2, SRT/KRT-2 | 1 | 1
TP-34 | US-6kV | US-6kV | 5-s. | 5-sekcija | CPP-1/1, TPP-35/1, TPP64/3, PP-2/1 | 1 | 1
TP-34 | US-6kV | US-6kV | 6-s. | 6-sekcija | TPP-24/2, TPP-4/2, TPP-78/2 SRT/KRT-4 | 1 | 1
TP-34 | US-6kV | US-6kV | 7-s. | 7-sekcija | SRT/KRT-3, SRT-650, TPP-65/3, TPP-23/1, L-6RŠ | 1 | 1
TP-34 | US-6kV | US-6kV | 8-s. | 8-sekcija | TPP-5/2, PP-1/2, PP-310/2, TPP-63/9 | 1 | 1
TP-34 | US-6kV | T-3 110/6kV | 1, 3, 5, 7 |  | Sekcijos Š1-6, Š3-6, Š5-6, Š7-7 | 4 | 4
TP-34 | US-6kV | T-4 110/6kV | 2, 4, 6, 8 |  | Sekcijos Š2-6, Š4-6, Š6-6, Š8-6 | 4 | 4
Note on I193: Author: negalima atj. Kartu su 4JVS-1
Note on I198: Author: negalima atj. Kartu su 1JVS-2