## OFERTA Kalkulacja
Zakres prac: wykończenia na budowie SP 1211 Stalowa Wola ul K.E.N 16a - zestawienie uproszczone / pomocnicze - wymaga weryfikacji przez Oferenta
Lp | Pozycja | j.m. | obmiar | cena (netto) | razem (netto) | komentarz
| Wartość robót netto wraz z materiałem |  |  |  | 0
1 | Posadzka pawilon |  |  |  | 0
1 | Folia budowlana izolacyjna | m2 | 0 | 0 | 0 | (pawilon stacji paliw i pomieszczenia techniczne myjni)
2 | polistyren ekstrudowany XPS 12cm | m2 | 0 | 0 | 0 | korytarze i magazyny zaplecza
3 | polistyren ekstrudowany EPS 12cm | m2 | 0 | 0 | 0 | sala sprzedaży, toalety, pozostałe części zaplecza
4 | Folia budowlana izolacyjna | m2 | 0 | 0 | 0 | (pawilon stacji paliw
5 | siatka zbrojeniowa fi 10 oczko 15x15 | m2 | 0 | 0 | 0 | korytarze i magazyny zaplecza
6 | miksokret 7cm | m2 | 0 | 0 | 0 | (pawilon stacji paliw
2 | Posadzka myjnia |  | 0 | 0 | 0
1 | Folia budowlana izolacyjna | m2 | 0 | 0 | 0
2 | polistyren ekstrudowany XPS 5cm | m2 | 0 | 0 | 0
3 | Folia budowlana izolacyjna | m2 | 0 | 0 | 0
4 | płyta zbrojona zbrojeniem rozproszonym 30kg/m3 wylewana ze spadkiem 2% | m2 | 0 | 0 | 0
3 | Podłogi |  |  |  | 0
1 | Montaż cokołów na ścianie, klej elastyczny z gruntem, fuga 2mm | mb | 0 | 0 | 0
2 | Montaż płytek GRES Paradyż Rino 60x60 na Sali sprzedaży i łazienkach, klej elastyczny z gruntem, fuga 2mm | m2 | 0 | 0 | 0
3 | Montaż płytek GRES BAZO Grys sól-pieprz na zapleczu, klej elastyczny z gruntem, fuga 2mm | m2 | 0 | 0 | 0
4 | Montaż płytek GRES BAZO Grys sól-pieprz struktura 19,8x19,8 R12 na myjni w pomieszczeniu technicznym myjni i kanale myjni, klej elastyczny z gruntem, fuga 2mm | m2 | 0 | 0 | 0
5 | Uszczelnienie łączeń podłogi ze ścianą, silikonowanie | mb | 0 | 0 | 0
6 | Zabezpieczenie posadzki na czas trwania dalszych prac budowlanych | m2 | 0 | 0 | 0
7 | Montaż kontownika kanału myjni | m2 | 0 | 0 | 0
4 | Ściany |  |  |  | 0
1 | Wykonanie obłożenia ścian zewnętrznych płytami g/k na profilu systemowym z wypełnieniem wełną mineralną | m2 | 0 | 0 | 0
2 | Montaż ścianek działowych g/k obustronnie płytowanych, podwójna płyta g/k na profilu systemowym z wypełnieniem wełną mineralną | m2 | 0 | 0 | 0 | ściany z gk dróg ewakuacyjnych oraz oddzielające salę sprzedaży oraz WC klientów od zaplecza stacji do pełnej wysokości do blachy trapezowej
3 | Obudowa słupów z GK | kpl | 0 | 0 | 0
4 | Obudowa wewnątrz myjni przestrzeni między ryglówką konstrukcji stalowej a posadzką oraz pomiędzy stolarką okienną a posadzką | kpl | 0 | 0 | 0
5 | Montaż wzmocnień pod monitory | kpl | 0 | 0 | 0
6 | Wzmocnienie ścian płytami OSB pod otokami oraz ścian w miejscach montażu mebli wiszących, armatury dla NPS, | m2 | 0 | 0 | 0
7 | Murowanie pomieszczenia techniczngo/kotłownia do wys. 4,5 m | m2 | 0 | 0 | 0 | silikat 18cm
8 | Montaż płytek Paradyż Tamoe kafel Bianco 10x20, klej elastyczny z gruntem, fuga 2mm | m2 | 0 | 0 | 0 | strefa back-bar, zaplecze gastronomicze
9 | Montaż płytek Paradyż Intero Beige 29,8x59,8, klej elastyczny z gruntem, fuga 2mm | m2 | 0 | 0 | 0 | łazienki klientów
10 | Montaż płytek NEVE BIANCO 25x33,3 biała , grunt, klej i fuga | m2 | 0 | 0 | 0 | zaplecze stacji paliw, zaplecze gastronomiczne, mopowoniki
11 | Montaż płytek Paradyż NEVE BIANCO ŚCIANA POŁYSK 29,8x59,8 , grunt, klej i fuga | m2 | 0 | 0 | 0 | pomieszczenie opiekuna z dzieckiem
12 | Montaż na ścianach zaplecza blachy nierdzewnej, gr. 1mm do wys. 120cm | m2 | 0 | 0 | 0
4 | Sufit podwieszany |  |  |  | 0
1 | Montaż konstrukcji i paneli sufitu kasetonowego 60x60x15 Hera Design, sala sprzedaży wraz z dostawą prętów gwintowanych i wieszaków typu V | m2 | 0 | 0 | 0
2 | Malowanie konstrukcji sufitu Hera Design, RAL 1013 | m2 | 0 | 0 | 0
3 | Wykonanie sufitu podwieszanego modułowego Armstrong Dune Sahara (zaplecze + łazienki klientów) raz z dostawą prętów gwintowanych i wieszaków typu V | m2 | 0 | 0 | 0
4 | Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt g/k ogień na konstrukcji systemowej w kotłowni | m2 | 0 | 0 | 0
5 | Wykonanie wzmocnień pod otok na suficie, strefa nadkasowa Kitchenbox | m2 | 0 | 0 | 0
5 | Wykończenie ścian |  |  |  | 0
1 | gładzie oraz dwukrtone malowanie ścian farbą lateksową, matową, kolor NCS S 1500 (zaplecze stacji) | m2 | 0 | 0 | 0
2 | gładzie oraz dwukrotne malowanie ścian farbą lateksową, matową, kolor NCS S 6502Y (korytarze toalet klientów) | m2 | 0 | 0 | 0
3 | gładzie oraz dwukrotne malowanie ścian farbą lateksową, matową, kolor NCS S 6502Y (sala sprzedaży) | m2 | 0 | 0 | 0
4 | Dwukrotne malowanie sufitu farbą lateksową w kolorze białym RAL 9010 w kotłowni | m2 | 0 | 0 | 0
5 | Przygotowanie ścian pod montaż tapety w POZD | m2 | 0 | 0 | 0
6 | Poprawki malarskie "na gotowo" po montażach meblowych i instalacyjnych (cały obiekt). | kpl | 0 | 0 | 0
6 | Stolarka drzwiowa |  |  |  | 0
1 | Montaż drzwi aluminiowych, ościeżnica aluminiowa, samozamykacz, blokada (zgodnie z wytycznymi producenta) | szt | 0 | 0 | 0
2 | Montaż drzwi płycinowych, ościeżnica stalowa, samozamykacz blokada (zgodnie z wytycznymi producenta) | szt | 0 | 0 | 0
7 | Pozostałe roboty |  |  |  | 0
1 | Wykonanie obniżenia na wycieraczki systemowe z kątownikiem oraz dostawa i montaż wycieraczek systemowych zgodnie z kartami katalogowymi Orlen | m2 | 0 | 0 | 0
2 | montaż luster | kpl | 0 | 0 | 0
3 | wykonanie parapetów wewnętrznych | kpl | 0 | 0 | 0
4 | Wykonanie regulacji kratkach odpływowych – koordynacja przy montażu przez instalatorów | kpl | 0 | 0 | 0
5 | wykonanie zabudowy szpalety górnej wzdłuż witryny aluminiowej | kpl | 0 | 0 | 0
6 | wykonanie przejść dla instalacji dostawców inwestorskich, branży klimatyzacyjnej, wentylacyjnej, dostawców mebli gastronomicznych | kpl | 0 | 0 | 0
7 | Dostawa i montaż rolet materiałowych zgodnych z standaredm | kpl | 0 | 0 | 0
8 | Dostawa i montaż blachy ryflowanej przy drzwiach wejściowych na zaplecze(drzwi bezprogowe) | kpl | 0 | 0 | 0
płytki ceramiczne, drzwi, profile sufitowe, płyty sufitowe, wieszaki sufitowe, blacha nierdzewna, lustra - po stronie Orlen Budonaft
pozostałe materiały po stronie Wykonawcy
ścianki działowe dróg ewakuacyjnych oraz oddzielające salę sprzedazy od toalet i zaplecza do pełnej wysokości do blachy trapezowej
Wykonanie obudowy drogi ewakuacyjnej EI15 korytarza zgodnie z PT