1. Bendrieji duomenys.

Vykdant 2027 metų AB „Orlen Lietuva“ remonto darbus, bus atliekami elektros įrangos remonto darbai pagal papildomai pateikiamas detalizuotas darbų apimtis ir darbų aprašymus.

2. Priedai.

Priedas Nr.1 Išvedimų grafikas

Darbai vykdomi pagal darbų paketus ERP05-PP310, ERP06-PP310, ERP05-TPP5, ERP06-TPP5, ERP05-TPP23, ERP06-TPP23, ERP05-TPP64, ERP06-TPP64, ERP05-TPP34, ERP06-TPP34.

3. Darbų aprašymas ir darbų specifika.

3.1. Darbų aprašymas.

Atlikti darbus pagal nurodytų darbų paketų darbų aprašymus.

3.2. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma).

Prieš pateikiant pasiūlymą Rangovas privalo atvykti į darbų atlikimo vietą darbų apimčių įvertinimui.

3.3. Reikalavimai darbų vykdymui ir dokumentacijai.

Teikdamas pasiūlymą Rangovas privalo pateikti analogiškų darbų, atliktų per paskutinius 5 metus, sąrašą.

3.4. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

- Rangovas privalo pateikti kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas, išduotas atitinkamų Lietuvos Respublikos institucijų.

- Rangovas privalo pateikti vieną iš žemiau nurodytų VERT atestatų, suteikiančių teisę vykdyti šiuos darbus:

  - Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos eksploatavimo darbai;

  - Elektros tinklo iki 10 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.

- Rangovo darbuotojai privalės turėti energetikos darbuotojų kvalifikacijos atestatus, suteikiančius teisę dirbti veikiančiuose elektros įrenginiuose iki 10kV.

- Rangovas privalės turėti darbų vadovą funkcijų, numatytų Saugos taisyklėse eksploatuojant elektros įrenginius, vykdymui – nurodymų rašymui, brigados darbų vykdymo koordinavimui.

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

## Užsakovas tiekia atsargines detales, kurios yra sugadintos ir jų negalima suremontuoti, keičiant konstrukcines dalis, atliekant valymą ir pan.

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

## Rangovas tiekia chemines ir abrazyvines valymo medžiagas. Šių medžiagų naudojimas turi būti suderintas su Užsakovu.

6. Reikalavimai darbų užbaigimui.

Baigus darbų etapą Rangovas turės priduoti atliktus darbus Užsakovui pateikiant protokolus / protokolų ruošinius, atliekant funkcinius testus.

7. Reikalavimai darbų pridavimui.

Užsakovui Rangovas perduos pasirašytą remontinę dokumentaciją.

8. Reikalavimai darbų grafikui.

1. Preliminarus darbų vykdymo periodas – nuo 2027.04.26 iki 2027.05.31. (Darbų grafikas bus tikslinamas).

2.Remontinės dokumentacijos pateikimas ir suderinimas ne vėliau kaip per keturias savaites po darbų baigimo.