**1. Bendrieji duomenys.**

Vykdant 2027 metų AB „Orlen Lietuva“ remonto darbus, bus atliekami elektros įrangos remonto darbai pagal papildomai pateikiamas detalizuotas darbų apimtis ir darbų aprašymus.

**2. Priedai.**

Priedas Nr.1 Išvedimų grafikas

Darbai vykdomi pagal darbų paketus ERP01-TPP4, ERP02-TPP4, ERP01-TPP24, ERP02-TPP24.

**3. Darbų aprašymas ir darbų specifika.**

**3.1. Darbų aprašymas.**

Atlikti darbus pagal darbų paketų darbų aprašymus.

**3.2. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma).**

Prieš pateikiant pasiūlymą Rangovas privalo atvykti į darbų atlikimo vietą darbų apimčių įvertinimui.

**3.3. Reikalavimai darbų vykdymui ir dokumentacijai.**

Teikdamas pasiūlymą Rangovas privalo pateikti analogiškų darbų, atliktų per paskutinius 5 metus, sąrašą.

**3.4. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.**

* Rangovas privalo pateikti kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas, išduotas atitinkamų Lietuvos Respublikos institucijų.
* Rangovas privalo pateikti vieną iš žemiau nurodytų VERT atestatų, suteikiančių teisę vykdyti šiuos darbus:
  + Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos eksploatavimo darbai;
  + Elektros tinklo iki 10 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.
* Rangovo darbuotojai privalės turėti energetikos darbuotojų kvalifikacijos atestatus, suteikiančius teisę dirbti veikiančiuose elektros įrenginiuose iki 10kV.
* Rangovas privalės turėti darbų vadovą funkcijų, numatytų Saugos taisyklėse eksploatuojant elektros įrenginius, vykdymui – nurodymų rašymui, brigados darbų vykdymo koordinavimui.

**4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.**

## Užsakovas tiekia atsargines detales, kurios yra sugadintos ir jų negalima suremontuoti, keičiant konstrukcines dalis, atliekant valymą ir pan.

**5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.**

## Rangovas tiekia chemines ir abrazyvines valymo medžiagas. Šių medžiagų naudojimas turi būti suderintas su Užsakovu.

**6. Reikalavimai darbų užbaigimui.**

Baigus darbų etapą Rangovas turės priduoti atliktus darbus Užsakovui pateikiant protokolus / protokolų ruošinius, atliekant funkcinius testus.

**7. Reikalavimai darbų pridavimui.**

Užsakovui Rangovas perduos pasirašytą remontinę dokumentaciją.

**8. Reikalavimai darbų grafikui.**

1. Preliminarus darbų vykdymo periodas – nuo 2027.04.26 iki 2027.05.31. (Darbų grafikas bus tikslinamas).

2.Remontinės dokumentacijos pateikimas ir suderinimas ne vėliau kaip per keturias savaites po darbų baigimo.