Transformatorių duomenys

Transformatorių techniniai duomenys

110/6kV transformatoriai T-3 ,  T-4

| Techninė charakteristika | Dydis |
| --- | --- |
| Tipas | ТРДЦН-63000/110-76 |
| Gamyklinis Nr. | 10029(10030) |
| Vardinė galia, kVA | 63000 |
| Apvijų sujungimo grupė | YH/ D-D-11-11 |
| Vardinis dažnis, Hz | 50 |
| Vardinė įtampa AĮ, kV | 115 |
| Vardinė įtampa ŽĮ, kV | 6,3/6,3 |
| Surinkto transformatoriaus su alyva svoris, t | 106 |
| Alyvos svoris, t | 28,3 |
| Aktyvios dalies svoris, t | 58,4 |
| Bako nuimamos dalies svoris, t | 8,5 |
| Aušinimo sistema | DC (OFAF) |
| Aušintuvų kiekis, vnt | 3 |
| Pagaminimo metai | 1979 |
| AĮ įvadai | COT 650-800 |
| ŽĮ įvadai | ПНТ-10/3200 |
| Gamintojas | Toljačio transformatorių gamykla |
| Atšakų perjungėjas | RS-9-III |