Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wycena oferty powinna obejmować kompleksową realizację zadania pod nazwą: Pomiary elektryczne na Zakładzie Produkcyjnym w Jedliczu na rok 2026. Zakres rzeczowy:

Wydział Blendingu:

- Pomiar samoczynnego wyłączenia,

- Badania rezystancji izolacji elektrycznej,

- Badania zabezpieczeń różnicowo-prądowych,

- Badania urządzenia piorunochronnego oraz instalacji uziemiającej + schematy

- Badania ciągłości przewodów ochronnych głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych,

- Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- Badania i pomiary kabli WN

Termin wykonania: CZERWIEC 2026

Wydział Konfekcjonowania:

- Pomiar samoczynnego wyłączenia,

- Badania rezystancji izolacji elektrycznej,

- Badania zabezpieczeń różnicowo-prądowych,

- Badania urządzenia piorunochronnego oraz instalacji uziemiającej + schematy

- Badania ciągłości przewodów ochronnych głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych

Termin wykonania: WRZESIEŃ 2026

- Wykonanie pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktualnymi normami, w szczególności prawo budowlane, rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, normami PN oraz innymi obowiązującymi przepisami i normami branżowymi.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość wykonanych pomiarów,

- Wszystkie przyrządy pomiarowe używane do realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania lub legalizacji, wystawione przez uprawnione jednostki. Zamawiający wymaga kopii świadectw dołączonych do protokołów. Termin ważności świadectw nie może być przekroczony w dniu wykonywania pomiarów.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania protokołów z pomiarów w wersji papierowej, podpisanej przez osobę wykonującą pomiary, osobę sprawdzającą oraz opieczętowanych pieczęcią imienną oraz firmową.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania protokołów w wersji elektronicznej (PDF) zeskanowanych w oryginale z widocznymi podpisami i pieczęciami, przekazanych drogą mailową.

- Wykonawca zobowiązany jest do zbiorczego protokołu końcowego zawierającego wykaz obiektów, zakres wykonywanych prac, wykaz stwierdzonych usterek, jednoznaczną ocenę instalacji (dopuszczona / niedopuszczona do eksploatacji) oraz dokumentacji fotograficznej stwierdzonych nieprawidłowości.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia harmonogramu prac z Zamawiającym.

- Prace muszą być prowadzone w sposób niezakłócający funkcjonowania obiektów.

- W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania zamawiającego.

- Wykonawca w protokołach musi wskazać datę następnego przeglądu.

Uwaga:  Dodatkowe informacje dotyczące zadania zostaną przekazane podczas wizji lokalnej w zakładzie.

Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje wszystkie prace niezbędne do prawidłowego zakresu pełnego zadania względem celu jakiemu ma służyć.

Na poczet wymaganych uzgodnień i pozyskiwania w imieniu Zamawiającego stosownych zgód, pozwoleń, decyzji administracyjnych, Wykonawca przygotuje z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem dla Zamawiającego stosowne wzorce pełnomocnictw oraz oświadczeń wymaganych przepisami prawa. Pełnomocnictwo wydane zostanie przez Zamawiającego dla osoby wskazanej przez Wykonawcę.

Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.