Załącznik nr 2 do Zapytania o informację nr PKN/2/000972/26 – Oświadczenie oferenta

Nazwa oferenta: [……………………]

Proszę o wypełnienie poniższych tabel w kolumnie:

- „Spełnienie warunku poprzez zapis”: TAK/NIE. Wymagane jest uzupełnienie wszystkich wierszy w tej kolumnie.

-„Uwagi” - wymagane jest uzupełnienie wszystkich wierszy wymagających doprecyzowania.

1) Kontener mieszkalny

| Lp. | Dane techniczne i inne parametry | Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Parametry techniczne |  |  |  |
| 1 | Kontener musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w bieżącym roku (nie dopuszcza się asortymentu odnawianego, powystawowego, używanego) |  |  |
| 2 | Parametry konstrukcyjne pojedynczego kontenera: |  |  |
| 2.1 | Gabaryty kontenera 20 stopowego (proszę wpisać wymiary w polu „uwagi”) |  |  |
| 2.2 | Możliwość piętrowania podczas składowania min. 2 kondygnacje (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |
| 2.3 | Uchwyty transportowe – według standardów ISO, służące do podnoszenia i łączenia kontenerów. |  |  |
| 3 | Konstrukcja |  |  |
| 3.1 | Konstrukcja stalowa, samonośna, spawana, pokryta powłoką antykorozyjną. Blacha stalowa zewnętrzna w kolorze białym lub jasno szarym. (proszę określić kolor w polu „uwagi”) |  |  |
| 3.2 | Kontener wyposażony w system odprowadzania wody z dachu |  |  |
| 4 | Podłoga |  |  |
| 4.1 | Wykładzina PCV grubości minimalnej 1,5 mm. (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |
| 4.2 | Płyta podłogowa grubości minimalnej 20 mm. (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |
| 4.3 | Warstwa izolacji o grubości minimalnej 100 mm. (proszę wpisać grubość oraz typ izolacji w polu „uwagi”) |  |  |
| 4.4 | Blacha ocynkowana trapezowa o grubości minimalnej 0,5 mm. (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |
| 5 | Stropodach |  |  |
| 5.1 | Blacha ocynkowana o grubości minimalnej 0,5 mm. (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |
| 5.2 | Płyta wodoodporna o grubości min 10 mm |  |  |
| 5.3 | Warstwa izolacji o grubości minimalnej 100 mm. (proszę wpisać grubość oraz typ izolacji w polu „uwagi”) |  |  |
| 5.4 | Wewnętrzna okładzina płyty warstwowej – gładka. |  |  |
| 6. | Ściany |  |  |
| 6.1 | Warstwa izolacji o grubości minimalnej 60 mm. (proszę wpisać grubość oraz typ izolacji w polu „uwagi”) |  |  |
| 6.2 | Wewnętrzna okładzina płyty– gładka |  |  |
| 6.3 | Zewnętrzna okładzina płyty– profilowana |  |  |
| 6.4 | Obróbki zewnętrzne z powlekanej blachy ocynkowanej . |  |  |
| 7. | Stolarka okienna |  |  |
| 7.1 | Okna PCV jedno lub dwuskrzydłowe, uchylne z roletami zewnętrznymi (antywłamaniowymi). Minimalne wymiary okien: 1200 x 800 mm |  |  |
| 8. | Stolarka drzwiowa |  |  |
| 8.1 | Drzwi zewnętrzne, jednoskrzydłowe stalowe o wymiarach min. 2000 x 900mm, ocieplone z zamontowanym zamkiem patentowym– co najmniej klasy B. (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |
| 9. | Instalacje wewnętrzne |  |  |
| 9.1 | Instalacja elektryczna gniazd wtykowych 230 V z bolcem uziemiającym |  |  |
| 9.2 | Minimum 2 podwójne gniazda (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |
| 9.3 | Oświetlenie – sufitowe oprawy oświetleniowe typu LED – minimalnie 2 oprawy na pojedynczy moduł |  |  |
| 9.4 | Grzejnik elektryczny o mocy min. 2 kW – 1 kpl., zapewniający utrzymanie stałej temperatury wewnątrz kontenera (min.+20oC) |  |  |
| 9.5 | Klimatyzator o minimalnej mocy 2,5 kW – 1 kpl. |  |  |
| 10. | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
| 10.1 | Łóżko piętrowe – 2 szt. |  |  |
| 10.2 | Stolik - 1 szt. |  |  |
| 10.3 | Taboret / Krzesło - 2 szt. |  |  |
| 10.4 | Szafa dwudrzwiowa - 2 szt. lub szafa jednodrzwiowa – 4 szt. |  |  |
| 10.5 | Materac - 4 szt. |  |  |
| 10.6 | Kosz na śmieci – 1 szt. |  |  |
| 10.7 | Wieszak ścienny – 1 szt. |  |  |
| 11. | Wymagania jakościowe |  |  |
| 11.1 | Współczynnik przenikania ciepła U nie niższy niż 0,30 W/m²K dla podłogi (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |
| 11.2 | Współczynnik przenikania ciepła U nie niższy niż 0,15 W/m²K dla stropodachu (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |
| 11.3 | Współczynnik przenikania ciepła U nie niższy niż 0,20 W/m²K dla ścian zewnętrznych (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |
| 11.4 | Współczynnik przenikania ciepła U nie niższy niż 0,9 W/m²K dla okien (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |
| 11.5 | Współczynnik przenikania ciepła U nie niższy niż 1,3 W/m²K dla drzwi zewnętrznych (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |
| II. Materiały |  |  |  |
| 1. | Materiały użyte do produkcji kontenera oraz stanowiące wyposażenie kontenera muszą być wykonane z materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych spełniających warunki wynikające z Polskich Norm. Materiały muszą posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do obrotu handlowego i stosowania na terytorium RP, które Oferent powinien dostarczyć w dniu podpisania umowy oraz z wyrobem (art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. 2024 r. poz.725). |  |  |
| 2. | Materiały zastosowane do budowy i wykończenia kontenera muszą zapewnić należytą estetykę, dużą odporność na warunki klimatyczne, niskie koszty konserwacji. Ponadto, powinny być łatwe do utrzymania czystości. |  |  |
| 3. | Materiały użyte do produkcji elementów konstrukcyjnych muszą posiadać klasyfikację ogniową – NRO (nierozprzestrzeniające ognia). |  |  |
| 4. | Warstwy izolacyjne oraz rdzenie płyt warstwowych należy wykonać z materiałów o parametrach zapewniających uzyskanie wymaganych współczynników przenikania ciepła (z wyłączeniem użycia styropianu). |  |  |
| 5. | Konstrukcja kontenera oraz jego elementy składowe muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa pożarowego jak dla budynków lub ich części zakwalifikowanych co najmniej do klasy „E” odporności pożarowej zgodnie z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych określonych w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225). |  |  |
| 6. | Dwie ramy nośne podłogi i stropodachu połączone ze sobą słupkami narożnymi. Rama podłogi wykonana z kształtowników stalowych, do ramy przyspawane elementy nośne podłogi. Rama stropodachu wykonana z kształtowników stalowych. Wszystkie powierzchnie konstrukcji muszą być zabezpieczone przed korozją. |  |  |
| 7. | Materiały użyte do produkcji kontenera muszą posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do obrotu handlowego i stosowania na terytorium RP, które Oferent powinien dostarczyć w dniu podpisania protokołu (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. 2024 r. poz. 725) |  |  |
| III. Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 1. | Kontener musi być fabrycznie nowy oraz wyprodukowany w roku dostawy. Kontener i urządzenia wchodzące w skład ukompletowania mają posiadać dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, zgodnie z dyrektywami UE oraz deklarację WE (znak CE). |  |  |
| 2. | Kontener powinien być przystosowany do ustawienia na terenie utwardzonym o podłożu stabilnym (np. poprzez zastosowanie bloczków betonowych). |  |  |
| 3. | W przypadku budowy obiektów kontenerowych w dwóch kondygnacjach naziemnych, konstrukcja kontenera powinna umożliwiać mocowanie schodów oraz podestów (ciągów komunikacyjnych) dla górnej kondygnacji. |  |  |
| 4. | Konstrukcja kontenera powinna umożliwiać budowę obiektów kontenerowych w minimum dwóch kondygnacjach naziemnych. |  |  |
| 5. | Kontener powinien być przystosowany i posiadać kompletną instalację uziemiającą. |  |  |
| 6. | Kontener powinien być przystosowany do transportu samochodowego. |  |  |
| 7. | Kontener powinien posiadać trwałe oznakowanie i cechowanie wykonane na tabliczce lub naklejce umieszczonej w widocznym miejscu. |  |  |
| 9. | Oferent dostarczy wraz z wyrobem instrukcje użytkowania i konserwacji najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru. |  |  |
| IV. Dokumenty |  |  |  |
| 1. | Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna zawierająca szczegółowy wykaz ukompletowania, instrukcja użytkowania, transportowania oraz sposobu czyszczenia i konserwacji w języku polskim |  |  |
| 2. | Instrukcja przechowywania w języku polskim, określająca warunki konserwacji w celu utrzymania pełnej sprawności technicznej kontenera wraz z wyposażeniem, uwzględniająca m.in: długotrwały okres przechowywania bez eksploatacji oraz inne warunki związane z długotrwałym okresem przechowywania bez eksploatacji. |  |  |
| 3. | Dokumenty gwarancyjne ( w tym gwarancje Producenta podzespołów) dołączone do każdego kontenera |  |  |
| 4. | Świadectwa/deklaracje zgodności lub odpowiedni atest lub oświadczenie Wykonawcy lub producenta kontenerów oraz wyposażenia potwierdzające spełnienie wszystkich wyżej wymienionych wymagań i warunków. Protokoły badań instalacji elektrycznych. |  |  |
| V. Gwarancja |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące Gwarancja obejmuje wszystkie elementy, które nie podlegają normalnemu zużyciu podczas eksploatacji a także zespoły i urządzenia, wchodzące w skład towaru oraz powłokę lakierniczą. |  |  |
| 2. | Oferent przedstawi warunki gwarancji tj. warunki przechowywania, terminy i zakres prowadzenia przeglądów gwarancyjno-konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych wykonywanych przez użytkownika |  |  |
| VI. Przeglądy i konserwacje |  |  |  |
| 1. | Na terenie Polski winy znajdować się jednostki organizacyjne wykonujące serwis ( przeglądy, konserwacje, naprawy ) kontenerów lub autoryzowane jednostki organizacyjne wykonujące serwis producenta kontenerów. |  |  |
| 2. | W okresie gwarancji Oferent po upływie pierwszych 12 miesięcy +/- 60 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru kontenerów przez Oferenta i w kolejnych latach obowiązywania gwarancji będzie dokonywał przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych kontenerów swoim staraniem i na swój koszt, obejmujący: robociznę, materiały, sprzęt i dojazd w zakresie określonym w karcie gwarancyjnej . |  |  |
| 3. | W przypadku zgłoszenia reklamacji i braku możliwości wykonania napraw w miejscu przechowywania lub użytkowania kontenera, transport kontenera na terenie kraju do naprawy i po naprawie odbywa się na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. |  |  |

2) Kontener sanitarny z WC

| Lp. | Dane techniczne i inne parametry |  | Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE* | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Parametry techniczne |  |  |  |  |
| 1. | Kontener musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w bieżącym roku (nie dopuszcza się asortymentu odnawianego, powystawowego, używanego) |  |  |  |
| 2. | Parametry konstrukcyjne pojedynczego kontenera: |  |  |  |
| 2.1 | Gabaryty kontenera 20 stopowego (proszę wpisać wymiary w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 2.2 | Możliwość piętrowania podczas składowania min. 2 kondygnacje (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 2.3 | Uchwyty transportowe – według standardów ISO, służące do podnoszenia i łączenia kontenerów. |  |  |  |
| 3. | Konstrukcja |  |  |  |
| 3.1 | Konstrukcja stalowa, samonośna, spawana, pokryta powłoką antykorozyjną. Blacha stalowa zewnętrzna w kolorze białym lub jasno szarym. (proszę określić kolor w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 3.2 | Kontener wyposażony w system odprowadzania wody z dachu |  |  |  |
| 4. | Podłoga |  |  |  |
| 4.1 | Wykładzina PCV grubości minimalnej 1,5 mm. (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 4.2 | Płyta podłogowa grubości minimalnej 20 mm. (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 4.3 | Warstwa izolacji o grubości minimalnej 100 mm. (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 4.4 | Blacha ocynkowana trapezowa o grubości minimalnej 0,5 mm. (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 5. | Stropodach |  |  |  |
| 5.1 | Blacha ocynkowana o grubości minimalnej 0,5 mm. (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 5.2 | Warstwa izolacji o grubości minimalnej 50 mm. (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 5.3 | Płyta warstwowa z termoizolacyjnym rdzeniem o grubości minimalnej 100 mm i okładziną z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powłoką. (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 5.4 | Wewnętrzna okładzina płyty warstwowej – gładka. |  |  |  |
| 6. | Ściany |  |  |  |
| 6.1 | Płyta warstwowa z termoizolacyjnym rdzeniem o grubości minimalnej 60 mm i okładziną z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powłoką poliestrową. (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 6.2 | Wewnętrzna okładzina płyty warstwowej – gładka |  |  |  |
| 6.3 | Zewnętrzna okładzina płyty warstwowej – profilowana |  |  |  |
| 7. | Stolarka okienna |  |  |  |
| 7.1 | Okna PCV jednoskrzydłowe, uchylne z roletami zewnętrznymi (antywłamaniowymi). Minimalne wymiary okien: 565 x 535 mm |  |  |  |
| 8. | Stolarka drzwiowa |  |  |  |
| 8.1 | Drzwi zewnętrzne, jednoskrzydłowe stalowe o wymiarach min. 2000 x 900mm, ocieplone z zamontowanym zamkiem patentowym– co najmniej klasy B. (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 8.2 | Drzwi wewnętrzne do kabin WC o minimalnych wymiarach 800 x 2000 mm. |  |  |  |
| 9. | Instalacje wewnętrzne |  |  |  |
| 9.1 | Instalacja elektryczna gniazd wtykowych 230 V z bolcem uziemiającym |  |  |  |
| 9.2 | Minimum 3 podwójne gniazda o standardzie: wodoodporności IP lub wodoszczelności IPX (proszę podać jaki standard w polu uwagi) |  |  |  |
| 9.3 | Oświetlenie – sufitowe oprawy oświetleniowe typu LED – minimalnie 2 oprawy na pojedynczy moduł |  |  |  |
| 9.4 | Grzejnik elektryczny o mocy min. 2 kW – 1 kpl., zapewniający utrzymanie stałej temperatury wewnątrz kontenera (min.+20oC) |  |  |  |
| 9.5 | Kontenery sanitarne dodatkowo wyposażone w klimatyzacje o minimalnej mocy 2,5 kW dobranych do charakterystyki i kubatury pomieszczeń |  |  |  |
| 9.6 | Instalacja wentylacyjna grawitacyjna (kratki wentylacyjne) w każdym pomieszczeniu oraz wentylatory wyciągowe w pomieszczeniach sanitarnych. |  |  |  |
| 9.7 | Instalacja wodno-kanalizacyjna w pomieszczeniu sanitarnym prowadzona natynkowo lub podtynkowo: • instalacja wodna wykonana z rur PP, • instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PCV • korytka. |  |  |  |
| 10. | Wyposażenie kontenera sanitarnego z WC |  |  |  |
| 10.1 | Muszla klozetowa – min. 4 szt. |  |  |  |
| 10.2 | Umywalka – min. 6 szt. lub koryto 3-stanowiskowe – 2 szt. |  |  |  |
| 10.3 | Terma min. 80 L |  |  |  |
| 11. | Wymagania jakościowe |  |  |  |
| 11.1 | Współczynnik przenikania ciepła U nie niższy niż 0,30 W/m²K dla podłogi (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 11.2 | Współczynnik przenikania ciepła U nie niższy niż 0,15 W/m²K dla stropodachu (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 11.3 | Współczynnik przenikania ciepła U nie niższy niż 0,20 W/m²K dla ścian zewnętrznych (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 11.4 | Współczynnik przenikania ciepła U nie niższy niż 0,9 W/m²K dla okien (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 11.5 | Współczynnik przenikania ciepła U nie niższy niż 1,3 W/m²K dla drzwi zewnętrznych (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| II. Materiały |  |  |  |  |
| 1. | Materiały użyte do produkcji kontenera oraz stanowiące wyposażenie kontenera muszą być wykonane z materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych spełniających warunki wynikające z Polskich Norm. Materiały muszą posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do obrotu handlowego i stosowania na terytorium RP, które Oferent powinien dostarczyć w dniu podpisania umowy oraz z wyrobem (art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. 2024 r. poz.725). |  |  |  |
| 2. | Materiały zastosowane do budowy i wykończenia kontenera muszą zapewnić należytą estetykę, dużą odporność na warunki klimatyczne, niskie koszty konserwacji. Ponadto, powinny być łatwe do utrzymania czystości. |  |  |  |
| 3. | Materiały użyte do produkcji elementów konstrukcyjnych muszą posiadać klasyfikację ogniową – NRO (nierozprzestrzeniające ognia). |  |  |  |
| 4. | Warstwy izolacyjne oraz rdzenie płyt warstwowych należy wykonać z materiałów o parametrach zapewniających uzyskanie wymaganych współczynników przenikania ciepła (z wyłączeniem użycia styropianu). |  |  |  |
| 5. | Konstrukcja kontenera oraz jego elementy składowe muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa pożarowego jak dla budynków lub ich części zakwalifikowanych co najmniej do klasy „E” odporności pożarowej zgodnie z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych określonych w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225). |  |  |  |
| 6. | Dwie ramy nośne podłogi i stropodachu połączone ze sobą słupkami narożnymi. Rama podłogi wykonana z kształtowników stalowych, do ramy przyspawane elementy nośne podłogi. Rama stropodachu wykonana z kształtowników stalowych. Wszystkie powierzchnie konstrukcji muszą być zabezpieczone przed korozją. |  |  |  |
| 7. | Materiały użyte do produkcji kontenera muszą posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do obrotu handlowego i stosowania na terytorium RP, które Oferent powinien dostarczyć w dniu podpisania protokołu (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. 2024 r. poz. 725) |  |  |  |
| III. Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |
| 1. | Kontener musi być fabrycznie nowy oraz wyprodukowany w roku dostawy. Kontener i urządzenia wchodzące w skład ukompletowania mają posiadać dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, zgodnie z dyrektywami UE oraz deklarację WE (znak CE). |  |  |  |
| 2. | Kontener powinien być przystosowany do ustawienia na terenie utwardzonym o podłożu stabilnym (np. poprzez zastosowanie bloczków betonowych). |  |  |  |
| 3. | W przypadku budowy obiektów kontenerowych w dwóch kondygnacjach naziemnych, konstrukcja kontenera powinna umożliwiać mocowanie schodów oraz podestów (ciągów komunikacyjnych) dla górnej kondygnacji. |  |  |  |
| 4. | Konstrukcja kontenera powinna umożliwiać budowę obiektów kontenerowych w minimum dwóch kondygnacjach naziemnych. |  |  |  |
| 5. | Kontener powinien być przystosowany i posiadać kompletną instalację uziemiającą. |  |  |  |
| 6. | Kontener powinien być przystosowany do transportu samochodowego. |  |  |  |
| 7. | Kontener powinien posiadać trwałe oznakowanie i cechowanie wykonane na tabliczce lub naklejce umieszczonej w widocznym miejscu. |  |  |  |
| 9. | Oferent dostarczy wraz z wyrobem instrukcje użytkowania i konserwacji najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru. |  |  |  |
| IV. Dokumenty |  |  |  |  |
| 1. | Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna zawierająca szczegółowy wykaz ukompletowania, instrukcja użytkowania, transportowania oraz sposobu czyszczenia i konserwacji w języku polskim |  |  |  |
| 2. | Instrukcja przechowywania w języku polskim, określająca warunki konserwacji w celu utrzymania pełnej sprawności technicznej kontenera wraz z wyposażeniem, uwzględniająca m.in: długotrwały okres przechowywania bez eksploatacji oraz inne warunki związane z długotrwałym okresem przechowywania bez eksploatacji. |  |  |  |
| 3. | Dokumenty gwarancyjne ( w tym gwarancje Producenta podzespołów) dołączone do każdego kontenera |  |  |  |
| 4. | Świadectwa/deklaracje zgodności lub odpowiedni atest lub oświadczenie Wykonawcy lub producenta kontenerów oraz wyposażenia potwierdzające spełnienie wszystkich wyżej wymienionych wymagań i warunków. Protokoły badań instalacji elektrycznych |  |  |  |
| V. Gwarancja |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące Gwarancja obejmuje wszystkie elementy, które nie podlegają normalnemu zużyciu podczas eksploatacji a także zespoły i urządzenia, wchodzące w skład towaru oraz powłokę lakierniczą. |  |  |  |
| 2. | Oferent przedstawi warunki gwarancji tj. warunki przechowywania, terminy i zakres prowadzenia przeglądów gwarancyjno-konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych wykonywanych przez użytkownika |  |  |  |
| VI. Przeglądy i konserwacje |  |  |  |  |
| 1. |  | Na terenie Polski winy znajdować się jednostki organizacyjne wykonujące serwis ( przeglądy, konserwacje, naprawy ) kontenerów lub autoryzowane jednostki organizacyjne wykonujące serwis producenta kontenerów. |  |  |
| 2. |  | W okresie gwarancji Oferent po upływie pierwszych 12 miesięcy +/- 60 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru kontenerów przez Oferenta i w kolejnych latach obowiązywania gwarancji będzie dokonywał przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych kontenerów swoim staraniem i na swój koszt, obejmujący: robociznę, materiały, sprzęt i dojazd w zakresie określonym w karcie gwarancyjnej . |  |  |
| 3. |  | W przypadku zgłoszenia reklamacji i braku możliwości wykonania napraw w miejscu przechowywania lub użytkowania kontenera, transport kontenera na terenie kraju do naprawy i po naprawie odbywa się na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. |  |  |

3) Kontener sanitarny z prysznicami

| Lp. | Dane techniczne i inne parametry |  | Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE* | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Parametry techniczne |  |  |  |  |
| 1. | Kontener musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w bieżącym roku (nie dopuszcza się asortymentu odnawianego, powystawowego, używanego) |  |  |  |
| 2. | Parametry konstrukcyjne pojedynczego kontenera: |  |  |  |
| 2.1 | Gabaryty kontenera 20 stopowego (proszę wpisać wymiary w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 2.2 | Możliwość piętrowania podczas składowania min. 2 kondygnacje (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 2.3 | Uchwyty transportowe – według standardów ISO, służące do podnoszenia i łączenia kontenerów. |  |  |  |
| 3. | Konstrukcja |  |  |  |
| 3.1 | Konstrukcja stalowa, samonośna, spawana, pokryta powłoką antykorozyjną. Blacha stalowa zewnętrzna w kolorze białym lub jasno szarym. (proszę określić kolor w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 3.2 | Kontener wyposażony w system odprowadzania wody z dachu |  |  |  |
| 4. | Podłoga |  |  |  |
| 4.1 | Wykładzina PCV grubości minimalnej 1,5 mm. (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 4.2 | Płyta podłogowa grubości minimalnej 20 mm. (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 4.3 | Warstwa izolacji o grubości minimalnej 100 mm. (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 4.4 | Blacha ocynkowana trapezowa o grubości minimalnej 0,5 mm. (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 5. | Stropodach |  |  |  |
| 5.1 | Blacha ocynkowana o grubości minimalnej 0,5 mm. (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 5.2 | Warstwa izolacji o grubości minimalnej 50 mm. (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 5.3 | Płyta warstwowa z termoizolacyjnym rdzeniem o grubości minimalnej 100 mm i okładziną z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powłoką. (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 5.4 | Wewnętrzna okładzina płyty warstwowej – gładka. |  |  |  |
| 6. | Ściany |  |  |  |
| 6.1 | Płyta warstwowa z termoizolacyjnym rdzeniem o grubości minimalnej 60 mm i okładziną z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powłoką poliestrową. (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 6.2 | Wewnętrzna okładzina płyty warstwowej – gładka |  |  |  |
| 6.3 | Zewnętrzna okładzina płyty warstwowej – profilowana |  |  |  |
| 7. | Stolarka okienna |  |  |  |
| 7.1 | Okna PCV jednoskrzydłowe, uchylne z roletami zewnętrznymi (antywłamaniowymi). Minimalne wymiary okien: 565 x 535 mm |  |  |  |
| 8. | Stolarka drzwiowa |  |  |  |
| 8.1 | Drzwi zewnętrzne, jednoskrzydłowe stalowe o wymiarach min. 2000 x 900mm, ocieplone z zamontowanym zamkiem patentowym– co najmniej klasy B. (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 8.2 | Drzwi wewnętrzne do kabin WC o minimalnych wymiarach 800 x 2000 mm. |  |  |  |
| 9. | Instalacje wewnętrzne |  |  |  |
| 9.1 | Instalacja elektryczna gniazd wtykowych 230 V z bolcem uziemiającym |  |  |  |
| 9.2 | Minimum 3 podwójne gniazda o standardzie: wodoodporności IP lub wodoszczelności IPX (proszę podać jaki standard w polu uwagi) |  |  |  |
| 9.3 | Oświetlenie – sufitowe oprawy oświetleniowe typu LED – minimalnie 2 oprawy na pojedynczy moduł |  |  |  |
| 9.4 | Grzejnik elektryczny o mocy min. 2 kW – 1 kpl., zapewniający utrzymanie stałej temperatury wewnątrz kontenera (min.+20oC) |  |  |  |
| 9.5 | Kontenery sanitarne dodatkowo wyposażone w klimatyzacje o minimalnej mocy 2,5 kW dobranych do charakterystyki i kubatury pomieszczeń |  |  |  |
| 9.6 | Instalacja wentylacyjna grawitacyjna (kratki wentylacyjne) w każdym pomieszczeniu oraz wentylatory wyciągowe w pomieszczeniach sanitarnych. |  |  |  |
| 9.7 | Instalacja wodno-kanalizacyjna w pomieszczeniu sanitarnym prowadzona natynkowo lub podtynkowo: • instalacja wodna wykonana z rur PP, • instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PCV • korytka. |  |  |  |
| 10. | Wyposażenie kontenera sanitarnego z prysznicem |  |  |  |
| 10.1 | Prysznic – min. 6 szt. |  |  |  |
| 10.2 | Umywalka – min 3 szt. lub koryto trzy-stanowiskowe – 1 szt. |  |  |  |
| 10.3 | Terma min 300 L |  |  |  |
| 11. | Wymagania jakościowe |  |  |  |
| 11.1 | Współczynnik przenikania ciepła U nie niższy niż 0,30 W/m²K dla podłogi (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 11.2 | Współczynnik przenikania ciepła U nie niższy niż 0,15 W/m²K dla stropodachu (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 11.3 | Współczynnik przenikania ciepła U nie niższy niż 0,20 W/m²K dla ścian zewnętrznych (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 11.4 | Współczynnik przenikania ciepła U nie niższy niż 0,9 W/m²K dla okien (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 11.5 | Współczynnik przenikania ciepła U nie niższy niż 1,3 W/m²K dla drzwi zewnętrznych (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| II. Materiały |  |  |  |  |
| 1. | Materiały użyte do produkcji kontenera oraz stanowiące wyposażenie kontenera muszą być wykonane z materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych spełniających warunki wynikające z Polskich Norm. Materiały muszą posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do obrotu handlowego i stosowania na terytorium RP, które Oferent powinien dostarczyć w dniu podpisania umowy oraz z wyrobem (art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. 2024 r. poz.725). |  |  |  |
| 2. | Materiały zastosowane do budowy i wykończenia kontenera muszą zapewnić należytą estetykę, dużą odporność na warunki klimatyczne, niskie koszty konserwacji. Ponadto, powinny być łatwe do utrzymania czystości. |  |  |  |
| 3. | Materiały użyte do produkcji elementów konstrukcyjnych muszą posiadać klasyfikację ogniową – NRO (nierozprzestrzeniające ognia). |  |  |  |
| 4. | Warstwy izolacyjne oraz rdzenie płyt warstwowych należy wykonać z materiałów o parametrach zapewniających uzyskanie wymaganych współczynników przenikania ciepła (z wyłączeniem użycia styropianu). |  |  |  |
| 5. | Konstrukcja kontenera oraz jego elementy składowe muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa pożarowego jak dla budynków lub ich części zakwalifikowanych co najmniej do klasy „E” odporności pożarowej zgodnie z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych określonych w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225). |  |  |  |
| 6. | Dwie ramy nośne podłogi i stropodachu połączone ze sobą słupkami narożnymi. Rama podłogi wykonana z kształtowników stalowych, do ramy przyspawane elementy nośne podłogi. Rama stropodachu wykonana z kształtowników stalowych. Wszystkie powierzchnie konstrukcji muszą być zabezpieczone przed korozją. |  |  |  |
| 7. | Materiały użyte do produkcji kontenera muszą posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do obrotu handlowego i stosowania na terytorium RP, które Oferent powinien dostarczyć w dniu podpisania protokołu (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. 2024 r. poz. 725) |  |  |  |
| III. Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |
| 1. | Kontener musi być fabrycznie nowy oraz wyprodukowany w roku dostawy. Kontener i urządzenia wchodzące w skład ukompletowania mają posiadać dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, zgodnie z dyrektywami UE oraz deklarację WE (znak CE). |  |  |  |
| 2. | Kontener powinien być przystosowany do ustawienia na terenie utwardzonym o podłożu stabilnym (np. poprzez zastosowanie bloczków betonowych). |  |  |  |
| 3. | W przypadku budowy obiektów kontenerowych w dwóch kondygnacjach naziemnych, konstrukcja kontenera powinna umożliwiać mocowanie schodów oraz podestów (ciągów komunikacyjnych) dla górnej kondygnacji. |  |  |  |
| 4. | Konstrukcja kontenera powinna umożliwiać budowę obiektów kontenerowych w minimum dwóch kondygnacjach naziemnych. |  |  |  |
| 5. | Kontener powinien być przystosowany i posiadać kompletną instalację uziemiającą. |  |  |  |
| 6. | Kontener powinien być przystosowany do transportu samochodowego. |  |  |  |
| 7. | Kontener powinien posiadać trwałe oznakowanie i cechowanie wykonane na tabliczce lub naklejce umieszczonej w widocznym miejscu. |  |  |  |
| 9. | Oferent dostarczy wraz z wyrobem instrukcje użytkowania i konserwacji najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru. |  |  |  |
| IV. Dokumenty |  |  |  |  |
| 1. | Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna zawierająca szczegółowy wykaz ukompletowania, instrukcja użytkowania, transportowania oraz sposobu czyszczenia i konserwacji w języku polskim |  |  |  |
| 2. | Instrukcja przechowywania w języku polskim, określająca warunki konserwacji w celu utrzymania pełnej sprawności technicznej kontenera wraz z wyposażeniem, uwzględniająca m.in: długotrwały okres przechowywania bez eksploatacji oraz inne warunki związane z długotrwałym okresem przechowywania bez eksploatacji. |  |  |  |
| 3. | Dokumenty gwarancyjne ( w tym gwarancje Producenta podzespołów) dołączone do każdego kontenera |  |  |  |
| 4. | Świadectwa/deklaracje zgodności lub odpowiedni atest lub oświadczenie Wykonawcy lub producenta kontenerów oraz wyposażenia potwierdzające spełnienie wszystkich wyżej wymienionych wymagań i warunków. Protokoły badań instalacji elektrycznych |  |  |  |
| V. Gwarancja |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące Gwarancja obejmuje wszystkie elementy, które nie podlegają normalnemu zużyciu podczas eksploatacji a także zespoły i urządzenia, wchodzące w skład towaru oraz powłokę lakierniczą. |  |  |  |
| 2. | Oferent przedstawi warunki gwarancji tj. warunki przechowywania, terminy i zakres prowadzenia przeglądów gwarancyjno-konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych wykonywanych przez użytkownika |  |  |  |
| VI. Przeglądy i konserwacje |  |  |  |  |
| 1. |  | Na terenie Polski winy znajdować się jednostki organizacyjne wykonujące serwis ( przeglądy, konserwacje, naprawy ) kontenerów lub autoryzowane jednostki organizacyjne wykonujące serwis producenta kontenerów. |  |  |
| 2. |  | W okresie gwarancji Oferent po upływie pierwszych 12 miesięcy +/- 60 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru kontenerów przez Oferenta i w kolejnych latach obowiązywania gwarancji będzie dokonywał przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych kontenerów swoim staraniem i na swój koszt, obejmujący: robociznę, materiały, sprzęt i dojazd w zakresie określonym w karcie gwarancyjnej . |  |  |
| 3. |  | W przypadku zgłoszenia reklamacji i braku możliwości wykonania napraw w miejscu przechowywania lub użytkowania kontenera, transport kontenera na terenie kraju do naprawy i po naprawie odbywa się na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. |  |  |

Dokument powinien zostać podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.