1. Bendrieji duomenys.

- 6kV elektros įrenginių techninis aptarnavimas ir remontas, GP-1. LK-1, TPP-5 ir LK-2, TPP-23

2. Priedai.

TPP-23  TPP-5 US-6kV  SIEMENS remonto aprašymas.

TPP5_US6kV Schema

TPP23_US6kV Schema

Reikalavimai VERT išduotiems elektros darbų atestatams

Darbų atlikimo grafikas

3. Darbų aprašymas ir darbų specifika.

3.1. Darbų aprašymas.

„Siemens“ uždaroji skirstykla:

- Skirstyklos remontas; (Darbai detalizuoti priede)

- Jungtuvų, ĮT ir SRT remontas; (Darbai detalizuoti priede)

- Narvelių, šynų ir izoliatorių remontas. (Darbai detalizuoti priede)

- Skirstyklos remontas; (Darbai detalizuoti priede)

- Jungtuvų, ĮT ir SRT remontas; (Darbai detalizuoti priede)

- Narvelių, šynų ir izoliatorių remontas. (Darbai detalizuoti priede)

3.2. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma).

Nėra.

3.3. Reikalavimai darbų vykdymui ir dokumentacijai.

Po remonto darbų, privalo būti atlikti reikiami matavimai, bandymai, nurodyti „Elektros įrenginių bandymų normose ir apimtyse“ ir „Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse“, pateikti bandymų protokolai ir kita techninė dokumentacija

3.4. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

Rangovas ir Subrangovai privalo turėti atestatus, suteikiančius teisę užsiimti veikla:

1. Lietuvos Respublikos Valstybinės energetikos inspekcijos Atestatą suteikiantį teisę eksploatuoti elektros įrenginius:

- Elektros instaliacijos iki 10000 V įtampos eksploatavimo darbai;

- Elektros tinklo ir įrenginių iki 10000 V įtampos eksploatavimo darbai;

- Elektros tinklo ir įrenginių iki 10000 V įtampos bandymo darbai;

Pilnas sąrašas pridedamas prieduose.

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

## Užsakovas pateikia visas susijusias su remontu medžiagas išskyrus

## medžiagas skirtas įrenginių valymui

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

## 1.Rangovas privalo patiekti visas medžiagas susijusias su valymo darbais

6. Reikalavimai darbų užbaigimui.

1. Įrangos sumontavimas.

2. Paleidimo–derinimo darbai.

3. Pateikti darbų perdavimo – priėmimo aktus

4. Patrikti elektrinių matavimu protokolai

7. Reikalavimai darbų pridavimui.

Darbai laikomi visiškai baigti, kai pagal AB „ORLEN Lietuva“ parengtą tvarką išduodama „Elektros įrenginių pripažinimo tinkamas naudoti pažyma“ ir pašalinti visi joje nurodyti trūkumai. Pridavimo dokumentacijoje

8. Reikalavimai darbų grafikui.

Nuo 2027m Sausio 1d. iki 2027  birželio 30d. sustojimo grafikas pridedamas prieduose.