LDS tikslumo/jautrumo reikalavimai

| Nr. | Pumpavimo sąlygos | Aptinkamas nuotėkio dydis nuo vidutinio valandos srauto | Aptinkamo srauto dydis | Aptinkamas nuotėkio momentinis intensyvumas | Aptinkamas nuotėkio skylės diametras | Koordinatės paklaida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pastovus srautas, nuo 0 iki 3000 m3/val. | >1%, | >1 m3/val. | >1 litrai/s | ≥5 mm | < 200m |
| 2 | Nepastovus pumpavimas nuo 0 iki 3000 m3/val. | >2%. | >2 m3/val. | >3 litrai/s | ≥6 mm | < 300m |
| 3 | Esant uždarai sistemai, be pumpavimo | - | >1 m3/val. | >1 litrai/s | ≥4 mm | < 150m |