Reikalavimai dokumentacijai, kurią Rangovas privalo pateikti Užsakovui:

- Kranto LDS sistemai aptarnavimo ir eksploatavimo instrukcijas Lietuvių kalba.

- Kartu su įranga turi būti patiekta įrangos techninė dokumentacija pagal Lietuvos Respublikos norminių aktų reikalavimus.

- Priduodamų Užsakovui atsarginių medžiagų sąrašas

- Sistemos programavimo, konfigūravimo įrankio (programming software) atsargininių kopijų sukūrimo bei atstatymo instrukcija (backup/restore manual) anglų arba lietuvių kalba.

- Kompiuterio rezervinių kopijų programinės įrangos instrukcija anglų arba lietuvių kalba.

- Sumontuotos įrangos gamintojo produkto palaikymo periodas (Software, Hardware Life Cycle).