PL-OIL-DOW-2026-001589

Załącznik nr 1

Jedlicze, 27.01.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:	ORLEN OIL Sp. z o. o.  z siedzibą w Gdańsku
Adres:	80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
NIP	675 – 11 –90 – 702
Internet:	http://www.orlenoil.pl., e-mail: centrala@orlenoil.pl
Numer telefonu:	0 – 12 66 – 555 – 00 , fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

- Wstęp

Przedmiotem postępowania jest zakup i wymiana baterii do wózka EX – ZP Jedlicze.

- Informacje o przetargu

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL 
Sp. z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

- Warunki lokalizacyjne

Praca na terenie Zakładu Produkcyjnego wyłącznie w godzinach 6:00 – 22:00, w dniach roboczych poniedziałek-piątek. Ewentualna praca w dni wolne do każdorazowego uzgodnienia z Dyrektorem Zakładu Produkcyjnego.

- Informacje techniczne

Wszystkie materiały, rozwiązania konstrukcyjne oraz projektowany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prowadzenia prac na obiekcie.

Zakres oferty powinien obejmować kompleksową realizację rzeczową zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup baterii do wózka EX – ZP Jedlicze” na podstawie poniższego zakresu.

- Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Baterii do wózka UNICARRIERS PSL 125. Typ Bateria: : 2 PzS  V24 Ah230 Ex II 3G IIA T3 (dla strefy 2)  wg. Instrukcji użytkowania i konserwacji. Wózek jest przerobiony do pracy w strefie EX przez firmę BertinEx.

- Dostawa fabrycznie nowej baterii o dacie produkcji nie starszej niż 12 miesięcy,

- Demontaż istniejącej baterii trakcyjnej.

- Utylizacja zdemontowanej baterii (po stronie wykonawcy)

- Montaż nowej baterii kompatybilnej z konwersją EX i systemem ładowania.

- Czyszczenie wszystkich połączeń.

- Gwarancja na baterie minimum 12 miesiące lub więcej. Ewentualna gwarancja producenta.

- Wykonanie prób funkcjonalnych i testów bezpieczeństwa oraz ładowania.

- Całość robót (demontaż, montaż, próby) w całości po stronie wykonawcy.

- Dostarczenie certyfikatów i protokołów do baterii EX zgodnych z normami EU.

Urządzenie musi posiadać „Deklarację zgodności CE”.

Wszelka przekazywana dokumentacja musi być zgodna z przepisami i dyrektywami EU, adresy autoryzowanych serwisów wraz z numerami telefonów i adresami email. Dokumentacja powinna być dostarczona jednym egzemplarzu w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej edytowalnej (dokumentacja w języku polskim).

Nieodpłatny serwis w okresie gwarancyjnym (do nieodpłatnego serwisu zalicza się dojazd do Zamawiającego, prace serwisowe wraz z częściami zamiennymi i materiałami).

Gwarancja nie krótsza niż 12 miesiące.

Gwarancja obejmuje całość przedmiotu zamówienia. Wykonawca oświadcza równocześnie, że w ramach udzielonej gwarancji, we własnym zakresie poniesie wszystkie koszty związane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych, chyba, że jego wadliwa praca lub uszkodzenie wynikałoby z eksploatacji niezgodnej z zatwierdzoną przez Zamawiającego, a przekazaną przez Wykonawcę dokumentacją odbiorową/powykonawczą.

Zdjęcia pogladowe urządzenia.

- Inne wymogi:

- Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje wszystkie prace niezbędne do prawidłowego zakresu pełnego zadania względem celu, jakiemu ma służyć.

- W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego (standardami BHP, procedurami i instrukcjami wewnętrznymi obowiązującymi na obszarze objętym inwestycją).

- Wszystkie materiały, rozwiązania oraz przewidywany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i środowiskowych.

- Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć udokumentowane pochodzenie, potwierdzone stosowną dokumentacją odbiorową (atesty, certyfikaty deklaracje zgodności). Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.

- Urządzenia fabrycznie nowe – rok produkcji nie starsze niż 2025

- Usunięcie oraz utylizacja baterii oraz wszelkich odpadów po stronie wykonawcy, powstałych podczas realizacji zadania. W trakcie prowadzenia prac należy odpowiednio zabezpieczyć inne elementy infrastruktury (lub innego majątku).

- Zakłady Produkcyjne ORLEN OIL w trakcie prowadzenia prac są obiektami czynnymi, w związku z czym Wykonawca bezpośrednio przed przystąpieniem do prac dokona przeglądu miejsc prowadzenia prac, upewniając się, czy nie pojawiły się czynniki, które powinny być uwzględnione w sposobie prowadzenia prac.