Wykonanie projektu elektrycznego dotyczącego remontu oświetlenia wiaty WR-1 na terminalu Kolejowym w Płocku.

Zakres prac:

- Wykonanie projektu elektrycznego dotyczącego remontu oświetlenia wiaty WR-1, przy uwzględnieniu nowych rozwiązań energooszczędnych przy planowanej wymianie wyeksploatowanych opraw oświetleniowych zlokalizowanych w strefach zagrożenia wybuchem Ex. Projekt musi być uzgodniony z dziale głównego elektryka w Płocku.

Termin wykonania: do 30.06.2026r.

Miejsce realizacji: Terminal Kolejowy w Płocku, teren zakładu głównego ORLEN S.A.

ul. Chemików 7, 09-411 Płock.

Wymagana wizja lokalna w celu zaznajomienia się z przedmiotem postępowania.

Osoba do kontaktu w sprawie wizji i w sprawach technicznych:

Piotr Jaworski, e-mail: Piotr.Jaworski@orlencs.pl, tel. +48 607 397 833

Warunki ogólne:

Wszystkie czynności Wykonawca powinien wykonywać zgodnie z obowiązującymi w ORLEN S.A. przepisami i procedurami. Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań ORLEN i ORLEN EKO z zakresu zachowania procedur BHP przy pracach na terenie Terminali ORLEN S.A. (odpowiednie szkolenia pracowników oraz właściwa odzież ochronna, buty i kaski, ŚOI zgodne z wytycznymi).

Wykonanie zlecenia nie powinno zakłócić normalnej pracy Terminala i powinno odbyć się wg zaakceptowanego przez Kierownictwo obiektu harmonogramu.

Wymagania wobec ofert:

- Potwierdzenie pełnego wykonania usługi w terminie przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

- Wymagane oświadczenie, że oferent posiada uprawnienia do wykonywania ww. prac.

- Oświadczenie, że Oferent realizować będzie przedmiotowe prace we własnym zakresie, pracownikami o potwierdzonych (zweryfikowanych) kwalifikacjach w tej branży.

Oferent zobowiązany jest do załączenia deklaracji spełnienia powyższych warunków i wymagań.

Prosimy o przedstawienie czasu potrzebnego na realizację zadania oraz terminu przystąpienia do realizacji po wybraniu oferty a także deklaracji realizacji całości zadania zgodnie z zakresem.