PL-OIL-DOW-2025-001317

Załącznik nr 1

Trzebinia, 08.04.2026r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:	ORLEN OIL Sp. z o. o.  z siedzibą w Gdańsku
Adres:	80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
NIP	675 – 11 –90 – 702
Internet:	http://www.orlenoil.pl., e-mail: centrala@orlenoil.pl
Numer telefonu:	0 – 12 66 – 555 – 00 , fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

- Wstęp

- Przedmiotem postępowania jest remont planowy linii konfekcyjnych odtworzenie rurociągu płuczkowego linii T4 w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL w Trzebini.

- Informacje o przetargu

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL Sp. z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

- Warunki lokalizacyjne

Prace na obiekcie odbywać się będą tylko w dni robocze w godz. 07:00-16:00 obowiązkowo w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Prace w pozostałych dniach/godzinach wymagać będą dodatkowego uzgodnienia.

- Informacje techniczne

Wszystkie projektowane urządzenia, materiały, rozwiązania konstrukcyjne oraz projektowany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prowadzenia inwentaryzacji i prac na obiekcie.

Zakres oferty powinien obejmować w szczególności:

Remont planowy linii konfekcyjnych odtworzenie rurociągu płuczkowego linii T4 w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL w Trzebini.

- Specyfikacja zamówienia:

- Odtworzenie rurociągu ze stali nierdzewnej z linii konfekcjonującej T4 do zbiornika Z-19. Włączenie należy wykonać do czynnej instalacji bezpośrednio przy linii T5 zachowując tą samą średnicę rurociągu i tą samą jakość materiału, która użyta została do odprowadzenia przepłuczki z linii T5 i zapewniając:

- Zawory zwrotne dla linii konfekcjonujących T4 i T5,

- Zweryfikować i ewentualnie zapewnić zawory zwrotne dla linii konfekcjonujących T1 i T3,

- Przepływomierz (nie liczący powietrza) bezpośrednio przy linii T4,

- Wskaźnik „procentowy” zapełnienia zbiornika Z-19,

- Rurociąg zakończyć złączem sucho-odcinającym z kranikiem do poboru próbek,

- Wąż produktowy dwustronnie zakończony złączami sucho-odcinającymi (połączenie instalacji z nalewakiem),

- Głowicę nalewającą wyposażyć w złącze sucho-odcinające,

- Zapewnić podest pomiędzy w transporterze rolkowym (pomiędzy obecnym podestem, a wagą linii T4),

- Podest w transporterze rolkowym (montowanym i obecnym) oznaczyć kolorem żółto-czarnym materiałem antypoślizgowym.

- Inne zapewnienia:

- Wszelkie przeglądy w tym serwisy, konserwacje przez okres trwania gwarancji po stronie oferenta,

- Wykonanie prób ciśnieniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami przy użyciu powietrza,

- Znakowanie instalacji (np. nazwa, kierunki przepływu).

- Inne wymogi:

- Wszystkie materiały, rozwiązania oraz przewidywany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i środowiskowych.

- Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prac wykonawczych na obiekcie.

- Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć udokumentowane pochodzenie, potwierdzone stosowną dokumentacją odbiorową (atesty, certyfikaty deklaracje zgodności).