1. Bendrieji duomenys.

- 6kV elektros įrenginių techninis aptarnavimas ir remontas, GP-2. TPP-64 ir TPP-65

2. Priedai.

TPP-64  TPP-65 US-6kV  remonto aprašymas.

TPP64_US6kV Schema

TPP65_US6kV Schema

Reikalavimai VERT išduotiems elektros darbų atestatams

2027_Išvedimu grafikas

3. Darbų aprašymas ir darbų specifika.

3.1. Darbų aprašymas.

TPP-64 6kV 2 sekcijos skirstykla:

- TPP-64 6kV 2 sekcijos skirstyklos remontas; (Darbai detalizuoti priede)

TPP-64 6kV 2 sekcijos skirstyklos  jungtuvų (6 vnt. Skaičius gali padidėti

- atlikus piminę apžiūrą), ĮT ir SRT remontas (2vnt.); (Darbai detalizuoti priede)

- TPP-64 6kV 2 sekcijos skirstyklos  narvelių (13vnt.) šynų ir izoliatorių remontas. (Darbai detalizuoti priede)

- TPP-64 6kV 2 sekcijos jungtuvų bandymas (10 vnt.) (pagal bandymų normas ir apimtis)

- TPP-64 6kV 2 sekcijos ĮT ir SRT matavimas (2 vnt.) (pagal bandymų normas ir apimtis)

- TPP-64 6kV 2 sekcijos AĮ kabelių bandymas  (3 vnt)( TP-77/T2, , TPP-63 KTP-1/T1, TPP-63 KTP-2/T-2)

TPP-64 6kV 3 sekcijos skirstykla:

- TPP-64 6kV 3 sekcijos skirstyklos remontas; (Darbai detalizuoti priede)

TPP-64 6kV 3 sekcijos skirstyklos  jungtuvų (6 vnt. Skaičius gali padidėti

- atlikus piminę apžiūrą), ĮT ir SRT remontas (2 vnt.); (Darbai detalizuoti priede)

- TPP-64 6kV 3 sekcijos skirstyklos  narvelių (12vnt.) šynų ir izoliatorių remontas. (Darbai detalizuoti priede)

- TPP-64 6kV 3 sekcijos jungtuvų bandymas (12 vnt.) (pagal bandymų normas ir apimtis)

- TPP-64 6kV 3 sekcijos ĮT ir SRT matavimas (2vnt.) (pagal bandymų normas ir apimtis)

- TPP-64 6kV 3 sekcijos AĮ kabelių bandymas  (4 vnt)(TPP-64 KTP-1/T2 , TPP-64 KTP-2/T-1, TPP-64/3, KTP-1/T1)

TPP-64 6kV 4 sekcijos skirstykla:

- TPP-64 6kV 4 sekcijos skirstyklos remontas; (Darbai detalizuoti priede)

TPP-64 6kV 4 sekcijos skirstyklos  jungtuvų (3 vnt. Skaičius gali padidėti

- atlikus piminę apžiūrą), ĮT remontas (2vnt.); (Darbai detalizuoti priede)

- TPP-64 6kV 4 sekcijos skirstyklos  narvelių (6 vnt.) šynų ir izoliatorių remontas. (Darbai detalizuoti priede)

- TPP-64 6kV 4 sekcijos jungtuvų bandymas (6 vnt.) (pagal bandymų normas ir apimtis)

- TPP-64 6kV 4 sekcijos ĮT matavimas (2 vnt.) (pagal bandymų normas ir apimtis)

- TPP-64 6kV 4 sekcijos AĮ kabelių bandymas  (1 vnt)( KTP-2/T-1)

TPP-64 6kV 5 sekcijos skirstykla:

- TPP-64 6kV 5 sekcijos skirstyklos remontas; (Darbai detalizuoti priede)

TPP-64 6kV 5 sekcijos skirstyklos  jungtuvų (5 vnt. Skaičius gali padidėti

- atlikus piminę apžiūrą), ĮT remontas (2 vnt.); (Darbai detalizuoti priede)

- TPP-64 6kV 5 sekcijos skirstyklos  narvelių (6 vnt.) šynų ir izoliatorių remontas. (Darbai detalizuoti priede)

- TPP-64 6kV 5 sekcijos jungtuvų bandymas (5 vnt.) (pagal bandymų normas ir apimtis)

- TPP-64 6kV 5 sekcijos ĮT matavimas (2 vnt.) (pagal bandymų normas ir apimtis)

- TPP-64 6kV 5 sekcijos AĮ kabelių bandymas  (2 vnt)( TPP-64/2, KTP-2/T-2)

TPP-65 6kV 1 sekcijos skirstykla:

- TPP-65 6kV 1 sekcijos skirstyklos remontas; (Darbai detalizuoti priede)

TPP-65 6kV 1 sekcijos skirstyklos  jungtuvų (2 vnt. Skaičius gali padidėti

- atlikus piminę apžiūrą), ĮT ir SRT remontas (2 vnt.); (Darbai detalizuoti priede)

- TPP-65 6kV 1 sekcijos skirstyklos  narvelių (14 vnt.) šynų ir izoliatorių remontas. (Darbai detalizuoti priede)

- TPP-65 6kV 1 sekcijos jungtuvų bandymas (10 vnt.) (pagal bandymų normas ir apimtis)

- TPP-65 6kV 1 sekcijos ĮT ir SRT matavimas (2 vnt.) (pagal bandymų normas ir apimtis)

- TPP-65 6kV 1 sekcijos AĮ kabelių bandymas  (1 vnt)( TPP-65 KTP-1 T-2)

TPP-65 6kV 2 sekcijos skirstykla:

- TPP-65 6kV 2 sekcijos skirstyklos remontas; (Darbai detalizuoti priede)

TPP-65 6kV 2 sekcijos skirstyklos  jungtuvų (4 vnt. Skaičius gali padidėti

- atlikus piminę apžiūrą), ĮT ir SRT remontas (2 vnt.); (Darbai detalizuoti priede)

- TPP-65 6kV 2 sekcijos skirstyklos  narvelių (14 vnt.) šynų ir izoliatorių remontas. (Darbai detalizuoti priede)

- TPP-65 6kV 2 sekcijos jungtuvų bandymas (12 vnt.) (pagal bandymų normas ir apimtis)

- TPP-65 6kV 2 sekcijos ĮT ir SRT matavimas (2 vnt.) (pagal bandymų normas ir apimtis)

- TPP-65 6kV 2 sekcijos AĮ kabelių bandymas  (2 vnt)( KTP-1/T-1, KTP-2/T-2)

TPP-65 6kV 3 sekcijos skirstykla:

- TPP-65 6kV 3 sekcijos skirstyklos remontas; (Darbai detalizuoti priede)

TPP-65 6kV 3 sekcijos skirstyklos  jungtuvų (3 vnt. Skaičius gali padidėti

- atlikus piminę apžiūrą), ĮT ir SRT remontas (2 vnt.); (Darbai detalizuoti priede)

- TPP-65 6kV 3 sekcijos skirstyklos  narvelių (12 vnt.) šynų ir izoliatorių remontas. (Darbai detalizuoti priede)

- TPP-65 6kV 3 sekcijos jungtuvų bandymas (11 vnt.) (pagal bandymų normas ir apimtis)

- TPP-65 6kV 3 sekcijos ĮT ir SRT matavimas (2 vnt.) (pagal bandymų normas ir apimtis)

- TPP-65 6kV 3 sekcijos AĮ kabelių bandymas  (1 vnt)( TPP-65/3, KTP-2/T-1)

3.2. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma).

Nėra

3.3. Reikalavimai darbų vykdymui ir dokumentacijai.

Po remonto darbų, privalo būti atlikti reikiami matavimai, bandymai, nurodyti „Elektros įrenginių bandymų normose ir apimtyse“ ir „Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse“, pateikti bandymų protokolai ir kita techninė dokumentacija

3.4. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

Rangovas ir Subrangovai privalo turėti atestatus, suteikiančius teisę užsiimti veikla:

1. Lietuvos Respublikos Valstybinės energetikos inspekcijos Atestatą suteikiantį teisę eksploatuoti elektros įrenginius:

- Elektros instaliacijos iki 10000 V įtampos eksploatavimo darbai;

- Elektros tinklo ir įrenginių iki 10000 V įtampos eksploatavimo darbai;

- Elektros tinklo ir įrenginių iki 10000 V įtampos bandymo darbai;

Pilnas sąrašas pridedamas prieduose.

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

## Užsakovas pateikia visas susijusias su remontu medžiagas išskyrus

## remonto metu naudojamas tepimo ir valymo priemones.

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

## Užsakovas pateikia visas susijusias su remontu medžiagas išskyrus

## remonto metu naudojamas tepimo ir valymo priemones.

6. Reikalavimai darbų užbaigimui.

1. Pateikti darbų perdavimo – priėmimo aktus

2. Pateikti remonto, bandymų ir elektrinių matavimų protokolus

7. Reikalavimai darbų pridavimui.

Darbai laikomi visiškai baigti, kai pagal AB „ORLEN Lietuva“ parengtą tvarką yra pateikti remonto, bandymų ir elektrinių matavimų protokolai bei  darbų perdavimo – priėmimo aktai

8. Reikalavimai darbų grafikui.

Darbus atlikti 2027m. AB „Orlen Lietuva sustojimo metu. įrenginių išvedimo grafikas pridedamas.