1. Bendrieji duomenys.

- 0,4kV elektros įrenginių techninis aptarnavimas ir remontas, TPP-63 KTP-1, KTP-2, TPP-64 KTP-1, KTP-2; TPP-65 KTP-2

2. Priedai.

KTP skirstyklos remontas (aprašymas)

TPP-63 KTP-1 vienlinijinės schemos

TPP-63 KTP-2 vienlinijinės schemos

TPP-64 KTP-1 vienlinijinės schemos

TPP-64 KTP-2 vienlinijinės schemos

TPP-65 KTP-2 vienlinijinės schemos

2027_Išvedimu grafikas

Reikalavimai VERT išduotiems elektros darbų atestatams

3. Darbų aprašymas ir darbų specifika.

3.1. Darbų aprašymas.

- Skirstyklos remontas; (Darbai detalizuoti priede)

- Automatinių jungiklių ir kitų apsaugų derinimas bandymas; (Darbai detalizuoti priede)

3.2. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma).

Nėra

3.3. Reikalavimai darbų vykdymui ir dokumentacijai.

Po remonto darbų, privalo būti atlikti reikiami matavimai, bandymai, nurodyti „Elektros įrenginių bandymų normose ir apimtyse“ ir „Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse“, pateikti bandymų protokolai ir kita techninė dokumentacija

3.4. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

Rangovas ir Subrangovai privalo turėti atestatus, suteikiančius teisę užsiimti veikla:

VERT IŠDUOTI ELEKTROS DARBŲ ATESTATAI, KURIUOS PRIVALO TURĖTI

JURIDINIS ASMUO, DIRBDAMAS AB ORLEN LIETUVA

- Elektros variklių ir generatorių nuo 30 kW galios iki 1 MW galios remonto darbai.

- Elektros tinklo iki 110 kV įtampos remonto darbai.

- Elektros tinklo iki 110 kV įtampos bandymo darbai.

- Elektros tinklo iki 110 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.

- Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos remonto darbai.

- Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos bandymo darbai.

- Elektros tinklo iki 10 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.

- Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai.

- Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V bandymo darbai.

- Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai.

- Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai.

Pilnas sąrašas pridedamas prieduose.

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

## Užsakovas pateikia visas susijusias su remontu medžiagas išskyrus

## remonto metu naudojamas tepimo ir valymo priemones.

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

## 1.Rangovas privalo patiekti visas medžiagas susijusias su valymo darbais

6. Reikalavimai darbų užbaigimui.

1. Pateikti darbų perdavimo – priėmimo aktus

2. Pateikti remonto, bandymų ir elektrinių matavimų protokolus

7. Reikalavimai darbų pridavimui.

Darbai laikomi visiškai baigti, kai pagal AB „ORLEN Lietuva“ parengtą tvarką yra pateikti remonto, bandymų ir elektrinių matavimų protokolai bei  darbų perdavimo – priėmimo aktai

8. Reikalavimai darbų grafikui.

Darbus atlikti 2027m. AB „Orlen Lietuva sustojimo metu.. įrenginių išvedimo grafikas pridedamas.