## fnd_gfm
Eil. Nr. | Item | Item Description |  | UOM | Quantity | Patvirtinkite, kad siūlomos dalys atitinka aprašymą. / Please confirm that the proposed parts match the description. | Pristatymo terminas / Delivery time | Garantinis terminas / Warranty period | Pastabos / Notes
1 | 050210260002 | Plokštelė atraminė brėž.603.670.579,pl.10KP,bendras brėž. B-1278339 (Garo turbina PT-80/100-13/130) | Support plate, dwg 603.670.579, st.10KP, general dwg B-1278339 (steam turbine PT-80/100-13/130) | vnt. / pcs. | 12
2 | 050210030001 | Spyruoklė plokščia 120x18x1,pl.30Ch13,Brėž/637.601.120,Bendro brėžinio Nr.B-1258348 (Garo turbina PT-80/100-13/130) | Flat spring 120x18x1, st.30Ch13, dwg 637.601.120, general dwg Б-1258348 (steam turbine PT-80/100-13/130) | vnt. / pcs. | 158
3 | 050210030002 | Spyruoklė plokščia ,pl.30CH13, Brėž.D-1022381/1294266-05SB/,Bendro brėžinio Nr.A-1259591 (Garo turbina PT-80/100-13/130) | Flat spring, st. 30Ch13, dwg Д-1022381/1294266-05SB/, general dwg A-1259591 (steam turbine PT-80/100-13/130) | vnt. / pcs. | 24
4 | 050210030004 | Spyruoklė plokščia 104x16x1, pl.30Ch13, Brėž,627601.104,627.601.105,Bendro brėžinio Nr.A-1278327,Bu-1279061,A-1141468 (Garo turbina PT-80/100-13/130) | Flat spring 104x16x1, st.30Ch13, dwg 627601.104,627.601.105, general dwg A1141168 (steam turbine PT-80/100-13/130) | vnt. / pcs. | 112
5 | 050210030005 | Spyruoklė plokščia 122x16x1, Brėž. 627.601.122,Bendro brėžinio Nr.A1141168 (Garo turbina PT-80/100-13/130) | Flat spring 122x16x1, dwg 627.601.122, general dwg A1141168 (steam turbine PT-80/100-13/130) | vnt. / pcs. | 66
6 | 050210260041 | ŽSC špyžinės diafragmos sandarinimo žiedas/brėž.Nr.G-1175315(GP5 turbinų atsarg.dalys) | LPC cast iron orifice sealing ring/dwg No G-1175315(GP5 turbine spare parts) | vnt. / pcs. | 2
7 | 050210260042 | ŽSC špyžinės diafragmos sandarinimo žiedas/brėž.Nr.G-1175316(GP5 turbinų atsarg.dalys) | LPC cast iron orifice sealing ring/dwg No G-1175316 (GP5 turbine spare parts) | vnt. / pcs. | 2
8 | 050210260045 | ASC galinis sandarinimo žiedas brėž.Nr.B-1141177(GP5 turbinų atsarg.dalys) | HPC back sealing ring dwg No B-1141177 (GP5 turbine spare parts) | vnt. / pcs. | 1
9 | 050210260046 | ŽSC galinis sandarinimo žiedas brėž.Nr.1132568(GP5 turbinų atsarg.dalys) | LPC back sealing ring dwg No 1132568 (GP5 turbine spare parts) | vnt. / pcs. | 1
10 | 050210260047 | ŽSC galinis sandarinimo žiedas brėž.Nr.1132571(GP5 turbinų atsarg.dalys) | LPC back sealing ring dwg No 1132571 (GP5 turbine spare parts) | vnt. / pcs. | 1
11 | 570501020065 | Žiedas 150 (1287535) | Ring 150 (1287535) | vnt. / pcs. | 2
12 | 050210120002 | Varžtai prispaud.M60x4,L-130,atkirt.vožt.,br.1198587 | Hold-down bolts M60x4,L-130, shutoff valve, dwg 1198587 | vnt. / pcs. | 6
13 | 050210020027 | Nukrovimo vožtuvo poveržlė, br. 1130157 | Relief valve washer, dwg 1130157 | vnt. / pcs. | 1
14 | 050210260071 | Varžtas M16x60 (GOST7817-72),br.10.7803.449 | Bolt M16x60 (GOST7817-72), dwg 10.7803.449 | vnt. / pcs. | 4
15 | 050210080010 | ŽSC suvirintų diafragmų sandarinimo žiedas, det.br.Nr.B-1258474, garo turbinai PT-80/100-130/13 | LPC welded orifice sealing ring, dwg No B-1258474, for steam turbine PT-80/100-130/13 | vnt. / pcs. | 5
16 | 050210020031 | Sandarinanti plokštelė 28 laips. R927, det.br.Nr.Д-1260904, garo turbinai PT-80-130/13 | Sealing plate for stage 28, R927, dwg No Д-1260904, for steam turbine PT-80-130/13 | vnt. / pcs. | 36
17 | 050210080011 | Atkirtos vožtuvo padėklinis žiedas det. br. Nr.Д-1238089 | Tray ring for shutoff valve dwg No Д-1238089 | vnt. / pcs. | 1
18 | 050210080012 | Atkirtos vožtuvo skečiantysis žiedas det. br. Nr.Г-1275258 | Spread ring for shutoff valve dwg No Г-1275258 | vnt. / pcs. | 1
19 | 050210010005 | 30-os pakopos mentelė Б-1130700, (Кобальт-стел./20Х13Ш),(parenkant menteles vadovautis brėž. Ау-1259189 , detalus aprašymas 142206 Сп), garo turbinai PT-80/13-130 | Stage 30 blade Б-1130700, (Кобальт-стел./20Х13Ш),(blade to be selected acc. to dwg Ау-1259189 , detailed description 142206 Сп), for steam turbine PT-80/13-130 | vnt. / pcs. | 112
20 | 050210010006 | Segmentas nelituojamas (viela) 30-tai pakopai, Ø10, l-472 (iš dviejų dalių), pl.20Х13-В-3а, brėž. Д-1161582, garo turbinai PT-80/13-130 | Non-soldered segment (wire) for stage 30, Ø10, l-472 (in two parts), st.20Х13-В-3а, dwg Д-1161582, for steam turbine PT-80/13-130 | vnt. / pcs. | 14
21 | 050210010007 | Segmentas nelituojamas (viela) 30-tai pakopai, Ø12, l-578, pl.20Х13-В-3а (iš dviejų dalių), brėž. Д-1161583, garo turbinai PT-80/13-130 | Non-soldered segment (wire) for stage 30, Ø12, l-578 st.20Х13-В-3а (in two parts), dwg Д-1161583, for steam turbine PT-80/13-130 | vnt. / pcs. | 14
22 | 050210010008 | Strypelis Ø25, l-920, pl. 25Х1МФ pakopa 30 (5-ioms kniedėms), brėž. 310414, garo turbinai PT-80/13-130 | Bar Ø25, l-920, st. 25Х1МФ stage 30 (for 5 rivets), dwg 310414, for steam turbine PT-80/13-130 | vnt. / pcs. | 23
23 | 050210010017 | Strypelis Ø20, l-950 pl.25Х1МФ, pakopa 29,(7-ioms kniedėms), bėž. 310413, garo turbinai PT-80/13-130 | Bar Ø20, l-950 st.25Х1МФ, stage 29 (for 7 rivets), dwg 310413, for steam turbine PT-80/13-130 | vnt. / pcs. | 14
24 | 050210010018 | Tvirtinimo segmentas (viela) 29 pakopai Ø10, l-400, brėž. 310424,12X13-A, garo turbinai PT-80/13-130 | Fastening segment (wire) for stage 29 Ø10, l-400, dwg 310424,12X13-A, for steam turbine PT-80/13-130 | vnt. / pcs. | 14
25 | 050210010019 | Tvirtinimo segmentas (viela) 29 pakopai Ø10, l-330, brėž. 310422,12X13-A, garo turbinai PT-80/13-130 | Fastening segment (wire) for stage 29 Ø10, l-330, dwg 310422,12X13-A, for steam turbine PT-80/13-130 | vnt. / pcs. | 2
26 | 050210010020 | 29-os pakopos mentelės Б-1134240, (Кобальт-стел./20Х13Ш). (parenkant menteles vadovautis brėž. Ау-1259189 , detalus aprašymas 142206 Сп), garo turbinai PT-80/13-130 | Stage 29 blades Б-1134240, (Кобальт-стел./20Х13Ш), (blades to be selected acc. to dwg Ау-1259189 , detailed description 142206 Сп), for steam turbine PT-80/13-130 | vnt. / pcs. | 94
27 | 050210010021 | Spyruoklė 18-tai pakopai 1х20х30,5 brėž.Д-1259082, garo turbinai PT-80/13-130 | Spring for stage 18th 1х20х30,5 dwg Д-1259082, for steam turbine PT-80/13-130 | vnt. / pcs. | 92
28 | 050210010022 | Strypelis Ø16, L–500 pl.18Х11МНФБШ pakopos 18,23,24,25,26,27 5-ioms kniedėms, brėž. 36434, garo turbinai PT-80/13-130 | Bar Ø16 L–500 st.18Х11МНФБШ, stages 18,23,24,25,26,27 for 5 rivets, dwg 36434, for steam turbine PT-80/13-130 | vnt. / pcs. | 4
29 | 050210010023 | Bandažo segmentas 18-tos pakopos В1259479, pl.12Х13-А, garo turbinai PT-80/13-130 | Bandage segment for stage 18th В1259479, st. 12Х13-А, for steam turbine PT-80/13-130 | vnt. / pcs. | 8
30 | 050210010024 | Bandažo segmentas 18-tos pakopos В1259478, pl.12Х13-А, garo turbinai PT-80/13-130 | Bandage segment for stage 18th В1259478, st.12Х13-А, for steam turbine PT-80/13-130 | vnt. / pcs. | 6
31 | 050210010025 | 18-tos pakopos mentelė B-1259179,pl.20Х13Ш, (parenkant menteles vadovautis brėž. Ау-1259189 , detalus aprašymas 142206 Сп), garo turbinai PT-80/13-130 | Stage 18 blade B-1259179, st. 20Х13Ш, (blades to be selected acc. to dwg Ау-1259189 , detailed description 142206 Сп), for steam turbine PT-80/13-130 | vnt. / pcs. | 2
32 | 050210010027 | Žiedas sandarinimo plienas 08Х18Н10Т brėž.Г-1238090 (žiūr.brėž.automatinio vožtuvo dėžutės detalės brėž.А-1275254, detalus aprašymas 142400-А), garo turbinai PT-80/13-130 | Sealing ring steel 08Х18Н10Т dwg Г-1238090 (see dwg automatic valve box parts dwg А-1275254, detailed description 142400-А), for steam turbine PT-80/13-130 | vnt. / pcs. | 1
33 | 050210010028 | Nestandartinis sandarinantis žiedas į naują galinio sandariklio korpusą, brėž.Ф1141177, garo turbinai PT-80/13-130 | Non-standard sealing ring for the new mechanical seal body, dwg Ф1141177, for steam turbine PT-80/13-130 | vnt. / pcs. | 2
34 | 050210010033 | 18-tos pakopos mentelė B-1259178,pl.20Х13Ш, (parenkant menteles vadovautis brėž. Ау-1259189 , detalus aprašymas 142206 Сп), garo turbinai PT-80/13-130 | Stage 18 blade B-1259178, st. 20Х13Ш, (blades to be selected acc. to dwg Ау-1259189 , detailed description 142206 Сп), for steam turbine PT-80/13-130 | vnt. / pcs. | 90
35 | 050210010034 | Stūmoklinio žiedas ASC, br.Д-1073737, medž.СЧ 28-48 (гр.Черт.А-1259915, Дет.Опис.142506), garo turbinai PT-80/100-130/13 | Piston ring ASC, dwg Д-1073737, material СЧ 28-48 (general dwg А-1259915, detailed description 142506), for steam turbine PT-80/100-130/13 | vnt. / pcs. | 2
36 | 050210010035 | Stūmoklinio žiedas VSC, br.Г-1131836, medž.СЧ 28-48 (гр. Черт. А-1131833. Дет. Опис. 114524), garo turbinai PT-80/100-130/13 | Piston ring VSC, dwg Г-1131836, material СЧ 28-48 (general dwg А-1131833, detailed description 114524), for steam turbine PT-80/100-130/13 | vnt. / pcs. | 2
37 | 050210010036 | Stūmoklinio žiedas ŽSC, br. Г-316630, medž. СЧ 28-48 (гр. Черт.Б-1272420. Дет. Опис. 142526-А),garo turbina PT-80/100-130/13 | Piston ring LPC, dwg Г-316630, material СЧ 28-48 (general dwg Б-1272420, detailed description 142526-А), steam turbine PT-80/100-130/13 | vnt. / pcs. | 2
38 | 050210010037 | Stūmoklinio žiedas atkirt.vožt.servomotoro, br. Г-1130836, medž. СЧ 28-48 (гр. Черт. А-1275405. Дет. Опис. 132549), garo turbina PT-80/100-130/13 | Piston ring of shutoff valve actuating motor, dwg Г-1130836, material СЧ 28-48 (general dwg А-1275405, detailed description 132549), steam turbine PT-80/100-130/13 | vnt. / pcs. | 3
39 | 050210010038 | Stūmoklinio žiedas atkirt.vožt.servomotoro. br. Г-1079458. Medž. СЧ 28-48 (гр. Черт.В-1160039), garo turbinai PT-80/100-130/13 | Piston ring of shutoff valve actuating motor, dwg Г-1079458, material СЧ 28-48 (general dwg В-1160039), for steam turbine PT-80/100-130/13 | vnt. / pcs. | 2
40 |  | Bandažo segmentas 2-tos pakopos Г-1258609, pl.18Х11МНФБШ, garo turbinai PT-80/100-130/13 | Bandage segment for 2nd stage Г-1258609, st. 18Х11МНФБШ, for steam turbine PT-80/100-130/13 | vnt. / pcs. | 14
41 |  | Bandažo segmentas 2-tos pakopos Г-1258610, pl.18Х11МНФБШ, garo turbinai PT-80/100-130/13 | Bandage segment for 2nd stage Г-1258610, st. 18Х11МНФБШ, for steam turbine PT-80/100-130/13 | vnt. / pcs. | 2
42 |  | Strypelis Ø12, l-400 pl.18Х11МНФБШ, pakopa 2, (8-ioms kniedėms), bėž. 36416, garo turbinai PT-80/100-130/13 | Bar Ø12 L–400 st.18Х11МНФБШ, stage 2 for 8 rivets, dwg 36434, for steam turbine PT-80/100-130/13 | vnt. / pcs. | 3
43 |  | Spyruoklė 2-tai pakopai 1х10х18 brėž. Д-1253212, garo turbinai PT-80/100-130/13 | Spring for 2nd stage 1х20х18 dwg Д-1259082, for steam turbine PT-80/100-130/13 | vnt. / pcs. | 128
44 |  | 3-os pakopos mentelė Г-1259175, pl. 15Х11МФШ), (parenkant menteles vadovautis brėž. Ау-1259177 , detalus aprašymas 142204 Сп), garo turbinai PT-80/100-130/13 | Stage 3 blade Г-1259175, st. 15Х11МФШ (blades to be selected acc. to dwg Ау-1259177 , detailed description 142204 Сп), for steam turbine PT-80/100-130/13 | vnt. / pcs. | 128
45 |  | 3-os pakopos mentelė Г-1259176, pl. 15Х11МФШ), (parenkant menteles vadovautis brėž. Ау-1259177 , detalus aprašymas 142204 Сп), garo turbinai PT-80/100-130/13 | Stage 3 blade Г-1259176, st. 15Х11МФШ (blades to be selected acc. to dwg Ау-1259177 , detailed description 142204 Сп), for steam turbine PT-80/100-130/13 | vnt. / pcs. | 2
46 |  | Bandažo segmentas 3-tos pakopos Г-1258611, pl.18Х11МНФБШ, garo turbinai PT-80/100-130/13 | Bandage segment for 3rd stage Г-1258611, st.18Х11МНФБШ, for steam turbine PT-80/100-130/13 | vnt. / pcs. | 14
47 |  | Bandažo segmentas 3-tos pakopos Г-1258612, pl.18Х11МНФБШ, garo turbinai PT-80/100-130/13 | Bandage segment for 3rd stage Г-1258612, st.18Х11МНФБШ, for steam turbine PT-80/100-130/13 | vnt. / pcs. | 2
48 |  | Strypelis Ø12, l-400 pl.18Х11МНФБШ, pakopa 3, (8-ioms kniedėms), bėž. 36416, garo turbinai PT-80/100-130/13 | Bar Ø12 L–400 st.18Х11МНФБШ, stage 3 for 8 rivets, dwg 36416, for steam turbine PT-80/100-130/13 | vnt. / pcs. | 3
49 |  | Spyruoklė 3-čiai pakopai 1х10х18 brėž. Д-1253212, garo turbinai PT-80/100-130/13 | Spring for 3rd stage 1х10х18 dwg Д-1253212, for steam turbine PT-80/100-130/13 | vnt. / pcs. | 128
50 |  | 19-tos pakopos mentelė Г-1130680,pl.20Х13Ш, (parenkant menteles vadovautis brėž. Ау-1259189 , detalus aprašymas 142206 Сп), garo turbinai PT-80/100-130/13 | Stage 19 blade Г-1130680, st. 20Х13Ш (blades to be selected acc. to dwg Ау-1259189 , detailed description 142206 Сп), for steam turbine PT-80/100-130/13 | vnt. / pcs. | 152
51 |  | 19-tos pakopos mentelė Г-1130681,pl.20Х13Ш, (parenkant menteles vadovautis brėž. Ау-1259189 , detalus aprašymas 142206 Сп), garo turbinai PT-80/100-130/13 | Stage 19 blade Г-1130681, st. 20Х13Ш (blades to be selected acc. to dwg Ау-1259189 , detailed description 142206 Сп), for steam turbine PT-80/100-130/13 | vnt. / pcs. | 2
52 |  | Bandažo segmentas 19-tos pakopos Г-1131117 003, pl.12Х13-А, garo turbinai PT-80/100-130/13 | Bandage segment for 19th stage Г-1131117 003, st.12Х13-А, for steam turbine PT-80/100-130/13 | vnt. / pcs. | 14
53 |  | Strypelis Ø12, L–400 pl.18Х11МНФБШ pakopos 19,20,21 7-ioms kniedėms, brėž. 36416, garo turbinai PT-80/100-130/13 | Bar Ø12 L–400 st.18Х11МНФБШ, stage 19,20,21 for 7 rivets, dwg 36416, for steam turbine PT-80/100-130/13 | vnt. / pcs. | 1
54 |  | Spyruoklė 19-tai pakopai 1х10х19,5 brėž.Д-1259083, garo turbinai PT-80/100-130/13 | Spring for 19th stage 1х10х19,5 dwg Д-1259083, for steam turbine PT-80/100-130/13 | vnt. / pcs. | 160
55 |  | ŽSC priekinio sandarinimo žiedas, det.br.Nr.B-1141176, garo turbinai PT-80/100-130/13 | LPC front sealing ring dwg No B-1141176, for steam turbine PT-80/100-130/13 | vnt. / pcs. | 8
56 |  | ASC galinis sandarinimo žiedas brėž.Nr.B-1141274, garo turbinai PT-80/100-130/13 | HPC back sealing ring dwg No B-1141274, for steam turbine PT-80/100-130/13 | vnt. / pcs. | 7
57 |  | 2-os pakopos mentelė Г-1259174, pl. 15Х11МФШ),(parenkant menteles vadovautis brėž. Ау-1259177 , detalus aprašymas 142204 Сп), garo turbinai PT-80/100-130/13 | Stage 2 blade Г-1259174, st. 15Х11МФШ (blades to be selected acc. to dwg Ау-1259177 , detailed description 142204 Сп), for steam turbine PT-80/100-130/13 | vnt. / pcs. | 2
58 |  | 2-os pakopos mentelė Г-1259173, pl. 15Х11МФШ),(parenkant menteles vadovautis brėž. Ау-1259177 , detalus aprašymas 142204 Сп), garo turbinai PT-80/100-130/13 | Stage 2 blade Г-1259173, st. 15Х11МФШ (blades to be selected acc. to dwg Ау-1259177 , detailed description 142204 Сп), for steam turbine PT-80/100-130/13 | vnt. / pcs. | 128
59 |  | Žiedas sandarinimo, pl.15ChM,Brėž.B-1148418,Bendro brėžinio Nr.B-1256142 (Garo turbina PT-80/100-130/13) | Sealing ring st. 15ChM, dwg No B-1148418, general dwg B-1256142 (steam turbine PT-80/100-130/13) | vnt. / pcs. | 6
60 |  | DAS išcentrinio siurblio darbo ratas Б-1127998, (parenkant darbo ratą vadovautis brėž. А-1236650 , detalus aprašymas 1183189-Б), garo turbinai PT-80/100-130/13 | DAS centrifugal oil pump impeller dwg No Б-1127998 (impeller to be selected acc. to dwg А-1236650 , detailed description 1183189-Б), for steam turbine PT-80/100-130/13 | vnt. / pcs. | 1