PL-OIL-DOW-2026-001599

Załącznik nr 1

Jedlicze, 19.03.2026 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:	ORLEN OIL Sp. z o. o.  z siedzibą w Gdańsku
Adres:	80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
NIP	675 – 11 –90 – 702
Internet:	http://www.orlenoil.pl., e-mail: centrala@orlenoil.pl
Numer telefonu:	0 – 12 66 – 555 – 00, fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

- Wstęp

Przedmiotem postępowania jest zakup bramy szybkobieżnej na magazyn - Zakład Produkcyjny ORLEN OIL Sp. z o.o. w Jedliczu.

- Informacje o przetargu

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL 
Sp. z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

- Warunki lokalizacyjne

Zakład produkcyjny ORLEN OIL Sp. o.o. w Jedliczu, ul. Trzecieskiego 14.

Prace remontowe powinny odbywać się w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 22:00. Jeżeli harmonogram będzie zakładał prace w dni wolne, to fakt taki musi zostać zgłoszony oraz zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Informacje techniczne

Wszystkie projektowane urządzenia, materiały, rozwiązania konstrukcyjne oraz projektowany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prowadzenia prac na obiekcie.

Zakres oferty powinien obejmować w szczególności:

- Realizacja rzeczowa zadania

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej

- Specyfikacja zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności zakup, dostawę wraz z demontażem starej i montażem nowej bramy szybkobieżnej wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej.

Projekty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami BHP i PPOŻ.

Specyfikacja bramy szybkobieżnej:

- Regulowana prędkość otwierania – max 2,5 m/s.

- Brama z pełnym okablowaniem.

- Kurtyna bramy samonaprawialna.

- Minimum 1 rząd okien.

- Centrala z inwerterem IP 54 z przyciskami.

- Lampa ostrzegawcza.

- Zabezpieczenie krawędziowe w formie sensora zbliżeniowego (brama 3000x3000).

- Kurtyna świetlna (3000x3490)

- Odblokowanie na korbę.

- Konstrukcja ze stali ocynkowanej.

- Obudowa kolumn i wału ze stali ocynkowanej.

- Temperatura pracy od -20 do +55 stopni.

- Brama zgodna z normami europejskimi 13241/CE.

- Otwieranie z przycisków na centrali.

- Otwieranie z przycisku (OTWÓRZ) po drugiej stronie bramy.

- Moduł pętli indukcyjnej.

Zakres prac obejmuje m.in.:

- Demontaż starej bramy, montaż nowej bramy.

- Odpowiednie zabezpieczenie istniejącego terenu podczas robót,

- Wykonanie oznakowania poziomego i/lub pionowego (jeśli konieczne), zgodnie z uzgodnieniem ze służbą BHP,

- Utylizacja gruzu i odpadów po stronie wykonawcy ,

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

- Inne wymogi:

- Oferent zobowiązany jest do zweryfikowania zakresu niniejszego zapytania oraz zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń w ramach postępowania zakupowego przed złożeniem oferty (dopytania na platformie Connect).

- Oferenci mają obowiązek zweryfikowania zakresu zamówienia i istniejących warunków lokalizacyjnych podczas wizji lokalnej, której termin przeprowadzenia należy uzgodnić z osobami wskazanymi w treści Zaproszenia do złożenia oferty.

- W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.

- Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie czynności i koszty z nim związane, łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych i inne w tym miejscu nie wyszczególnione;

- Wszystkie materiały użyte do wymiany bramy muszą posiadać „Deklarację zgodności CE”.

- Wszelka przekazywana dokumentacja musi być zgodna z przepisami i dyrektywami EU, jak również powinna zawierać szczegółowy wykaz części szybko zużywających się wraz z nazwą i numerem katalogowym części, adresy autoryzowanych serwisów wraz z numerami telefonów i adresami email oraz musi zawierać harmonogram prac konserwacyjnych.

- Dokumentacja powinna być dostarczona w 2-ch egzemplarzach w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej edytowalnej (dokumentacja w języku polskim). Dokumentacja winna zawierać m.in. deklaracje zgodności, wykaz użytych materiałów, dokumentację techniczna bramy, instrukcje montażu/ obsługi.

- Nieodpłatny serwis w okresie gwarancyjnym (do nieodpłatnego serwisu zalicza się dojazd do Zamawiającego, prace serwisowe wraz z częściami zamiennymi i materiałami raz na pół roku - minimum 4 razy w ciągu 24 miesięcy gwarancji).

- Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia nie dłuższy niż 48 godzin (dni robocze),

- W terminach określonych powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich wad wykazanych w tym protokole i zgłoszenia ich do kolejnego odbioru gwarancyjnego. Brak usunięcia wad w powyższych terminach daje prawo Zamawiającemu do powierzenia ich usunięcia innemu Podmiotowi na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt z terenu Zamawiającego wszelkich odpadów powstałych przy realizacji Zamówienia.

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w związku z realizacją Zamówienia w rozumieniu obowiązujących przepisów, w szczególności Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U z 2016 r. poz.1987 z późn.zm.).

- Gwarancja na wykonane prace 24 miesiące. Podczas trwania gwarancji do wykonania cztery przeglądy serwisowe co 6 miesięcy.

- Gwarancja obejmuje całość przedmiotu zamówienia. Wykonawca oświadcza równocześnie, że w ramach udzielonej gwarancji, we własnym zakresie poniesie wszystkie koszty związane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych, chyba, że jego wadliwa praca lub uszkodzenie wynikałoby z eksploatacji niezgodnej z zatwierdzoną przez Zamawiającego, a przekazaną przez Wykonawcę dokumentacją odbiorową/powykonawczą.

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego.

- W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.

- Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie czynności i koszty z nim związane, łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych i inne w tym miejscu nie wyszczególnione (jeśli konieczne);

- Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.

- Wykonawca min. 3 dni przed przystąpieniem prac przedstawi IBWR na realizowany zakres robót zaakceptowany przez służby BHP – Zamawiającego

- Opracowanie dokumentacji technicznej zgodnie(jeżeli konieczne), obowiązującymi przepisami, zasadami norm technicznych oraz projektowania;

- Zakład Produkcyjny ORLEN OIL jest obiektem czynnym, w związku z czym Wykonawca bezpośrednio przed przystąpieniem do prac na terenie Zakładu dokona przeglądu miejsc prowadzenia prac, upewniając się, czy nie pojawiły się czynniki, które powinny być uwzględnione w sposobie prowadzenia prac.