1. Bendrieji duomenys.

Gamyklos teritorijoje esamuose pastatuose atlikti santechnikos, šilumos punktų, kaloriferių, geriamo vandens filtrų bei vandens šildytuvų priežiūrą, remontą, montavimą bei visus su tuo susijusius darbus.

2. Priedai.

Priedas A Šildymo sistemų ir šilumos punktų sąrašas

Priedas B Bendrovės pastatų šildymo sistemų ir šilumos punktų išskirstytų pagal galingumus sąrašas

Priedas C  Pagrindinių medžiagų, kurios esant poreikiui per 2 val. turi būti pateiktos defektinei detalei pakeisti, sąrašas

Priedas D  Pagalbinių medžiagų, kurios įskaičiuotos į vienetinius įkainius, sąrašas

Priedas E Vienetiniai eksploatavimo darbų įkainiai, lentelė                                                                                    Priedas F Šilumos punktų praplovimo grafikas.

Priedas G Darbų apimtys

3. Darbų aprašymas ir darbų specifika.

3.1. Darbų aprašymas.

3.1. Šilumos punktų praplovimas, išbandymas, paleidimas, priežiūra, šilumos punktų žurnalų pildymas, santechnikos darbai bei remontas avariniais atvejais.

3.2. Geriamo vandens filtrų priežiūra ir aptarnavimas.

3.3. Elektrinių vandens šildytuvų priežiūra, remontas..

3.4. Kaloriferių, rekuperatorių priežiūra.

3.2. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma).

Rangovas atsakingas už visus veiksmus, turinčius įtakos kokybei. Rangovas turi pasirūpinti, kad darbo vietoje visada būtų palaikoma švara ir tvarka ir kad ji būtų saugi.  Rangovas turi išvežti iš darbo teritorijos visas statybines šiukšles ir atliekas, atsiradusias Rangovui vykdant darbus, į Užsakovo nurodytą vietą AB „ORLEN Lietuva“ teritorijoje.

3.3. Reikalavimai darbų vykdymui ir dokumentacijai.

Kiekvieną mėnesį pateikti atliktų darbų registravimo žurnalą.

3.4. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

3.4. 1. Turėti leidimą eksploatuoti šilumos tinklus ir šilumos punktus (išduoda Valstybinės energetikos inspekcija), šiems darbams:

- šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens DN bandymo darbai;

- šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens DN technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai:

- šilumos punktų iki 1 MW eksploatavimo darbai;

2. Turėti atestuotus statinio specialiųjų darbų (pastatų šildymas vėdinimas) darbų vadovus.

3. Turėti patirtį, eksploatuoti senas ir modernizuotas pastatų šildymo ir karšto vandens sistemas ne mažiau 3 metai.

4. Turėti pakankamą skaičių kvalifikuotų darbuotojų  atestuotų pagal „Energetikos įrenginius eksploatuojančių darbuotojų atestavimo nuostatus“  eksploatuoti AB “ORLEN Lietuva“ šildymo ir karšto vandens sistemas.

5. Turėti pakankamą kiekį  įrangos (oro kompresoriai - plovimui, suvirinimo įranga – remontui, hidraulinio bandymo įranga ir t.t.) eksploatuoti AB “ORLEN Lietuva“ šildymo ir karšto vandens sistemas.

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

Užsakovas pateiks darbams pasijungimo taškus ir elektros energiją. Sumontuoja pastolius į nurodytą vietą.

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

Medžiagos, įranga, įrankiai – Rangovo.

6. Reikalavimai darbų užbaigimui.

Atlikus darbus pagal užsakovo keliamus reikalavimus darbų vieta turi būti sutvarkyta. Visos atliekos turi būti surūšiuotos ir nuvežtos į tam skirtas AB „ORLEN Lietuva“ aikšteles .

7. Reikalavimai darbų pridavimui.

Rangovas pateiks medžiagų kokybės sertifikatus bei darbų perdavimo – priėmimo aktą.

8. Reikalavimai darbų grafikui.

Darbų pradžia 2027.01.01 mėn., pabaiga 2029.12.31 mėn.

Esant avarinei situacijai į gamyklą atvykti per 1 val. (įskaitant ne darbo valandas, poilsio bei šventines dienas).

Savaitgaliais ir švenčių dienomis numatyti budėjimą namuose.